{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":268,"n_cols":13,"rows_kept":268,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[159,0,162,0],[159,1,162,1],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,196,0],[193,1,196,1],[197,0,199,0],[197,1,199,1],[204,0,205,0],[204,1,205,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[231,0,238,0],[231,1,238,1],[246,0,248,0],[246,1,248,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,261,0],[259,1,261,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1]]}
["监测日期：2022-12-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1194.302","0.059","25","34.682","250","12.077","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","122.28","155.08","500","80.05","500","144.136","500","3.23","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.834","1.336","15","17.439","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","191.81","0.136","10","49.84","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","236.894","3.174","10","42.908","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.012","5","27.078","50","2.83","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.71","10","26.86","80","11.09","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.95","0.89","10","23.82","80","7.73","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.757","0.1","10","13.995","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.07","0.078","10","30.843","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","1.317","10","11.924","80","-","-","0.062","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","707.736","0.013","1.5","5.17","30","-","-","0.149","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4919.93","0.246","10","21.041","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","793.15","1.297","10","21.06","80","2.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1089.5","0.092","10","39.628","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","214.27","8.313","10","26.919","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","213.41","2.42","10","19.944","80","2.678","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.515","10","34.76","80","12.015","20","0.02","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.078","15","22.637","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.499","0.014","10","7.399","80","4.292","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","106.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","581.47","0.015","10","22.98","70","1.47","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7733.15","1.357","8.629","37.078","69.431","8.064","27.416","0.221","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3080.88","7.46","500","195.273","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","429.062","0.017","10","14.67","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.11","0.054","15","12.74","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.351","0.044","10","13.642","80","1.102","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","757.39","0.251","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.032","10","14.852","80","17.122","20","0.091","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","734.4","0.618","8","21.78","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","552.96","0.062","10","16.09","80","3.95","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","798.34","2.036","10","14.836","80","3.885","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.838","0.23","10","2.077","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","337.82","2.945","10","3.252","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.016","10","12.02","80","0.4","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.083","1.244","10","12.094","80","2.299","20","0.072","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","102.816","0.032","10","3.597","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.706","0.254","15","9.857","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.294","1.902","15","27.043","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","251.13","19.465","500","95.08","500","30.006","500","11.81","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.102","0.197","15","2.027","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.84","3.507","10","52.696","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2074.46","0.079","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2235.17","0.126","10","9.277","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","15.86","0.144","15","1.995","80","2.1","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","79.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.315","15","7.62","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","86.141","1.916","15","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","1.902","15","15.316","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.88","3.1","15","26.46","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.139","0.114","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.92","1.285","500","4.7","500","18.108","500","0.74","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.477","10","10.007","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.134","10","26.946","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.77","0.017","10","12.256","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","157.782","1.063","10","22.093","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.69","10","5.77","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205","0.204","10","4.296","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.77","0.05","10","4.943","80","4.351","20","0.016","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5590.08","1.273","10","21.912","80","5.65","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15868.22","7.699","1000","176.338","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152806.234","0.212","5","6.017","40","10.905","15","0.086","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150782.141","8.639","50","80.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.166","15","12.89","80","1.33","20","0.065","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","618.62","0.087","5","15.8","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","487.3","0.078","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80980.13","0.006","2","7.38","40","10.218","15","0.264","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86695.92","19.81","50","164","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","101.859","0.714","10","50.353","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","319.68","0.372","10","39.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","504.816","0.019","10","30.85","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","256.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","2.04","10","36","80","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","412.13","1.363","10","43.76","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","884","0.262","8","21.747","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.626","10","19.24","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.126","0.303","10","6.66","80","6.523","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","20.86","1.732","10","11.249","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.216","0.015","10","4.12","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1046.3","0.014","30","23.559","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","25.134","1.168","8","10.926","60","3.789","15","0.016","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","128.74","0.046","10","9.47","80","2.64","10","0.027","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.709","0.119","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1766.73","0.061","10","40.503","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","260.582","0.256","15","33.641","80","3.557","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","254.02","2.185","15","9.2","80","3.719","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137.549","0.214","10","13.526","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.04","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","263.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.006","10","3.043","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","245.549","0.057","10","25.537","80","1.381","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","56.074","0.051","10","1.921","80","0.202","20","0.021","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.765","2.826","10","12.15","80","3.587","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","282.34","0.233","15","11.215","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","55","0.319","10","11.522","80","-","-","0.014","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","216","0.12","15","45.99","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1341.37","0.218","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.03","10","6.3","80","6.987","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","647.14","0.033","15","10.11","60","8.946","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.636","0.155","15","21.291","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.442","0.011","10","12.64","80","-","-","0.011","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4271.419","8.473","16","55.726","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","816.48","1.589","10","36.195","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","298.9","1.452","8","25.834","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","567.562","0.102","10","20.055","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","128.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","710.21","4.831","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","679.97","7.971","10","28.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","668.74","2.255","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","94.512","0.186","10","50.423","80","5.992","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","377.309","0.071","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14008.579","-","-","37.782","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11512.022","1.044","8","23.387","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","269.57","0.774","15","11.299","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.01","10","1.346","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","23.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12508.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7060.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","323.008","0.507","8","3.277","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.05","10","5.792","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.8","0.202","10","2.63","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.729","2.095","15","8.18","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.541","1.337","10","22.265","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","101.09","1.373","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","248.773","0.074","10","12.744","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.024","10","6.23","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","203.04","0.024","10","6.906","80","1.9","15","0.026","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.102","0.073","8","7.141","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","130.46","72.85","500","117.28","500","85.57","500","34.83","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","2.367","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.746","0.121","10","16.177","80","-","-","0.221","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.963","1.083","10","31.486","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4294.278","0.082","2","13.32","40","-","-","0.034","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.234","0.413","15","22.232","80","-","-","0.053","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","358.56","0.911","10","17.568","80","-","-","0.012","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","28.944","0.14","10","27.398","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","87.26","1.588","10","14.244","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","861.41","0.286","10","47.989","80","6","15","0.022","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.608","0.146","10","1.978","80","0.01","20","0.058","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.471","0.166","10","12.406","80","0.009","20","0.014","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.374","1.898","15","16.978","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1901.66","0.023","8","23.056","30","12.786","20","0.346","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.938","1000","484.744","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","336.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","375.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","546.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","215.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","31.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","283.133","0.742","10","10.436","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.101","8","19.398","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","61.776","4.583","15","43.284","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","920.4","0.01","15","12.822","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","336.96","0.067","10","32.13","80","2.8","15","0.025","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1263.325","2.908","8","15.583","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.043","5","3.93","50","3.87","12","0.022","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.317","0.458","10","34.411","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.073","15","19.238","80","11.87","20","0.018","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.96","0.844","10","16.5","80","2.528","15","0.047","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.972","2.287","10","12.544","80","4.903","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.048","10","9.3","100","4.25","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","164.847","0.906","15","18.749","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.266","8","15","60","8.63","15","0.032","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7274.794","0.105","10","17.451","80","-","-","0.088","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","419.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","28.51","0.25","10","11.3","80","0.51","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","230.69","0.44","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]