{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1139710.25","13.191","0","320","2.957","100","0.404","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13343932","154.444","105.499","320","29.257","100","2.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1366269.5","15.813","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7737088.5","89.55","-","-","-","-",1.9907,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17113.824","0.198","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","728292.188","8.429","85.953","300","3.946","100","2.158","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","162188.64","6757.86","41.64","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13085632","160.41","236.637","320","28.767","100","0.59","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15558588","191.922","235.973","320","37.331","100","5.448","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11212302","129.772","-","-","-","-",1.73,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8377883.5","96.966","-","-","-","-",4.1299,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-",36.3156,99.7893,"200",11.6382,"100","6.482","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2845674.75","33.21","101.948","200","5.842","100","3.694","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2973117.5","34.682","84.662","200","9.385","100",6.4701,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1217263","14.09","159.928","300","4.307","100","2.97","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","103024.45","1.19","303.363","300","41.813","100","140.972","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1162993.13","13.46","155.912","300","5.779","100","6.586","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3430325","39.7","110.486","200","8.813","50","0.67","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1823604.75","21.106","183.858","300","19.394","100","5.059","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1383171.625","16.009","137.625","300","1.888","100","2.033","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487405.5","17.215","136.545","300","7.618","100","3.126","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","560.4","23.35","21.49","200","9.77","200","3.83","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15113.28","629.72","0.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7299247","84.482","5.836","50","0.078","35","0.002","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31669920","366.55","21.03","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41982624","485.91","25.49","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.51","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41011488","474.67","25.5","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.56","50","0.12","35","0.31","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","254880","2.95",52.71,"120",147.13,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15326101","177.386","221.5","320","41.711","100","9.997","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4234146.5","65.342","-","-","-","-","4.753","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13411612","155.227","255.142","320","41.446","100","4.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5339271.5","61.8","-","-","-","-","4.19","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","995328","11.52","14.44","50","4.58","35","1.87","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6503.47","4.521","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2403","2.645","-","-","-","-",0.393,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","354.18","0.246","-","-","-","-",0.975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73470.679","0.85","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52602070.582","608.82","37.963","100","22.734","50","1.375","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50147011.774","580.405","39.022","100","23.464","50","3.437","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","566818.25","6.56","315.773","550","11.753","400","5.233","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491616","5.69","254.67","550","7.01","400","3.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","633312","7.33","220.96","550","11.91","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2098809.25","24.292","137.692","200","5.93","200","1.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1204695.375","13.943","45.495","200","6.295","200","9.61","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260803.688","3.018","41.41","-","28.631","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1544347.25","17.874","80.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","913861.25","10.577","57.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2942178.75","34.292","76.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3354461.75","38.825","94.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3469335.25","40.154","52.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7101552","82.194","43.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1496838.375","17.324","47.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1878122.625","21.738","39.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412018.719","4.769","57.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1165713.25","13.492","56.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2828980.25","32.743","-","-","1.457","50","3.977","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4156930.75","48.113","75.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2501893.25","28.957","40.96","100","12.41","50","0.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","517700.688","5.992","23.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460904.75","28.483","-","-","22.159","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7533264","87.19","15.916","100","2.856","50","5.88","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","736963.312","8.53","57.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2829846.25","32.753","30.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6804323","78.754","57.205","100","-","-","2.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14574816","168.69","75.76","200","34.152","200","7.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1874.552","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1077539.375","12.472","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1023537","11.846","131.34","300","1.931","200","1.297","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.088","120","4.78","100","25.106","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7130761.5","82.532","43.162","100","0.133","50","2.447","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181251.594","2.098","8.422","300","0.001","100","1.258","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1193257.625","13.811","81.009","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","624780.63","14.46","174.979","250","39.432","100","2.58","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","649.643","250","48.211","100","141.846","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3218351.25","37.25","59.456","150","10.506","50","2.631","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2467148","28.56","60.167","150","7.773","50","4.213","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2783723.5","32.22","70.022","150","3.812","50","4.689","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2990875.25","34.62","66.672","150","15.509","50","2.063","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","484153.219","5.604","135.36","100","18.235","50","4.294","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2406486.5","101958.586",62.9876,"100",8.1006,"50",7.0367,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2163022","25.035","88.028","300","15.031","100","4.138","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2038199.625","23.59","91.49","300","5.715","100","4.194","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2313503.5","26.777","138.685","300","33.933","100","4.284","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46976088","543.705","32.405","100","24.831","50","1.167","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7241558","83.814","192.48","320","3.74","100","3.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3775298","43.696","-","-","-","-",7.591,"20","正常"]