{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2022-12-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","613.799","0.188","25","33.514","250","9.896","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","176.19","154.86","500","70.44","500","146.022","500","3.84","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.1","1.316","15","18.687","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","250.56","0.139","10","50.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.855","1.557","10","46.232","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.064","5","24.798","50","2.973","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.28","10","25.96","80","9.8","15","0.044","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216.86","0.82","10","22.04","80","7.55","15","0.042","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.88","0.122","10","14.285","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.757","0.128","10","30.13","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.252","10","3.177","80","-","-","0.034","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","767.185","0.013","1.5","4.721","30","-","-","0.131","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4923.699","0.277","10","17.187","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","557.28","1.113","10","22.95","80","3","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","879.55","0.093","10","42.963","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.94","7.358","10","25.885","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","177.98","3.185","10","24.693","80","2.549","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.553","10","33.626","80","11.937","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.036","15","22.031","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.411","0.016","10","4.874","80","3.506","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","593.57","0.011","10","17.93","70","1.476","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6385.45","0.802","8.629","36.281","69.431","8.082","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2909.856","7.962","500","202.611","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","425.088","0.025","10","14.67","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.357","0.049","15","15.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.434","0.046","10","21.296","80","1.039","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","806.22","0.453","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","219","0.033","10","17.376","80","17.896","20","0.106","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","673.06","0.235","8","23.31","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","40.61","0.07","10","16.09","80","3.88","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","709.34","1.571","10","13.607","80","3.32","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.06","0.02","10","1.987","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","433.73","4.622","10","2.459","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","7.23","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","7.258","0.877","10","19.419","80","2.456","20","0.103","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","126.403","0.04","10","9.123","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.547","0.343","15","23.683","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","57.542","1.382","15","32.817","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","139.34","19.656","500","101.26","500","26.304","500","11.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.018","0.24","15","2.025","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","4.494","10","47.925","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2164.32","0.022","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2198.88","0.144","10","8.919","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","18.615","0.212","15","2.014","80","2.201","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.174","15","7.57","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.693","1.664","15","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.096","15","15.301","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","3.24","15","27.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","58.838","0.153","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.45","1.085","500","1.9","500","16.492","500","0.852","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.277","10","9.606","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.131","10","30.749","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.88","0.023","10","16.964","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","155.772","1.213","10","23.406","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35.904","1.46","10","5.38","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","158","0.159","10","3.455","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.267","0.042","10","2.131","80","3.51","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6504.19","1.288","10","24.78","80","5.96","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16196.54","7.176","1000","172.798","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135313.375","0.868","5","5.48","40","10.859","15","0.059","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133700.656","8.773","50","87.372","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.167","15","12.48","80","1.787","20","0.068","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.02","0.109","5","15.8","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","362.02","0.343","10","7.177","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77435.14","0.009","2","7.32","40","10.722","15","0.248","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82450.8","19.87","50","149","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.72","2.13","10","46.709","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","186.62","0.432","10","42.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","463.2","0.011","10","32.03","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","246.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","2.08","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","DW002","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","DW003","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","344.74","0.441","10","35.5","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","895","0.293","8","19.703","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.59","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.717","10","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","124.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.986","0.531","10","7.93","80","5.946","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.95","1.745","10","22.73","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","209.779","0.024","10","3.63","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","626.4","0.013","30","22.791","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","22.155","0.618","8","2.944","60","2.627","15","0.016","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3.46","0.031","10","11.1","80","2.14","10","0.027","0.5","正常"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","34.387","0.322","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1842.54","0.073","10","40.344","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","221.702","1.655","15","29.978","80","4.117","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","219.46","2.339","15","9","80","3.87","20","0.021","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","187.229","0.272","10","15.811","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.033","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","243.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.039","10","3.561","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","688.867","0.034","10","19.384","80","1.466","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","52.79","0.041","10","2.111","80","0.526","20","0.023","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","2.69","10","13.027","80","3.904","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","286.81","0.432","15","13.035","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89","0.154","10","11.62","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","249.7","0.119","15","46.554","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1531.63","0.177","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.093","10","6.84","80","6.914","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","559.01","0.333","15","11.41","60","5.689","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.515","0.147","15","21.416","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.44","0.009","10","13.84","80","-","-","0.013","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4791.689","8.473","16","59.408","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","885.6","1.609","10","28.989","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.35","1.67","8","26.952","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","518.659","0.664","10","20.212","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","108.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","988.42","4.666","10","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","703.3","8.076","10","29.81","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","622.94","2.051","10","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","105.36","0.211","10","45.29","80","5.16","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","359.424","0.069","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13760.744","-","-","37.074","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11075.616","1.438","8","22.481","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","342.14","0.809","15","11.336","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","131.33","0.009","10","0.979","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4371.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","2812.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","255.39","0.61","8","2.736","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.073","10","5.594","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.88","3.323","10","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","39.535","0.745","15","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","238.982","1.392","10","20.639","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","223.78","3.275","8","40.9","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.501","0.076","10","13.209","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.042","10","6.33","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","178.85","0.022","10","6.736","80","1.93","15","0.021","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","456.019","0.072","8","7.132","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","164.16","60.29","500","120.42","500","70.63","500","34.93","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","21.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","2.117","10","7.99","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.418","0.134","10","16.134","80","-","-","0.264","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.866","1.075","10","35.742","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4493.779","0.042","2","18.468","40","-","-","0.034","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.543","0.412","15","22.802","80","-","-","0.054","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","321.41","0.923","10","21.034","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","18.922","0.069","10","16.936","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","7.78","1.144","10","12.028","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","329.18","0.4","10","44.107","80","6.01","15","0.021","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.143","0.203","10","2.008","80","0.007","20","0.06","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.401","0.15","10","167.74","80","0.01","20","0.014","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.451","2.746","15","17.988","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1594.94","0.024","8","24.117","30","12.751","20","0.301","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.923","1000","504.153","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","328.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","385.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","618.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","110.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","379.642","0.809","10","12.581","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","299.02","0.325","10","34.96","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.13","0.062","8","16.577","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","127.872","2.585","15","65.532","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","890.4","0.011","15","14.449","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","208.22","0.065","10","39.01","80","2.69","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1551.657","2.138","8","14.759","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.34","0.086","5","7.12","50","2.72","12","0.019","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.17","0.643","10","34.718","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.044","15","18.107","80","12.2","20","0.018","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","0.721","10","20.25","80","2.318","15","0.033","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","89.528","2.522","10","12.471","80","4.13","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","8","100","3.99","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","184.549","1.475","15","20.295","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.738","8","12.8","60","8.49","15","0.017","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6883.747","0.069","10","16.375","80","-","-","0.077","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","281.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.366","10","74.7","80","1.37","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.88","0.286","10","13.81","80","-","-","-","-","正常"]