{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9285958","112.149","231.117","320","15.387","100","1.102","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12245929","149.001","103.923","320","24.633","100","2.177","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8449854","97.799","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7691553.5","89.023","-","-","-","-",1.9907,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17225.92","0.199","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","733116","8.485","92.919","300","3.743","100","2.16","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","148532.16","6188.84","37.11","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13366712","156.98","225.758","320","37.676","100","0.712","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16507783","193.77","235.627","320","36.001","100","4.572","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11225028","129.919","-","-","-","-",1.7407,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8415180","97.398","-","-","-","-",4.1374,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3108675.75","36.288","92.28","200","11.026","100",6.3834,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2805115","32.726","100.129","200","5.72","100",3.6935,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2915533.25","34.025","91.659","200","11.706","100","6.326","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1212623.88","14.03","147.365","300","5.579","100","3.05","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","99141.09","1.15","258.952","300","48.506","100","95.74","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1164951.88","13.48","163.36","300","4.139","100","6.704","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3498210","40.49","122.005","200","12.529","50","0.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2109480","24.415","125.523","300","12.588","100","3.439","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1361990.25","15.764","113.99","300","2.524","100","2.014","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1527884.5","17.684","120.103","300","10.151","100","2.905","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","562.08","23.42","19.78","200","12.07","200","4.1","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27250.32","1135.43","4.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6907912.5","79.953","5.654","50","0.052","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30670272","354.98","20.43","50","0.01","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31437504","363.86","20.66","50","0.02","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.5","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42557184","492.56","25.52","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.52","50","0.05","35","0.47","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","267840","3.1",53.59,"120",131.59,"850",1.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15492626","179.313","219.625","320","51.041","100","11.074","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4431112.5","68.381","-","-","-","-","4.276","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12988797","150.333","259.788","320","52.571","100","4.315","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5562334.5","64.38","-","-","-","-","4.26","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1026432","11.88","7.37","50","9.13","35","2.32","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6544.47","4.545","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","954.96","2.549","-","-","-","-",0.596,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","350.46","0.243","-","-","-","-",0.976,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72610.914","0.84","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54307731.035","628.562","37.415","100","25.918","50","1.471","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51692526.192","598.293","39.793","100","24.896","50","3.683","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","571379.438","6.613","312.972","550","10.499","400","5.097","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495936","5.74","252.95","550","7.07","400","3.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648000","7.5","220.33","550","12.09","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2193760.5","25.391","144.793","200","6.927","200","1.833","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1152792.375","13.342","52.816","200","7.896","200","9.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267006.156","3.09","43.036","-","29.289","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1535897","17.776","78.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","878588.188","10.169","59.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2994605","34.66","80.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3307242.75","38.278","95.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3487282","40.362","55.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7292533.5","84.404","43.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1541230.875","17.838","47.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1860763.375","21.537","40.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","410156.875","4.747","59.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168319.25","13.522","56.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2833460.75","32.795","-","-","1.594","50","3.784","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4179386","48.372","77.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2294698.25","26.559","40.52","100","13.83","50","0.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","518731.812","6.004","23.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2491653.25","28.839","-","-","19.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7464026","86.389","15.385","100","3.051","50","6.369","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","750676.75","8.688","56.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2781345.25","32.191","30.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7062750","81.745","59.029","100","-","-","2.653","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14279328","165.27","74.697","200","37.264","200","6.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2023.601","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1085035.125","12.558","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1039475.562","12.031","139.697","300","1.892","200","1.317","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.533","120","3.247","100","30.211","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7153924.5","82.8","44.742","100","0","50","2.609","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172367.984","1.995","8.882","300","0.002","100","0.984","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1199753","13.886","66.622","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1287216.75","14.9","146.996","250","35.259","100","2.368","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","250","0","100","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3217454","37.24","62.693","150","5.356","50","2.716","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2472782","28.62","67.112","150","7.481","50","4.068","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2675447.75","30.97","74.956","150","5.462","50","4.115","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2952881.25","34.18","68.244","150","8.908","50","2.094","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","506312.562","5.86","103.925","100","88.864","50","8.038","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1277829.875","54108.266",53.0036,"100",3.3233,"50",5.9829,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2175728","25.182","100.616","300","13.621","100","4.091","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2089490.5","24.184","86.433","300","6.93","100","4.446","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1920015.75","22.222","96.199","300","14.75","100","3.277","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46450184","537.618","32.399","100","24.593","50","1.296","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7252565.5","83.942","185.09","320","17.79","100","3.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3830122.5","44.33","-","-","-","-",7.539,"20","正常"]