{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,81,0],[57,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2022-12-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14056275","162.688","90.419","320","18.76","100","1.805","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13167316","152.4","106.748","320","33.454","100","3.316","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12450603","144.104","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7821686","90.529","-","-","-","-",1.9865,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","475584.438","5.504","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","712962.875","8.252","82.068","300","3.424","100","2.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","110905.2","4621.05","24.9","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13304776","156.203","214.725","320","32.653","100","0.569","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16003883","189.136","232.997","320","39.652","100","2.417","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11175508","129.346","-","-","-","-",1.7323,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8410235","97.341","-","-","-","-",4.1497,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-",37.0722,91.1758,"200",11.678,"100","6.527","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2791196.5","32.582","104.922","200","5.036","100","3.773","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2922796.25","34.112","91.843","200","13.704","100","6.224","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1210701.5","14.01","148.333","300","7.199","100","3.19","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","102242.75","1.18","276.59","300","26.599","100","85.183","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1163406.75","13.47","156.34","300","4.042","100","5.228","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3459174.75","40.04","115.112","200","12.509","50","0.522","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019975.125","23.379","125.684","300","10.821","100","3.365","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1375883.125","15.925","118.417","300","2.698","100","1.912","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491403.125","17.262","130.528","300","7.721","100","2.667","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","553.2","23.05","19.16","200","13.5","200","3.72","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21106.32","879.43","8.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7627174.5","88.277","7.676","50","0.116","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30079296","348.14","19.04","50","0.1","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21416434","247.951","92.194","50","9.013","35","118.17","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29151360","337.4","18.79","50","0.35","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.4","50","0.2","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44138304","510.86","24.79","50","0.03","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.58","50","0.05","35","0.45","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","273024","3.16",48.38,"120",126.22,"850",0.99,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14857387","171.96","237.862","320","38.426","100","12.569","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4088851.5","63.1","-","-","-","-","4.593","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12764564","147.738","264.047","320","48.439","100","4.752","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5585107","64.64","-","-","-","-","4.26","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1031616","11.94","19.71","50","7.53","35","1.91","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7061.5","4.904","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","794.8","3.222","-","-","-","-",0.316,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1017.67","0.707","-","-","-","-",1.292,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71028.257","0.822","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54713963.812","633.264","36.188","100","25.183","50","2.224","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52047839.338","602.406","38.324","100","24.862","50","6.138","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","569626.938","6.593","320.074","550","10.41","400","5.127","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498528","5.77","253.23","550","6.99","400","3.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","650592","7.53","213.62","550","12.9","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2917271.5","33.765","150.515","200","6.82","200","1.786","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1432732.625","16.583","63.844","200","9.81","200","10.021","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","269285.594","3.117","42.39","-","29.346","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1544690.75","17.878","77.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","864537.75","10.006","58.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3003361.5","34.761","81.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3318459.5","38.408","93.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3496663.5","40.471","55.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7347153","85.036","44.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1600809.75","18.528","47.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1830549.875","21.187","39.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","413948.281","4.791","58.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168800.125","13.528","57.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2836295","32.827","-","-","1.616","50","3.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4178109","48.358","76.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2660938.5","30.798","40.23","100","14.29","50","0.62","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","524201.219","6.067","22.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","103207.539","28.669","-","-","20.417","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7358859.5","85.172","8.942","100","2.691","50","5.979","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","791553","9.229","57.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2818712.25","32.624","31.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7026792.5","81.329","58.727","100","-","-","2.534","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14342400","166","74.161","200","36.13","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2107.332","0.024","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1083402.25","12.539","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1029942.25","11.921","133.447","300","1.926","200","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.268","120","4.751","100","31.118","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7216768.5","83.527","44.002","100","0","50","2.838","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155676.953","1.802","6.638","300","0.001","100","0.996","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1208593.25","13.988","66.737","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1235615.13","14.3","157.227","250","36.269","100","2.44","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","196426.73","2.27","0","250","0","100","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3159062","36.56","62.222","150","6.787","50","2.699","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2447515.25","28.33","65.468","150","7.942","50","4.142","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2675087.75","30.96","76.704","150","4.435","50","4.149","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2944486.25","34.08","71.893","150","5.216","50","2.216","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","366587.156","4.243","148.495","100","8258.642","50","665.108","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2521720.75","106409.117",19.1159,"100",0.6642,"50",5.4214,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2207962.75","25.555","104.262","300","15.188","100","4.38","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2059372","23.835","89.421","300","7.142","100","4.571","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1916088.5","22.177","96.374","300","8.182","100","4.965","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47079460","544.901","33.241","100","25.494","50","1.149","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7285280.5","84.32","201.47","320","3.06","100","3.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3933486.75","45.526","-","-","-","-",7.472,"20","正常"]