{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2022-12-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","856.149","0.399","25","37.701","250","10.576","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","113.46","156.01","500","100.27","500","301","500","8.5","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.816","0.85","15","20.884","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","269.57","0.156","10","53.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","93.771","0.826","10","20.384","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.08","5","22.133","50","3.118","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","67.39","3.59","10","25.44","80","9.9","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","177.98","1.03","10","21.37","80","7.67","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.02","0.118","10","14.013","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","103.507","0.218","10","31.194","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.209","10","4.528","80","-","-","0.032","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","805.067","0.012","1.5","3.976","30","-","-","0.11","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4152.443","0.432","10","24.204","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","690.34","0.37","10","29.71","80","2.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","83.81","0.071","10","25.615","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","5.631","10","23.182","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","238.46","4.536","10","35.605","80","2.935","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.634","10","32.552","80","11.848","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.018","15","22.074","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.362","0.01","10","2.82","80","2.55","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","498.53","0.012","10","32.2","70","1.271","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6715.73","0.876","8.629","37.851","69.431","8.112","27.416","0.229","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2913.36","10.116","500","190.799","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","393.587","0.088","10","8.629","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.469","0.068","15","15.72","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.046","0.043","10","31.654","80","0.798","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","738.96","0.249","10","36.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.013","10","15.343","80","16.006","20","0.123","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","654.05","0.286","8","23.71","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","5.18","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","729.22","1.542","10","15.008","80","3.572","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","485.359","3.588","10","1.943","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.581","10","5.388","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","9.44","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.142","10","10.684","80","1.468","20","0.053","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","177.898","0.028","10","10.109","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.206","0.293","15","22.808","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.517","1.406","15","33.381","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","225.3","25.239","500","108.73","500","29.836","500","9.99","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.695","0.182","15","1.954","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","2.716","10","47.405","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2223.07","0.102","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1962.14","0.113","10","9.428","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","19.267","0.011","15","2.186","80","2.112","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","60.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.08","15","7.58","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.314","0.659","15","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","1.887","15","16.905","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","165.89","3.27","15","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.694","0.174","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","170.8","0.079","500","3.22","500","10.885","500","0.87","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.615","10","12.03","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.274","10","34.677","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.45","0.03","10","20.635","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","167.285","0.969","10","25.074","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","17.592","0.99","10","3.37","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","168","0.386","10","3.717","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.72","0.046","10","1.14","80","4.072","20","0.011","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6455.81","1.452","10","25.033","80","5.37","15","0.175","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16108.42","6.196","1000","170.987","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158636.781","0.661","5","6.704","40","10.309","15","0.084","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156594.891","9.162","50","108.61","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.145","15","13.57","80","1.332","20","0.066","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","362.88","0.065","5","16.45","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","429.41","0.172","10","7.839","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67480.13","0.039","2","8.51","40","7.244","15","0.238","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81446.88","18.61","50","181","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","80.391","1.252","10","40.105","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","136.51","0.323","10","50.92","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","523.56","1.154","10","25.56","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","236.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","1.81","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","417.31","0.138","10","41.25","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","746","0.39","8","10.586","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","25","0.702","10","18.85","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.483","0.701","10","8.88","80","5.499","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","51.83","0.095","10","30.85","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.589","0.031","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","847.58","0.007","30","20.612","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.163","15","1.23","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.6","0.788","8","0.422","60","3.345","15","0.01","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.054","0.155","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1848.09","0.049","10","35.84","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.381","1.266","15","29.028","80","2.697","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","205.63","2.622","15","12.8","80","4.342","20","0.023","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","178.675","0.365","10","22.333","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.033","15","4.6","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","238.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.551","10","5.097","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.047","10","10.963","80","2.312","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","78.797","0.046","10","2.7","80","0.517","20","0.018","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","2.595","10","13.163","80","6.55","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","219.77","1.019","15","10.752","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","39","0.666","10","12.448","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","242.78","0.201","15","47.385","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1324.53","0.148","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.105","10","10.69","80","11.972","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1311.55","0.557","15","14","60","0.556","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.383","0.149","15","25.678","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.699","0.012","10","11.47","80","-","-","0.011","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4834.233","6.292","16","70.746","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","1.95","10","42.1","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.65","2.823","8","19.392","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","501.12","0.055","10","33.561","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","107.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","849.31","4.253","10","24.63","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","831.17","6.189","10","24.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","711.94","2.301","10","30.05","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","98.52","0.393","10","40.913","80","4.239","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","401.328","0.065","1.5","7.6","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13410.494","-","-","39.094","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11699.597","2.567","8","24.802","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","280.8","1.137","15","11.336","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.014","10","0.875","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8931.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","2550.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","289.888","0.953","8","3.297","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","31.577","0.023","10","6.914","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.64","0.203","10","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","19.776","0.31","15","3.3","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.654","1.194","10","21.425","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","126.14","0.561","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.609","0.071","10","19.086","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.056","10","9.28","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","198.72","0.032","10","7.739","80","1.95","15","0.031","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","385.517","0.07","8","6.945","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","161.57","56.12","500","112.92","500","59.68","500","34.89","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.794","10","6.97","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","34.772","0.135","10","16.057","80","-","-","0.246","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.987","1.069","10","34.542","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3768.641","0.099","2","21.286","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.256","0.459","15","21.907","80","-","-","0.055","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","237.6","1.08","10","18.405","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.878","2.647","10","24.858","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.982","10","12.919","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1142.21","0.516","10","44.152","80","6.091","15","0.024","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.039","0.246","10","1.899","80","0.008","20","0.075","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.715","0.149","10","16.716","80","0.07","20","0.01","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.515","0.066","15","32.182","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1699.49","0.026","8","23.351","30","13.621","20","0.249","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.208","1000","445.733","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","442.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","374.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","555.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","161.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","85.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","522.893","0.664","10","12.249","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","668.98","1.85","10","44.59","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.067","8","6.874","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","61.258","2.407","15","41.766","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","730.32","0.016","15","20.518","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","81.22","0.066","10","33.24","80","2.84","15","0.044","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1482.97","0.284","8","16.031","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","17.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","181.44","0.146","5","9.45","50","1.92","12","0.023","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.243","0.397","10","35.366","80","-","-","-","-","停机"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.035","15","15.206","80","12.96","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","0.915","10","16.23","80","2.562","15","0.041","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","77.996","2.865","10","12.232","80","5.445","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","12.1","100","4.47","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","178.445","2.023","15","19.476","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.089","8","21","60","8.96","15","0.017","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7825.507","0.074","10","17.86","80","-","-","0.061","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","374.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.047","10","12.4","80","0.53","15","0.026","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.9","0.349","10","20.36","80","-","-","-","-","正常"]