{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2022-12-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14097327","163.164","91.189","320","31.514","100","1.711","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12664517","146.58","108.072","320","42.041","100","2.926","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12421578","143.768","-","-","-","-",8.1206,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8043752.5","93.099","-","-","-","-",1.9895,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1707936.375","19.768","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","718663.188","8.318","95.8","300","4.046","100","2.128","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","107247.84","4468.66","27.47","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12833409","154.03","220.703","320","35.19","100","0.572","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15810822","186.899","234.533","320","42.731","100","3.152","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11239208","130.083","-","-","-","-",1.76,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8200806","94.917","-","-","-","-",4.1161,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3176992.5","37.095","96.827","200","10.756","100",6.6342,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2755623.25","32.172","99.753","200","4.262","100",3.7606,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2845951.25","33.211","88.669","200","10.775","100","6.409","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1203988.13","13.94","151.951","300","8.777","100","3.345","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","98681.74","1.14","318.572","300","5.991","100","81.55","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1122744.75","12.99","160.581","300","3.893","100","4.109","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3288378.25","38.06","120.263","200","13.601","50","0.573","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009316","23.256","135.223","300","12.043","100","3.249","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1411111","16.332","114.222","300","2.964","100","1.891","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507184.125","17.444","137.55","300","7.851","100","2.802","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","542.4","22.6","21.96","200","12.34","200","4.21","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14016.96","584.04","6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5193271.5","60.107","4.678","50","0.048","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31339008","362.72","20.6","50","0.02","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18558162","214.892","85.175","50","21.709","35","129.84","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28085184","325.06","18.62","50","0.05","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.25","50","0.38","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43055712","498.33","25.12","50","0.58","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.65","50","0.05","35","0.28","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","258336","2.99",51.25,"120",145.64,"850",1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15201705","175.946","220.107","320","46.467","100","13.355","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4407778.5","64.441","-","-","-","-","4.693","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13362659","154.66","272.354","320","45.233","100","7.447","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5483487.5","63.47","-","-","-","-","4.28","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1066176","12.34","17.16","50","13.48","35","2.41","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3393.23","2.356","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-",0.63,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","355.55","0.247","-","-","-","-",0.975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70974.671","0.822","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56665050.694","655.846","37.301","100","23.641","50","3.487","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53845004.393","623.206","38.65","100","24.393","50","6.732","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","569866.75","6.596","302.619","550","10.789","400","5.184","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495936","5.74","247.6","550","6.79","400","3.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","654048","7.57","200.35","550","13.32","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3096580","35.84","143.796","200","6.783","200","1.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1534606.75","17.762","61.795","200","10.195","200","9.979","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270249.875","3.128","41.76","-","26.862","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1600017.125","18.519","82.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","871846.25","10.091","57.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2993464.25","34.646","81.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3314522.75","38.362","93.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3491527.75","40.411","56.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7281375","84.275","44.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1594438.625","18.454","48.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1818076.75","21.042","39.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","413879","4.79","58.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1168033.125","13.519","56.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2805188.5","32.467","-","-","2.523","50","4.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4159736","48.145","76.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2956385.5","34.217","40.38","100","14.57","50","0.68","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","521246.344","6.033","22.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","17.024","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7317674","84.695","7.708","100","2.591","50","5.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","796608.125","9.22","58.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2804531","32.46","31.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7021484","81.267","59.778","100","-","-","2.615","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","45.193","50","5.933","35","2.897","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14230080","164.7","70.992","200","37.307","200","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2023.282","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1069486.375","12.378","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1012863.5","11.723","136.845","300","2.058","200","1.326","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.175","120","8.817","100","28.938","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7338894.5","84.941","46.342","100","0","50","3.295","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","131717.5","1.524","3.253","300","0.042","100","1.046","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1233517.25","14.277","67.859","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1221001.88","14.13","150.322","250","37.247","100","2.424","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","406514.44","4.7","257.698","250","15.778","100","7.018","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3186796.75","36.88","62.885","150","5.418","50","2.939","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2500853.25","28.95","67.555","150","6.371","50","4.326","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2685319.75","31.08","72.566","150","4.578","50","4.877","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2919260.5","33.79","64.835","150","5.761","50","2.271","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","331021.031","3.831","0","100","4421.786","50","164.121","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3162260.75","133649.172",10.2006,"100",0.6005,"50",5.489,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2174730.25","25.17","92.592","300","17.296","100","4.653","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2024917.125","23.436","87.914","300","6.163","100","4.682","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1884762","21.814","90.839","300","6.389","100","5.171","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46962792","543.551","31.793","100","24.909","50","1.021","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3800837.5","43.991","-","-","-","-",7.64,"20","正常"]