{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2022-12-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2200.648","0.295","25","34.546","250","12.015","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","96.62","153.59","500","115.04","500","301","500","9.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.113","0.295","15","19.006","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","277.34","0.168","10","54.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.514","0.623","10","18.492","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.186","5","22.807","50","3.413","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","57.89","3.65","10","26.06","80","9.56","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","3.46","0.85","10","21.15","80","7.75","15","0.06","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.376","0.129","10","14.611","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.336","0.306","10","31.95","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.297","10","7.327","80","-","-","0.04","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","626.12","0.012","1.5","4.096","30","-","-","0.107","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3197.795","0.89","10","23.235","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","584.06","0.491","10","27.6","80","3.71","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1010.88","0.096","10","52.108","80","-","-","0.143","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","325.73","4.783","10","21.713","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","202.18","5.351","10","39.362","80","3.048","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.667","10","30.387","80","11.722","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.085","15","20.894","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.845","0.032","10","6.104","80","3.209","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","523.58","0.014","10","30.22","70","1.21","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8544.02","0.689","8.629","35.459","69.431","7.759","27.416","0.25","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3161.832","9.237","500","207.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","403.272","0.076","10","3.14","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.037","15","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0.077","0.086","10","28.158","80","1.386","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1018.76","0.242","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.013","10","14.788","80","14.863","20","0.122","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","645.41","0.251","8","20.83","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","2.59","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1160.35","1.959","10","15.247","80","3.7","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","480.173","0.149","10","3.613","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","666.14","2.132","10","3.499","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.025","10","9.17","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.142","10","10.684","80","1.468","20","0.053","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","177.898","0.028","10","10.109","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.253","0.401","15","24.351","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.296","1.552","15","27.092","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","172.11","8.451","500","78.63","500","26.335","500","10.25","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.598","0.141","15","2.058","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.88","0.17","10","42.961","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","9.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1723.68","0.174","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1952.64","0.188","10","9.051","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.902","0.063","15","2.229","80","2.282","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.069","15","7.29","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","73.613","1.317","15","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","2.356","15","16.754","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","19.01","3.36","15","27.41","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.571","0.133","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.91","0.543","500","5.12","500","13.742","500","0.713","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.852","10","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.28","10","34.381","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.74","0.03","10","21.944","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.284","1.273","10","13.762","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","27.84","1.13","10","4","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","50","0.693","10","2.47","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","122.602","0.049","10","1.47","80","4.251","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10270.37","1.751","10","24.379","80","5.54","15","0.174","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14054.69","5.788","1000","171.188","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139100.672","0.374","5","5.957","40","10.473","15","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137013.031","9.012","50","83.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.187","15","12.77","80","1.502","20","0.064","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","368.06","0.088","5","16.04","50","-","-","0.121","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","401.76","0.999","10","12.229","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57469.82","0.01","2","8.89","40","8.806","15","0.238","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73679.04","19.37","50","145","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","107.515","1.237","10","41.71","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","82.94","1.44","10","41.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","400.008","0.529","10","21.34","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","203.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","25.06","1.94","10","41","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","469.15","0.281","10","46.8","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","711","0.34","8","10.854","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","19","0.837","10","17.21","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.421","0.734","10","8.47","80","5.376","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","22.95","0.094","10","27.512","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.378","10","5.02","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","855.36","0.007","30","20.14","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.493","1.36","8","0.657","60","3.124","15","0.013","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.124","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1777.69","0.021","10","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.55","1.271","15","32.477","80","2.818","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","178.85","2.146","15","11.6","80","3.926","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","87.264","0.361","10","26.211","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.031","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","204.647","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.562","10","4.61","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.041","10","9.003","80","1.578","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","59.443","0.05","10","5.244","80","0.16","20","0.022","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","15.12","2.592","10","11.362","80","6.552","20","-","-","停机"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","9.91","0.223","15","10.913","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","23","0.654","10","11.57","80","-","-","0.015","1","正常"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","221.18","0.195","15","47.93","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","797.88","0.189","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.268","10","4.54","80","5.197","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1325.38","0.56","15","11.15","60","0.198","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.458","0.148","15","26.428","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","4.838","0.01","10","8.469","80","-","-","0.01","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4383.917","4.936","16","132.065","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","1.907","10","41.166","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","482.47","3.077","8","19.193","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","538.79","0.049","10","26.713","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","70.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","851.04","4.485","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","658.37","6.759","10","32.06","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","835.49","2.4","10","32.83","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","121.896","0.535","10","35.335","80","4.332","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","442.973","0.07","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12578.94","-","-","39.489","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","15322.694","3.107","8","27.091","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","186.62","1.02","15","11.048","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.015","10","0.565","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8710.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10254.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","347.085","0.93","8","3.258","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","4.068","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.48","0.203","10","2.93","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","8.988","0.178","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.619","1.304","10","18.297","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","220.32","0.455","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.284","0.073","10","20.252","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.059","10","8.74","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","191.81","0.029","10","7.625","80","1.92","15","0.03","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","384.307","0.071","8","7.513","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","155.52","61.7","500","122.96","500","72.37","500","33.68","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.305","10","7.92","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.043","0.208","10","20.004","80","-","-","0.26","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.89","1.136","10","33.842","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3792.793","0.137","2","19.216","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.15","0.476","15","22.123","80","-","-","0.044","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","63.07","0.83","10","14.522","80","-","-","0.009","1","停机"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.547","2.399","10","21.807","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.902","10","12.708","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1040.26","0.621","10","47.498","80","6.538","15","0.027","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.173","0.247","10","2.04","80","0.008","20","0.081","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","17.634","0.152","10","16.944","80","0.322","20","0.011","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.992","0.198","15","41.008","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2375.14","0.025","8","22.865","30","13.316","20","0.258","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.138","1000","440.009","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","370.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","434.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","521.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","145.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","93.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","528.25","0.656","10","12.129","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","922","1.325","10","54.08","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.93","0.052","8","6.156","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","10.886","2.247","15","32.804","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","334.56","0.017","15","22.413","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.071","10","38.14","80","2.95","15","0.037","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","908.047","0.411","8","16.493","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","175.39","0.134","5","7.55","50","1.61","12","0.022","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.775","10","24.799","80","-","-","-","-","停机"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","368","0.027","15","12.961","80","12.47","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.01","1.173","10","21.12","80","3.012","15","0.028","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.912","2.174","10","12.439","80","5.499","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.031","10","11.9","100","4.52","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.302","1.88","15","9.078","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.29","2.794","8","21.8","60","8.47","15","0.018","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6546.269","0.071","10","18.683","80","-","-","0.053","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","278.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.115","10","8.9","80","0.53","15","0.023","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","249.7","0.234","10","17.59","80","-","-","-","-","正常"]