{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14371064","166.332","110.358","320","16.911","100","1.224","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12849447","148.72","121.391","320","34.375","100","2.443","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11568237","133.892","-","-","-","-",7.8335,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8009895","92.707","-","-","-","-",2.0016,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1186899.5","13.737","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","715027.125","8.276","85.399","300","3.418","100","2.1","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123187.2","5132.8","29.45","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12767531","151.061","210.117","320","36.307","100","0.541","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15716552","187.124","230.337","320","40.814","100","2.477","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11228205","129.956","-","-","-","-",1.7831,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8070373","93.407","-","-","-","-",4.1229,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3082994","35.961","91.795","200","11.886","100","6.339","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2806633","32.734","92.51","200","5.873","100","4.444","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2884743.25","33.661","104.405","200","14.613","100","6.388","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1209318.13","14","161.706","300","20.154","100","3.21","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","217693.52","2.52","392.79","300","0.978","100","98.25","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","904317.5","10.47","180.11","300","20.062","100","10.225","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3181682","36.83","116.188","200","19.523","50","0.37","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1952080.375","22.594","123.534","300","10.561","100","3.458","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1396477.875","16.163","117.197","300","1.515","100","2.101","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474318.5","17.064","132.716","300","7.905","100","3.049","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","374.16","15.59","12.3","200","7.35","200","2.72","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15122.16","630.09","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22809600","264","16.77","50","0.02","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8488036","98.305","52.067","50","7.158","35","118.784","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8688384","100.56","8.34","50","0.03","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.23","50","0.09","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41139360","476.15","24.86","50","1.08","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.63","50","0.05","35","0.3","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","256608","2.97",49.56,"120",154.15,"850",1.07,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15480759","179.175","202.576","320","42.05","100","9.721","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","532739.37","8.221","-","-","-","-","4.362","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5512041.5","63.8","-","-","-","-","4.23","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","933984","10.81","15.95","50","4.29","35","1.76","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3278.74","2.277","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","98.75","2.447","-","-","-","-",0.222,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","353.6","0.246","-","-","-","-",0.976,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70826.82","0.82","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55256666.863","639.545","38.324","100","24.904","50","5.759","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53816063.415","622.871","39.201","100","24.858","50","6.476","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","565031.062","6.54","319.442","550","11.934","400","5.048","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","252.9","550","7.08","400","3.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","634176","7.34","213.12","550","12.99","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3077405.5","35.618","128.782","200","4.71","200","1.797","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1606720.25","18.596","68.415","200","7.595","200","9.855","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276406.281","3.199","40.388","-","23.757","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1535893.25","17.776","78.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","848601.188","9.822","55.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2906044.25","34.108","81.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3201280","37.052","94.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3462522.25","40.075","53.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7353166.5","85.106","43.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1554651.75","17.994","45.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1782438.75","20.63","37.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","417606.781","4.833","56.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161394.75","13.442","54.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2803528","32.448","-","-","1.602","50","4.554","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4147755","48.006","74.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3005231.75","34.783","39.39","100","12.1","50","0.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515199.562","5.963","25.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","15.466","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7312050.5","84.63","10.567","100","2.572","50","5.018","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","752909.375","8.714","55.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2791461","32.309","31.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7026632.5","81.327","53.84","100","-","-","2.605","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","42.414","50","5.156","35","2.804","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13699584","158.56","76.004","200","39.16","200","8.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1793.184","0.021","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1058481.25","12.251","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1059929.625","12.268","131.275","300","1.943","200","1.345","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.003","120","18.214","100","24.001","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7403504","85.63","46.364","100","0","50","3.559","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","109612.18","1.269","3.495","300","0.001","100","0.932","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1305671.25","15.112","73.939","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1258676.25","14.57","142.178","250","41.497","100","2.769","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1122757.25","13","147.998","250","33.829","100","3.951","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3116252.75","36.07","59.861","150","4.142","50","2.389","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2484073.75","28.75","67.851","150","6.585","50","4.005","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2682755.5","31.05","76.835","150","3.455","50","3.705","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2853451.5","33.03","63.732","150","5.586","50","1.853","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","333369.781","3.858","24.299","100","1243.926","50","73.484","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3339411.75","141176.594",5.9175,"100",0.5011,"50",4.9958,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2158910.75","24.987","96.229","300","15.144","100","4.207","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2024775.125","23.435","86.49","300","6.332","100","4.355","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1854074.375","21.459","91.084","300","8.386","100","7.166","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47120648","545.378","31.652","100","24.878","50","0.945","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1038818.87","12.023","25.48","320","132.15","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","42773.238","0.495","-","-","-","-","0","20","停机"]