{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14245289","164.876","111.523","320","2.886","100","1.311","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13071356","151.289","121.444","320","19.881","100","2.035","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11573153","133.948","-","-","-","-",8.3876,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8015597","92.773","-","-","-","-",2.0078,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2049250.625","23.718","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685318.375","7.932","72.63","300","4.076","100","2.084","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","145570.56","6065.44","24.34","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12777147","150.042","187.513","320","16.04","100","0.461","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15629737","184.765","213.463","320","35.031","100","1.628","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11137035","129.82","-","-","-","-",1.7622,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8468194","98.012","-","-","-","-",4.1348,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-",35.4188,78.7781,"200",12.713,"100","6.498","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2750377.5","33.538","107.07","200","5.726","100",3.9396,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2585196.25","33.29","96.488","200","9.116","100","7.086","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1237354.75","14.32","160.276","300","25.674","100","3.303","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1179853.75","13.66","248.513","300","30.791","100","5.29","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","698717.06","8.09","274.962","300","4.541","100","145.727","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3211416","37.17","116.887","200","21.467","50","0.471","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1947830.25","22.544","159.165","300","10.768","100","3.409","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1378101.25","15.95","128.71","300","3.575","100","2.043","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487880.375","17.221","136.599","300","8.206","100","3.321","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","607.2","25.3","17.53","200","9.96","200","4.21","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14362.8","598.45","1.76","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13073160","151.31","12.067","50","0.45","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","29515104","341.61","20.07","50","0.01","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11200353","132.238","42.069","50","1.983","35","118.702","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38950848","450.82","24.07","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11797920","136.55","20.95","50","0.23","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41229216","477.19","23.51","50","0.72","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","9610272","111.23","18.52","50","0.05","35","0.32","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","256608","2.97",59.93,"120",147.4,"850",1.02,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15154812","175.403","207.737","320","44.132","100","7.714","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1144029","16.726","-","-","-","-","4.581","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5579823.5","64.58","-","-","-","-","4.23","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1130976","13.09","17.44","50","3.78","35","1.76","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6413.01","4.453","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","86.98","3.128","-","-","-","-",0.246,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1167","0.812","-","-","-","-",1.376,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70768.546","0.819","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53536296.291","619.633","35.638","100","23.944","50","5.147","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51341465.086","594.23","39.19","100","24.278","50","4.794","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","568623.562","6.581","316.078","550","11.34","400","3.994","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","250.26","550","6.9","400","3.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","640224","7.41","198.98","550","13","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2806700.75","32.485","121.736","200","4.842","200","1.886","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1493677.75","17.288","58.673","200","7.893","200","10.138","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277907.312","3.216","38.131","-","26.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1537646.625","17.797","77.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","878957.312","10.173","57.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2925929","34.103","85.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3162245.25","36.6","90.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3472071","40.186","53.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7540318","87.272","43.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1571213.125","18.185","45.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1798688.25","20.818","38.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412137.469","4.77","57.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1163269.5","13.464","55.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2819636.75","32.635","-","-","2.6","50","4.139","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4155859.25","48.1","76.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2677030.25","30.984","36.25","100","12.54","50","1.23","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516307.531","5.976","26.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","15.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7346384.5","85.622","13.999","100","4.111","50","4.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","749346","8.673","59.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2821128.5","32.652","33.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7035070.5","81.424","55.101","100","-","-","2.657","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","41.751","50","4.701","35","2.694","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14959296","173.14","71.737","200","37.182","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1921.704","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1065057.25","12.327","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1031561.812","11.939","129.791","300","2.151","200","1.347","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.001","120","23.127","100","33.501","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7340895","84.964","46.091","100","0","50","3.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128295.992","1.485","7.026","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1356228.25","15.697","65.321","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1263198","14.62","148.372","250","32.085","100","2.852","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1193318","13.81","131.495","250","28.117","100","4.174","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3600108.25","41.67","63.111","150","3.422","50","3.452","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2835774.75","32.82","61.805","150","3.615","50","4.337","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1688181.75","19.54","74.377","150","3.803","50","9.028","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3191392","36.94","66.005","150","5.896","50","2.125","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","342990.812","3.97","40.068","100","1313.281","50","63.698","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2811773","118906.914",6.9341,"100",0.4376,"50",5.2471,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2154286.5","24.934","91.368","300","11.271","100","5.346","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2072403.25","23.986","92.959","300","8.696","100","4.618","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1811439.25","20.966","90.549","300","9.483","100","9.25","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47343180","547.953","30.586","100","25","50","1.058","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6074.203","0.07","-","-","-","-","0","20","停机"]