{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2785.354","2.178","25","38.029","250","17.591","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","119.84","136.87","500","179.08","500","146.103","500","2.8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.086","0.3","15","23.631","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","10.37","0.418","10","48.93","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.137","0.316","10","29.833","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.368","0.117","5","23.34","50","3.494","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.61","10","26.26","80","9.46","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.665","0.188","10","14.394","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","64.973","0.402","10","34.398","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.158","10","7.335","80","-","-","0.026","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","863.376","0.013","1.5","2.62","30","-","-","0.112","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2300.358","1.217","10","23.564","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","604.8","0.444","10","22.06","80","3.27","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1105.92","0.263","10","51.7","80","-","-","0.243","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","235.01","7.746","10","50.019","80","4.072","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","28.51","0.616","10","29.961","80","11.523","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.036","15","25.598","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.808","0.019","10","7.462","80","3.533","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","222.91","0.062","10","21.18","70","1.348","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8135.19","0.324","8.629","37.337","69.431","8.278","27.416","0.308","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3318.072","10.688","500","122.739","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","137.834","0.174","10","3.295","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.086","0.365","15","18.91","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.185","0.126","10","2.208","80","1.499","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","767.99","0.214","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","218","0.022","10","14.428","80","14.239","20","0.097","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","730.94","0.493","8","23.57","50","-","-","0.109","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","738.72","2.9","10","18.028","80","5.138","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","502.978","0.011","10","5.58","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","183.17","1.564","10","8.224","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.064","10","10.62","80","0.89","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","7.603","1.087","10","9.533","80","1.329","20","0.056","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","194.486","0.027","10","36.623","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.604","0.721","15","27.145","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.875","1.2","15","12.79","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","119.41","48.593","500","145.44","500","49.237","500","10.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.225","0.763","15","2.284","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","0.229","10","45.43","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","555.55","1.548","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","129.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2104.7","0.985","10","8.195","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.71","0.389","15","2.17","80","2.229","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","63.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.072","15","7.55","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.914","2.656","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","2.708","15","17.884","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","3.01","15","25.83","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.288","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.58","0.331","500","2.01","500","10.278","500","0.72","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","171.94","1.702","10","6.768","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","1.4","0.135","10","27.818","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.05","0.127","10","11.329","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","145.403","0.939","10","17.725","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.168","1.41","10","2.47","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","198","0.093","10","3.822","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","116.64","0.139","10","7.302","80","2.274","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6661.44","1.912","10","24.438","80","6.2","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12680.93","6.129","1000","164.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156458.812","0.188","5","5.971","40","10.151","15","0.098","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153647.594","8.944","50","90.641","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","3.46","0.143","15","12.71","80","0.535","20","0.055","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","444.1","0.15","5","16.35","50","-","-","0.133","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","355.97","0.207","10","7.043","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72543.17","0.015","2","7.63","40","10.327","15","0.248","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81304.32","20.66","50","184","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.211","3.779","10","42.573","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","480.38","0.071","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.968","0.021","10","24.55","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","227.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","1.67","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","473.47","0.611","10","54.12","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","331","0.431","8","7.364","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.614","10","16.41","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","278.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.582","0.629","10","6.58","80","5.292","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.44","0.1","10","26.358","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.416","0.02","10","4.22","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","877.82","0.01","30","19.174","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.296","1.399","8","0.866","60","3.459","15","0.012","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","34.906","0.225","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1846.51","0.041","10","28.432","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","219.715","0.606","15","30.44","80","3.351","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","268.7","1.479","15","8.3","80","3.365","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","126.49","0.272","10","14.785","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.077","15","4.2","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","230.256","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","95","0.272","10","4.466","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.031","10","15.591","80","3.25","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","98.323","0.159","10","6.293","80","0.415","20","0.032","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","19.526","2.534","10","12.318","80","6.563","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","291.68","0.526","15","10.666","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","238.46","0.213","15","48.09","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1379.14","0.529","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.255","10","6.01","80","5.946","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","663.55","0.28","15","10.32","60","0.176","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","13.204","0.153","15","28.781","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.302","0.012","10","13.799","80","-","-","0.016","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4989.682","9.544","16","41.51","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","618.62","1.937","10","14.885","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","294.21","2.104","8","16.609","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","451.267","0.486","10","47.343","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","30.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","738.72","4.501","10","27.58","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","682.56","6.063","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","590.11","1.483","10","29.65","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","155.064","0.701","10","32.568","80","4.02","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","420.163","0.091","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13510.387","-","-","38.988","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14869.181","4.131","8","27.335","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","525.31","0.935","15","11.103","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","86.4","0.008","10","0.306","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10041.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8009.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","304.379","0.995","8","3.159","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.028","10","7.08","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.96","0.202","10","2.52","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","48.46","0.099","15","3.49","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","211.68","1.394","10","22.738","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","0.343","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","301.399","0.071","10","38.809","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.075","10","6.95","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","197.86","0.033","10","6.49","80","1.87","15","0.024","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","460.944","0.074","8","7.335","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","146.88","78.22","500","127.57","500","82.77","500","28.04","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","15.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.137","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.066","1.979","10","21.68","80","-","-","0.492","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.149","1.078","10","28.437","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","30.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2656.9","0.01","2","11.634","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.302","0.503","15","22.382","80","-","-","0.047","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","155.52","0.464","10","12.242","80","-","-","0.008","1","停机"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.387","0.333","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","115.78","0.492","10","13.624","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","714.53","1.412","10","48.37","80","6.106","15","0.033","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.736","0.269","10","2.064","80","0.01","20","0.086","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.596","0.157","10","18.053","80","0.026","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.407","1.149","15","38.057","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3065.47","0.017","8","22.123","30","14.335","20","0.188","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.546","1000","470.887","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","330.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","486.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","643.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","130.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","177.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","594.173","0.602","10","10.586","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1167.96","0.021","10","28.01","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.26","0.081","8","11.015","50","-","-","0.009","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.256","1.446","15","18.504","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","881.76","0.02","15","13.921","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.093","10","38.47","80","3.2","15","0.031","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","75.777","0.502","8","14.605","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","181.44","0.096","5","12.14","50","0.9","12","0.026","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.936","0.631","10","40.132","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.03","15","13.612","80","13.5","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","93.31","1.377","10","22.1","80","2.694","15","0.022","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","76.918","1.348","10","12.286","80","6.49","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","8.1","100","4.34","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","207.864","1.623","15","2.973","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","1.17","8","16.5","60","7.96","15","0.026","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6942.24","0.092","10","16.833","80","-","-","0.055","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.383","10","4.1","80","0.66","15","0.023","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.868","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]