{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14472370","167.504","117.542","320","2.029","100","0.96","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13095689","151.57","125.044","320","15.72","100","2.343","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11338807","131.236","-","-","-","-",8.3853,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7980911.5","92.372","-","-","-","-",2.0077,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1558658.625","18.04","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","594845.562","6.885","77.171","300","3.401","100","2.078","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","145517.28","6063.22","28.41","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11686131","142.619","208.42","320","21.323","100","0.631","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15303213","187.552","210.765","320","33.706","100","1.366","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11080721","128.249","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8366626","96.836","-","-","-","-",4.1716,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3043575","35.532","92.245","200","14.957","100","7.208","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2825145.25","32.96","96.944","200","8.087","100",3.9474,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2839049.25","33.134","89.354","200","19.713","100",6.9784,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1211777.5","14.02","152.971","300","15.971","100","3.318","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1180610.75","13.66","172.706","300","16.237","100","3.749","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","594645.75","6.88","174.875","300","3.21","100","56.378","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3142142.75","36.37","117.174","200","20.26","50","0.63","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1922360","22.25","147.588","300","18.625","100","3.347","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1373461.75","15.896","134.148","300","5.03","100","2.066","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482512.125","17.159","130.738","300","11.771","100","3.196","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","623.04","25.96","17.17","200","10.06","200","3.64","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19162.32","798.43","4.84","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5555003","64.294","5.213","50","0.044","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35281440","408.35","21.77","50","0.17","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23986272","277.692","1.325","50","5.08","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10507104","121.61","8.4","50","0.32","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.43","50","0.06","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42260832","489.13","24.92","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.39","50","0.42","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","253152","2.93",46.42,"120",135.52,"850",1.01,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15423840","178.517","205.585","320","40.838","100","4.586","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","1.348","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5408459.5","62.6","-","-","-","-","4.21","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1188864","13.76","15.12","50","12.16","35","1.41","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7156.87","4.97","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","571.66","3.037","-","-","-","-",0.237,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-",1.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70090.468","0.812","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54277882.25","628.216","36.22","100","25.136","50","5.9","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52704577.058","610.007","37.737","100","25.608","50","5.707","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","571496.938","6.614","311.676","550","10.867","400","2.365","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","249.41","550","6.94","400","3.42","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","642816","7.44","192.55","550","12.76","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2167951.5","25.092","127.131","200","6.389","200","1.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1178590.875","13.641","46.698","200","10.093","200","10.442","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264981.938","3.067","40.901","-","26.427","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1530831","17.718","76.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","917061.875","10.614","60.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2925366","34.094","80.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3154077.75","36.506","83.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3453797.5","40.002","51.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8023618","92.866","43.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1555430.625","18.003","44.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1819308.5","21.057","38.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411165.25","4.759","57.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162471.625","13.454","56.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2786612","32.252","-","-","3.729","50","4.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4140963.5","47.928","78.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2336637.25","27.239","39.83","100","14.8","50","0.92","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515202.188","5.963","27.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","419250.125","5.053","-","-","20.05","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7442839","86.144","20.362","100","5.595","50","4.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","713900.875","8.32","57.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2840882.25","32.881","33.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7046853.5","81.561","55.229","100","-","-","2.599","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","41.302","50","4.126","35","2.574","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","17257536","199.74","65.027","200","34.044","200","3.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1858.321","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1062506.625","12.298","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1024430.938","11.857","139.507","300","1.191","200","1.361","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","208.48","0.002","1.375","120","23.089","100","22.996","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7215716","83.515","43.624","100","0.111","50","3.197","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119470.164","1.383","5.872","300","0.312","100","1.045","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297874.125","15.022","71.09","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1189709.5","13.77","131.831","250","35.714","100","2.646","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1074118.38","12.43","135.266","250","26.664","100","3.904","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3830441.25","44.33","66.785","150","7.317","50","2.559","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136503","36.3","68.429","150","12.092","50","4.518","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2413660.5","27.94","147.381","150","9.713","50","27.193","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3387480.25","39.21","66.639","150","9.795","50","1.997","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","763556.812","8.837","51.913","100","2.258","50","2.078","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2692711.5","113705.664",6.2102,"100",0.3482,"50",5.2291,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2204047.5","25.51","96.768","300","14.241","100","3.518","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2133649.25","24.695","83.487","300","10.95","100","4.287","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2113107.5","24.457","318.644","300","51.157","100","87.865","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46776344","545.174","31.134","100","24.896","50","1.125","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6953.938","0.08","-","-","-","-","0","20","停机"]