{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2637.182","2","25","40.016","250","16.66","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","111.04","5.38","500","21.8","500","5.378","500","0.87","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.877","0.344","15","24.395","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","42.51","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","87.785","0.148","10","20.882","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.113","5","21.244","50","3.569","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.21","10","27.1","80","11.59","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.198","0.196","10","13.97","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.069","0.443","10","35.056","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.095","10","5.15","80","-","-","0.03","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","836.704","0.011","1.5","2.776","30","-","-","0.121","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4020.052","1.998","10","31.348","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","677.38","0.355","10","19.94","80","2.95","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","719.71","0.149","10","48.676","80","-","-","0.298","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311.04","9.322","10","62.981","80","5.449","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.554","10","30.009","80","11.468","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.084","15","23.83","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.374","0.009","10","7.983","80","3.749","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","361.15","0.028","10","23.54","70","0.546","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6796.79","0.289","8.629","32.512","69.431","8.569","27.416","0.202","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3311.592","7.172","500","178.125","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.325","0.218","10","7.033","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.071","15","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.344","0.121","10","3.724","80","1.134","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","862.11","0.106","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","211","0.02","10","12.365","80","12.259","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","946.94","0.152","8","25.22","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","904.61","3.169","10","17.371","80","5.82","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","404.264","0.458","10","3.597","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.461","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","10.6","80","0.82","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.861","1.18","10","11.289","80","1.368","20","0.059","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.555","0.027","10","33.659","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.119","0.772","15","29.481","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.368","1.789","15","28.464","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","174.76","45.084","500","96.03","500","41.401","500","11.78","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.856","0.202","15","2.231","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","0.469","10","42.201","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","8.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","856.22","0.023","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2180.74","0.458","10","9.282","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","20.954","0.094","15","2.086","80","1.779","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.072","15","8.67","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","70.675","3.991","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.992","15","25.099","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","122.69","3.01","15","27.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.99","0.205","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.79","0.011","500","3.3","500","10.761","500","0.875","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","279.94","1.219","10","5.659","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.922","0.173","10","33.83","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","214.48","0.04","10","13.656","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","153.637","0.963","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31.128","1.73","10","3.8","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247","0.037","10","4.062","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.029","0.056","10","2.324","80","2.239","20","0.01","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7093.44","1.804","10","24.561","80","6.22","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17816.54","5.942","1000","164.007","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131806.062","0.536","5","5.382","40","9.991","15","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129619.188","8.872","50","77.724","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.153","15","10.83","80","0.29","20","0.057","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","449.28","0.107","5","15.89","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.093","10","7.088","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","49.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58910.98","0.328","2","9.74","40","8.767","15","0.271","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80680.08","17.41","50","286","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","138.814","2.242","10","42.285","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","330.91","0.012","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","428.832","0.028","10","23.32","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","185.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","37.15","1.61","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","500.26","0.209","10","57.54","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","669","0.468","8","10.17","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.632","10","18.59","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.042","0.529","10","6.64","80","5.79","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.03","0.101","10","25.988","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.025","10","4.13","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","905.47","0.03","30","19.18","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.283","0.824","8","1.118","60","8.785","15","0.011","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.907","0.142","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1869.59","0.029","10","33.228","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","273.715","2.35","15","34.035","80","7.114","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","236.74","1.388","15","8.2","80","3.294","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","114.048","0.167","10","27.296","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","31.97","0.161","15","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","191.1","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.109","10","5.337","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1126.31","0.082","10","6.3","80","1.512","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","67.997","0.09","10","3.311","80","0.198","20","0.026","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","109.037","2.301","10","11.757","80","6.141","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.84","0.337","15","10.955","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","232.42","0.182","15","47.835","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1561.3","0.539","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.136","10","7.19","80","7.169","15","0.021","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","683.42","0.65","15","9.57","60","0.254","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.699","0.154","15","30.237","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.009","10","10.532","80","-","-","0.003","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4928.392","3.221","16","45.546","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","699.84","1.55","10","14.202","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","434.3","2.621","8","20.447","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","685.498","0.093","10","54.828","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","654.91","4.566","10","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","646.27","7.399","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","636.77","1.504","10","24.99","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","169.128","1.142","10","35.042","80","4.779","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","452.736","0.074","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14008.587","-","-","39.84","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11826.864","4.67","8","23.967","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","535.68","1.177","15","11.839","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","131.33","0.004","10","0.379","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8000.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7121.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","336.85","0.892","8","2.452","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","35.829","0.03","10","6.19","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.6","0.486","10","5.06","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.181","1.831","15","18.31","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.706","1.397","10","20.241","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","116.64","0.415","8","29.9","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.989","0.075","10","33.252","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.068","10","7","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","186.62","0.043","10","6.378","80","1.84","15","0.026","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","433.814","0.069","8","7.043","50","-","-","0.017","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","158.98","82.25","500","123.83","500","95.87","500","31.64","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.211","10","9.13","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.651","1.092","10","17.887","80","-","-","0.5","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.299","1.109","10","27.105","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","107.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3533.317","0.002","2","9.547","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.059","0.476","15","22.165","80","-","-","0.047","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","294.62","1.14","10","20.715","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.91","0.501","10","36.668","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","97.63","0.233","10","12.143","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","837.22","0.112","10","44.539","80","6.396","15","0.023","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","48.074","0.247","10","1.997","80","0.009","20","0.086","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.001","0.148","10","19.008","80","0.056","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.673","1.22","15","27.996","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2274.05","0.041","8","24.162","30","16.934","20","0.196","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.198","1000","506.184","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","391.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","426.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","755.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","216.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","136.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","630.202","0.597","10","10.607","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1105.51","0.022","10","20.52","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.095","8","10.724","50","-","-","0.016","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.235","15","6.762","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","791.76","0.019","15","12.925","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.077","10","42.74","80","3.17","15","0.024","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1699.719","2.477","8","20.464","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.9","0.047","5","10.42","50","0.95","12","0.024","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.158","0.838","10","40.422","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.014","15","12.845","80","12.86","20","0.014","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","116.64","1.356","10","20.63","80","2.645","15","0.021","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","80.636","1.202","10","12.362","80","5.638","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.4","100","4.14","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","186.706","1.566","15","2.391","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.23","1.571","8","19","60","7.46","15","0.037","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7904.65","0.077","10","19.368","80","-","-","0.069","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","387.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.252","10","3.7","80","0.68","15","0.022","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.89","0.293","10","6.03","80","-","-","-","-","正常"]