{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13197614","159.392","115.659","320","5.936","100","1.172","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12289587","149.546","124.19","320","15.068","100","2.39","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12876867","149.038","-","-","-","-",8.111,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7997214.5","92.56","-","-","-","-",2.0183,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","144048.594","1.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","586664.438","6.79","67.567","300","2.971","100","2.081","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","135326.16","5638.59","24.37","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","116515.125","1.349","11.115","320","0.108","100","0.052","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15785297","185.296","226.017","320","30.175","100","1.32","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","694068.375","8.033","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8284228.5","95.882","-","-","-","-",4.154,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3038649.5","35.462","90.013","200","13.298","100",7.2433,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2800564.25","32.687","104.021","200","6.452","100",4.1099,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2866982.25","33.469","92.758","200","17.344","100",7.0599,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1181390.5","13.67","160.201","300","25.712","100","3.353","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1180470.38","13.66","178.558","300","30.231","100","4.005","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","479534.16","5.55","137.391","300","3.58","100","63.368","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3207665.5","37.13","113.141","200","25.718","50","0.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1972730.875","22.832","135.967","300","8.36","100","3.418","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1373458.25","15.896","130.876","300","1.447","100","2.139","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481467.625","17.147","131.636","300","6.415","100","3.604","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","608.64","25.36","19.31","200","10.37","200","3.96","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18792.48","783.02","2.89","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6529308","75.571","5.996","50","0.071","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10498464","121.51","10.1","50","0.01","35","0.55","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31751800","367.755","36.471","50","1.244","35","46.959","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36896256","427.04","25.49","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.55","50","0.08","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41115168","475.87","25.51","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.51","50","0.46","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","252288","2.92",58.15,"120",154.98,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15128696","175.101","209.284","320","44.785","100","8.211","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5293761.5","61.27","-","-","-","-","4.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1232928","14.27","12.96","50","15.93","35","1.64","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6563.89","4.559","-","-","-","-",0.062,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-",0.5,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70848.046","0.82","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53775145.85","622.398","36.677","100","24.438","50","4.704","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51753793.927","599.002","37.75","100","23.736","50","5.167","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","516058.062","5.973","318.552","550","12.092","400","2.351","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","250.44","550","6.96","400","3.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","630720","7.3","205.27","550","12.61","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2507941.25","29.027","134.48","200","8.06","200","1.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1138734.625","13.18","49.927","200","9.494","200","9.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264990.938","3.067","39.225","-","25.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1535644.625","17.774","76.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","923516.938","10.689","58.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2930789","33.921","75.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3137820.5","36.317","79.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3442853.25","39.848","48.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8113014","93.901","42.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1552998.75","17.974","43.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1807479.875","20.92","36.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408296.094","4.726","56.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162552.625","13.455","58.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2781699.25","32.196","-","-","2.85","50","4.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4125669","47.751","74.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2353849.5","27.244","39.95","100","13.89","50","0.49","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515588.656","5.967","27.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1525476.375","28.504","-","-","29.614","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7578632","87.716","21.328","100","5.631","50","4.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","698074.5","8.08","56.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2933428.75","33.952","35.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7043317","81.52","54.556","100","-","-","2.544","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","2772902.75","52.638","39.634","50","4.867","35","2.537","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15655680","181.2","59.11","200","30.764","200","6.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1697.476","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1056139.75","12.224","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1014447.125","11.741","137.749","300","1.151","200","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","29.347","100","19.258","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7087104","82.027","44.084","100","0","50","3.018","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106930.891","1.238","4.803","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293781.375","14.974","68.805","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1281054.75","14.83","146.197","250","22.105","100","3.001","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1072277.5","12.41","138.735","250","27.227","100","4.037","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3882354.5","44.94","67.45","150","12.881","50","2.611","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3288270.5","38.06","67.629","150","16.29","50","4.059","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","953005.25","11.03","78.985","150","10.257","50","11.245","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3425085.75","39.64","69.506","150","17.824","50","1.863","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3058625","35.401","10.993","100","5.249","50","1.749","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3151352","133148.156",5.7771,"100",0.3518,"50",4.8692,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2113906.5","24.466","87.573","300","12.563","100","4.294","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2059495.125","23.837","84.578","300","6.091","100","5.064","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2514932","29.108","25.396","300","0","100","55.57","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47326652","547.762","32.083","100","25.511","50","1.098","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5556.063","0.064","-","-","-","-","0","20","停机"]