{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2689.118","1.349","25","41.155","250","16.189","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","130.09","93.88","500","88.78","500","140.79","500","3","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.669","0.102","15","23.796","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","3.46","0.418","10","40.19","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.115","0.165","10","41.356","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.112","5","18.428","50","3.541","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.38","10","26.28","80","11.98","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.173","0.815","10","13.88","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","83.722","0.279","10","32.05","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.068","10","3.746","80","-","-","0.031","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","954.088","0.012","1.5","2.589","30","-","-","0.133","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4532.918","1.803","10","16.158","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","685.15","0.249","10","19.67","80","2.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","870.91","0.088","10","45.927","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","171.94","5.237","10","33.309","80","2.542","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.544","10","31.021","80","11.44","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.023","15","24.691","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.966","0.005","10","5.979","80","2.938","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","424.22","0.004","10","22.01","70","0.503","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7416.63","0.294","8.629","33.253","69.431","9.311","27.416","0.236","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2976.696","10.78","500","239.619","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","360.245","0.42","10","25.661","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.579","0.025","15","18.48","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.08","0.11","10","8.671","80","0.958","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","851.32","0.144","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.016","10","12.177","80","13.045","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1013.47","0.017","8","21.57","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","475.2","2.223","10","15.266","80","4.94","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","451.936","2.714","10","8.667","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","7.856","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.085","10","8.55","80","0.76","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.651","0.972","10","9.368","80","1.634","20","0.054","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","176.861","0.029","10","40.093","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.669","1.34","15","25.942","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.811","1.704","15","34.897","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.82","35.377","500","125.3","500","42.225","500","11.49","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.327","0.331","15","2.291","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","2.117","10","36.419","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","9.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","724.9","0.021","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2185.92","0.313","10","8.108","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","18.672","0.024","15","1.937","80","1.724","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.081","15","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.653","3.379","15","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.995","15","23.885","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","126.14","3.26","15","27.06","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.768","0.071","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","193.22","0.013","500","2.12","500","13.602","500","0.949","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","107.14","1.796","10","10.044","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.062","0.174","10","32.944","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.09","0.049","10","19.781","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","169.7","0.771","10","25.683","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.72","10","2.89","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","146","0.263","10","3.465","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","136.944","0.074","10","1.876","80","2.059","20","0.01","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8310.82","1.675","10","23.753","80","6.38","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15221.09","5.74","1000","164.223","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159282.203","0.21","5","4.799","40","10.174","15","0.175","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157552.984","8.93","50","145.388","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.146","15","10.46","80","0.825","20","0.052","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","427.68","0.712","5","23.62","50","-","-","0.186","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","443.23","0.072","10","7.152","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67195.87","0.02","2","5.55","40","6.925","15","0.198","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87162.96","6.26","50","178","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","138.971","2.016","10","43.201","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","188.35","0.102","10","26.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","492.216","0.028","10","26.63","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","148.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","1.57","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","429.41","0.216","10","46.24","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","816","0.838","8","12.042","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.93","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","273.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.707","0.547","10","5.26","80","5.007","20","0.002","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.73","0.104","10","27.812","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.243","0.028","10","3.79","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","819.07","0.046","30","20.129","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.794","0.09","8","0.85","60","6.743","15","0.014","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.758","0.319","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1918.7","0.054","10","42.508","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","198.374","1.232","15","30.524","80","5.564","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","210.82","1.512","15","8.2","80","3.115","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","121.306","0.125","10","22.291","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.254","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","146.992","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","92","0.016","10","8.068","80","-","-","0.004","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","793.584","0.166","10","20.005","80","3.583","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","60.912","0.07","10","2.798","80","1.037","20","0.054","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","99.36","2.223","10","11.751","80","6.513","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","330.61","0.227","15","10.665","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","233.28","0.203","15","48.345","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1414.04","0.525","10","2.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.176","10","5.64","80","5.597","15","0.022","0.5","正常"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","659.23","0.452","15","8.33","60","0.19","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.78","0.149","15","28.026","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.699","0.01","10","15.415","80","-","-","0.006","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5174.044","6.234","16","56.572","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","961.63","3.491","10","35.672","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","585.13","5.212","8","24.814","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","558.144","0.049","10","44.875","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","54.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","821.66","4.781","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","629.86","5.703","10","44.48","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","699.84","1.193","10","27.38","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","133.368","2.083","10","37.564","80","8.864","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","375.494","0.073","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12739.089","-","-","39.27","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11476.339","4.139","8","23.098","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","419.9","1.105","15","12.615","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.005","10","0.579","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10904.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13934.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","384.134","1.01","8","3.391","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.052","10","4.02","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.76","0.202","10","2.32","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.748","1.102","15","19.95","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","275.789","1.429","10","20.857","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","197.86","0.181","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","328.381","0.074","10","44.984","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.072","10","4.31","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","167.62","0.04","10","6.29","80","1.82","15","0.026","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","448.589","0.26","8","9.094","50","-","-","0.053","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","175.39","73.84","500","128.14","500","78.84","500","31.89","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.495","10","12.05","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.547","0.422","10","16.078","80","-","-","0.444","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.67","1.401","10","33.013","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","142.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4412.745","0.004","2","8.681","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.901","0.453","15","21.832","80","-","-","0.047","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.574","10","20.257","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.629","0.651","10","27.827","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.392","10","15.838","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","396.58","0.293","10","43.159","80","6.971","15","0.02","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.046","0.231","10","1.971","80","0.009","20","0.083","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.418","0.143","10","18.11","80","0.27","20","0.014","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.401","0.507","15","22.044","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3055.97","0.014","8","21.497","30","13.652","20","0.181","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.221","1000","473.173","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","417.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","303.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","678.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","148.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","565.056","0.61","10","6.983","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1236.79","0.022","10","18.75","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.165","8","21.362","50","-","-","0.01","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.35","15","6.99","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","979.44","0.015","15","9.826","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","337.82","0.043","10","40.63","80","3.05","15","0.022","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2359.218","2.29","8","19.682","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.81","0.04","5","9.82","50","1.06","12","0.023","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.418","0.789","10","39.66","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","348","0.019","15","12.586","80","12.56","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.114","10","21.97","80","2.704","15","0.021","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.141","1.085","10","12.418","80","4.63","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","2.9","100","3.13","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","202.667","1.434","15","2.893","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.306","8","20.9","60","6.84","15","0.046","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8144.323","0.091","10","16.735","80","-","-","0.071","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","358.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.342","10","3.6","80","0.71","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","216.86","0.45","10","5.06","80","-","-","-","-","正常"]