{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14135048","163.6","115.886","320","26.203","100","0.819","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13418650","155.308","129.144","320","37.288","100","2.727","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13269293","153.58","-","-","-","-",8.0596,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7980675.5","93.041","-","-","-","-",2.0185,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","736493.688","8.524","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","616410.562","7.134","60.731","300","1.777","100","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","140983.44","5874.31","25.12","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","15790297","185.351","220.337","320","35.419","100","1.248","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8404600","97.276","-","-","-","-",4.1442,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2846128.25","36.051","104.003","200","12.474","100",7.1965,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2801014.5","32.692","99.422","200","6.618","100",5.6803,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3039217","35.467","91.681","200","13.917","100",6.9221,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1240794.63","14.36","162.322","300","23.792","100","3.011","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1180475","13.66","171.987","300","23.618","100","4.018","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","401501.84","4.65","173.091","300","0.916","100","59.33","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3196318","36.99","114.493","200","15.226","50","0.653","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1933109","22.374","140.794","300","9.492","100","3.712","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1382597.25","16.002","145.021","300","3.715","100","2.282","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1448349.375","16.763","140.302","300","8.384","100","3.477","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","575.04","23.96","17.34","200","12.88","200","3.4","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15652.08","652.17","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","434419.469","5.028","0.451","50","0.004","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11102400","128.5","9.74","50","0.01","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36315136","421.367","44.719","50","0.955","35","29.377","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34026048","393.82","21.4","50","0.01","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","18144","0.21","0.05","50","0.16","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39613536","458.49","25.41","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","8087904","93.61","8.12","50","0.37","35","0.17","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","259200","3",55.45,"120",141.36,"850",1.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15196016","175.88","212.1","320","43.909","100","8.1","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5244490","60.7","-","-","-","-","4.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1252800","14.5","11.4","50","13.52","35","2.09","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6986.5","4.852","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9654.14","5.109","-","-","-","-",19.659,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71642.976","0.829","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53392916.372","617.974","35.108","100","24.564","50","4.426","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","34.932","100","21.189","50","5.837","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468157.812","5.418","313.006","550","12.016","400","2.346","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","253.27","550","7.14","400","3.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","626400","7.25","205.31","550","11.59","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3087348","35.733","145.146","200","9.159","200","1.757","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1548645.75","17.924","65.972","200","8.816","200","9.846","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266503.719","3.084","39.177","-","24.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1544505","17.876","80.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","926278.375","10.721","57.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2929962.25","33.912","75.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3180562.5","36.812","80.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3449250","39.922","48.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8148703","94.314","44.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1597507.75","18.49","45.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1869329.375","21.636","37.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408667.906","4.73","58.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161526.625","13.444","56.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2812894.5","32.557","-","-","2.368","50","4.932","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4068995.5","47.095","73.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2534341.75","29.333","40.21","100","13.13","50","0.66","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516719.062","5.98","24.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447623.25","28.329","-","-","33.513","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7546304","87.341","12.588","100","5.598","50","5.535","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","705870.562","8.17","58.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994231.75","34.655","36.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7093024","82.095","57.505","100","-","-","2.663","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4579432","53.003","42.296","50","5.565","35","2.531","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13785984","159.56","55.301","200","31.746","200","6.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1693.63","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045232.875","12.098","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","987511.25","11.43","129.329","300","1.039","200","1.369","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.004","120","32.168","100","17.616","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7181113","83.115","45.284","100","0","50","3.266","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","99748.422","1.154","5.358","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1288498.5","14.913","72.569","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1243336","14.39","135.545","250","36.289","100","2.88","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1056956.88","12.23","132.232","250","28.606","100","3.97","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3884963","44.97","67.658","150","6.409","50","2.42","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3212222.5","37.18","69.884","150","16.881","50","3.978","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","827463.44","9.58","70.127","150","1.351","50","16.211","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3456595","40.01","69.093","150","11.455","50","2.044","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","-","100","-","50","-","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3493141.25","147497.328",10.2007,"100",0.9553,"50",3.9101,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2158396.25","24.981","93.941","300","15.332","100","4.534","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2057100.625","23.809","87.241","300","6.039","100","4.554","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2231346.25","25.826","116.832","300","11.796","100","4.079","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47087740","544.997","33.303","100","25.112","50","1.071","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4142.305","0.048","-","-","-","-","0","20","停机"]