{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2650.496","0.992","25","45.721","250","16.663","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","111.42","155.03","500","71.17","500","178.94","500","3.99","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.612","0.007","15","24.32","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","41.47","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","71.38","0.174","10","15.309","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.192","5","19.82","50","3.737","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.96","10","24.61","80","11.19","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.159","1.001","10","13.848","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","68.256","0.042","10","31.876","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.088","10","7.705","80","-","-","0.037","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","-","0","1.5","0","30","-","-","0","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4811.828","1.729","10","14.383","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","673.92","0.234","10","25.14","80","2.84","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","855.36","0.122","10","47.029","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","157.25","0.046","10","1.8","80","0.821","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.568","10","33.105","80","11.303","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.916","15","26.234","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.298","0.002","10","13.435","80","3.17","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","401.76","0.025","10","21.39","70","0.52","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6740.96","0.459","8.629","38.686","69.431","11.509","27.416","0.275","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3061.968","13.474","500","248.312","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","420.949","1.559","10","33.869","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.443","0.048","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.544","0.096","10","19.792","80","0.853","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","659.06","0.158","10","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.013","10","14.989","80","16.826","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","970.27","0.016","8","18.05","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","1.091","10","12.46","80","3.506","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.233","1.238","10","11.935","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.061","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","9.12","80","0.82","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.859","0.834","10","8.489","80","1.794","20","0.049","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","162.259","0.025","10","40.107","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.642","1.139","15","28.171","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.619","1.377","15","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","181.8","21.511","500","113.36","500","33.107","500","9.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.447","0.361","15","2.593","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","2.117","10","36.419","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","585.79","0.127","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2025.22","0.308","10","7.286","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.668","0.237","15","2.206","80","1.854","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.07","15","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.122","2.373","15","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","2.546","15","15.031","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","193.54","3.04","15","27.11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.288","0.076","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","93.62","0.008","500","1.77","500","13.758","500","0.87","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.044","10","11.597","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.148","0.136","10","26.209","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.64","0.055","10","20.319","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.857","0.889","10","19.532","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43.656","1.35","10","1.93","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","146","0.21","10","3.728","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","128.736","0.067","10","10.198","80","2.81","20","0.011","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8924.26","1.405","10","24.039","80","6.4","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14233.54","5.746","1000","159.938","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167557.203","0.223","5","4.83","40","9.677","15","0.217","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167525.328","8.735","50","100.282","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.184","15","12.42","80","0.378","20","0.047","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","443.23","1.363","5","22.83","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","0.094","10","6.961","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70398.72","0.009","2","6.83","40","7.089","15","0.188","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85793.76","1.52","50","157","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","156.402","1.698","10","39.202","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","319.68","0.068","10","25.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","486.192","0.028","10","36.39","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","221.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","1.55","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","461.38","0.144","10","47.65","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","751","1.086","8","12.791","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.934","10","19.68","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","398.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.558","0.521","10","4.32","80","5.047","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.57","2.133","10","28.435","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.994","0.178","10","3.46","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","901.15","0.01","30","20.711","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.409","0.091","8","0.519","60","1.53","15","0.016","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","14.69","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.994","0.312","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1845.05","0.057","10","56.688","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.146","0.154","15","28.849","80","2.834","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","244.51","1.963","15","13.1","80","3.662","20","0.026","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","126.144","0.105","10","16.726","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.058","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","222.515","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","93","0.021","10","8.151","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","794.621","0.057","10","23.761","80","4.965","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","66.528","0.094","10","2.788","80","0.367","20","0.041","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.48","1.823","10","12.092","80","2.87","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","316.04","0.225","15","10.797","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","241.06","0.3","15","46.825","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1412.69","0.19","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.087","10","3.5","80","5.864","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","126.14","0.331","15","7.19","60","2.02","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.487","0.151","15","28.682","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.834","0.011","10","15.816","80","-","-","0.008","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5051.388","5.105","16","55.998","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","873.5","1.043","10","39.231","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299.43","3.755","8","25.136","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.851","0.037","10","24.353","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","69.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","799.2","4.431","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","683.42","3.12","10","50.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","660.1","0.96","10","42.11","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","36","0.853","10","23.105","80","2.413","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","425.866","0.073","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13837.975","0.247","8","39.125","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10022.659","3.644","8","23.732","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","853.63","1.525","15","13.059","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.017","10","0.7","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6339.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4557.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","335.532","1.172","8","2.235","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.107","0.05","10","6.078","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.6","0.203","10","2.86","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.017","1.156","15","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","247.018","1.326","10","19.252","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","188.35","0.335","8","31.6","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.915","0.071","10","21.854","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.06","10","4.63","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","173.66","0.041","10","5.606","80","1.88","15","0.023","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","545.184","0.068","8","7.069","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","149.47","77.27","500","136.57","500","89.93","500","31.73","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.391","10","7.64","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.132","0.135","10","16.466","80","-","-","0.422","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.214","1.074","10","36.244","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","125.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3719.767","0.034","2","10.307","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.144","0.488","15","22.867","80","-","-","0.05","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","237.6","0.344","10","21.087","80","-","-","0.01","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.88","0.172","10","18.814","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.086","10","13.295","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","684.29","0.211","10","42.178","80","7.204","15","0.021","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.179","0.243","10","2.223","80","0.012","20","0.079","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.634","0.151","10","18.015","80","0.01","20","0.011","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.169","0.678","15","22.739","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2455.49","0.021","8","22.339","30","13.089","20","0.173","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.257","1000","504.671","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","379.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","358.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","610.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","23.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","732.672","0.356","10","8.452","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1241.08","0.028","10","41.37","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.89","0.103","8","12.591","50","-","-","0.003","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.426","15","8.915","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1055.04","0.014","15","8.442","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.053","10","37.78","80","3.26","15","0.023","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2043.309","0.563","8","17.126","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","196.99","0.04","5","9.23","50","1.95","12","0.021","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.504","10","37.516","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.062","15","13.286","80","12.5","20","0.015","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","51.84","0.872","10","17.9","80","1.673","15","0.022","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","91.259","1.016","10","13.08","80","7.981","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","3.6","100","3.12","50","-","-","正常"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","138.509","1.157","15","2.13","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.441","8","18.7","60","6.79","15","0.036","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8227.181","0.101","10","13.787","80","-","-","0.05","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","392.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.456","10","5.6","80","0.64","15","0.023","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.411","10","5.22","80","-","-","-","-","正常"]