{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13687174","158.416","110.834","320","25.329","100","0.666","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13105562","151.685","127.183","320","41.782","100","2.515","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13581544","157.194","-","-","-","-",8.0813,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8081129","93.532","-","-","-","-",2.0206,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","836600.438","9.683","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","582820.5","6.746","69.197","300","1.581","100","2.051","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","159748.8","6656.2","23.21","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3687065.25","44.53","0","320","0","100","4.871","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16018912","188.016","231.413","320","41.952","100","1.601","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","426750.25","4.939","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8484964","98.206","-","-","-","-",4.1327,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2896137.75","36.47","95.767","200","11.98","100",7.4299,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2829926.75","33.038","103.101","200","7.107","100",6.4451,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2952540.5","34.466","89.282","200","14.233","100",6.813,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1229889.88","14.24","159.296","300","21.931","100","1.97","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1147627.13","13.28","174.383","300","19.544","100","3.938","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","591171.81","6.84","177.153","300","4.472","100","55.593","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3261201.25","37.75","115.698","200","12.887","50","0.782","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009198.375","23.255","141.731","300","13.379","100","3.845","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1405671.75","16.269","118.636","300","4.328","100","2.213","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491657.125","17.265","125.119","300","8.393","100","3.682","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","495.12","20.63","19.32","200","11.61","200","3.78","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11236.08","468.17","2.4","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","42942528","497.02","25.34","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9432860","109.202","89.749","50","1.624","35","76.383","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27431136","317.49","18.16","50","0.03","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","0.12","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","581472","6.73","1.59","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.53","50","0.12","35","0.19","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","267840","3.1",48.65,"120",115.92,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15117431","174.97","208.85","320","47.972","100","7.677","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5229656","60.53","-","-","-","-","4.32","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1238976","14.34","9.6","50","14.25","35","2.19","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6605.18","4.587","-","-","-","-",0.176,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","223.37","1.988","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72491.679","0.839","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53464601.602","618.803","36.075","100","25.363","50","3.287","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51760805.413","599.083","36.328","100","23.794","50","4.516","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467580.844","5.412","314.922","550","10.267","400","2.326","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","475200","5.5","252.48","550","7.21","400","3.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","623808","7.22","202.83","550","11.43","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2675081.5","30.962","139.956","200","6.95","200","1.909","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1393543","16.129","53.945","200","7.583","200","10.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259089.375","2.999","39.054","-","29.578","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1530756.625","17.717","79.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","931516.875","10.781","60.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2968866.75","34.362","73.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3385003.5","39.178","83.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3455596.5","39.995","49.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7998405","92.574","44.649","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1606373.875","18.592","45.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1976847.25","22.88","39.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408179.094","4.724","59.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161956.75","13.448","55.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2821944.5","32.661","-","-","2.708","50","4.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4001755.75","46.317","73.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2301295.5","26.635","40.24","100","11.89","50","0.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515553.531","5.967","26.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2482516.5","28.733","-","-","31.694","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7509378","86.914","12.276","100","5.664","50","5.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","716404.062","8.292","57.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2973223","34.412","36.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7185355.5","83.164","59.4","100","-","-","2.708","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4573735","52.937","42.977","50","5.111","35","2.526","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14028768","162.37","55.151","200","30.893","200","5.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1736.892","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1050697.375","12.161","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","968278.938","11.207","125.129","300","0.962","200","1.358","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","34.574","100","18.16","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7288143","84.354","45.463","100","0","50","3.089","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","120095.695","1.39","6.032","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1257226.875","14.551","71.303","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1178965.5","13.65","142.416","250","33.796","100","2.835","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1117353.88","12.93","125.697","250","34.307","100","3.981","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3914536.25","45.31","68.645","150","14.834","50","1.528","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3193968.75","36.97","63.499","150","18.883","50","4.033","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","343260.25","3.97","108.353","150","0.255","50","22.259","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3438351.5","39.79","66.277","150","12.084","50","2.141","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","-","100","-","50","-","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3475058","146629.156",11.8965,"100",0.7775,"50",3.1384,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2176429.5","25.19","94.004","300","11.606","100","4.308","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992946.75","23.066","85.009","300","3.762","100","4.113","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1885336","21.821","87.332","300","5.81","100","4.158","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47215028","546.47","37.116","100","24.811","50","1.039","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4010.243","0.046","-","-","-","-","0","20","停机"]