{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2433.4","2.599","25","42.685","250","17.098","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","49.65","150.69","500","47.99","500","163.446","500","2.04","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.187","0.008","15","24.747","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","37.81","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","204.837","0.212","10","37.405","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.139","5","24.997","50","3.758","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.78","10","23.86","80","10.58","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.631","0.242","10","14.594","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.947","0.022","10","34.458","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.117","10","7.79","80","-","-","0.044","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","920.276","0.011","1.5","2.768","30","-","-","0.182","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3820.333","0.789","10","13.15","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","723.17","0.316","10","27.6","80","2.96","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","544.32","0.209","10","49.89","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1.73","0.173","10","1.8","80","0.032","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","19.01","0.566","10","33.624","80","11.348","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.903","15","26.254","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.635","0.004","10","13.073","80","4.897","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","228.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","401.76","0.039","10","19.61","70","0.833","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6732.65","0.449","8.629","42.071","69.431","8.236","27.416","0.323","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3445.92","12.009","500","236.228","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","398.572","0.562","10","31.167","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.554","0.031","15","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.687","0.093","10","16.58","80","0.843","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","779.02","0.136","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.01","10","15.956","80","16.722","20","0.081","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","907.2","0.018","8","17.78","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","2.325","10","15.447","80","5.171","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","396.768","1.464","10","11.782","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.326","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.045","10","7.87","80","0.82","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","7.43","0.883","10","9.789","80","1.637","20","0.043","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","106.272","0.039","10","34.102","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.199","0.776","15","30.834","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.691","1.327","15","34.737","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","281.49","24.126","500","121.77","500","23.816","500","9.58","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.976","0.228","15","29.773","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.48","1.572","10","40.461","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","360.29","0.027","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1842.05","0.263","10","7.008","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.582","0.26","15","2.056","80","1.929","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","56.16","0.167","15","7.09","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","77.587","2.289","15","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.704","15","13.044","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","240.19","2.34","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.558","0.09","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.11","2.103","500","11.73","500","19.207","500","1.09","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.723","10","9.051","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.588","0.163","10","21.596","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.27","0.119","10","12.896","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","160.005","0.735","10","22.195","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","15.984","1.29","10","5.33","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","127","0.033","10","3.443","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","91.67","0.034","10","8.769","80","2.842","20","0.012","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8465.47","1.37","10","24.632","80","6.41","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","10842.34","5.805","1000","161.887","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161509.984","1.038","5","6.546","40","9.386","15","0.182","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157393.406","8.732","50","96.141","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.203","15","11.16","80","0.225","20","0.045","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","524.45","0.527","5","2.02","50","-","-","0.012","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","391.39","0.26","10","7.082","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69603.84","0.01","2","9.25","40","6.341","15","0.2","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86598.48","2.49","50","186","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","71.656","1.429","10","43.456","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","390.53","0.075","10","25.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","595.92","1.203","10","33.11","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","1.37","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","528.77","0.141","10","51.46","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","751","0.52","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.795","10","24.76","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.226","0.358","10","4.1","80","5.112","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.58","5.558","10","19.879","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.4","10","3.7","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","833.76","0.008","30","21.52","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.763","0.208","8","0.787","60","1.797","15","0.018","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.277","0.093","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1696.48","0.074","10","46.173","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","261.878","0.107","15","30.474","80","2.554","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.91","2.159","15","11.8","80","4.158","20","0.024","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","117.331","0.104","10","17.158","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.072","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.011","10","9.12","80","-","-","0.007","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","744.25","0.06","10","17.997","80","4.123","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","91.152","0.091","10","2.507","80","0.453","20","0.035","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","156.384","1.558","10","18.914","80","5.262","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","213.89","0.216","15","10.729","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","230.69","0.28","15","45.905","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.07","0.248","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","0.238","15","7.53","60","1.498","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.146","0.134","15","29.994","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.012","10","17.429","80","-","-","0.012","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5134.624","7.921","16","56.449","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","873.5","0.862","10","33.415","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","534.65","3.212","8","18.311","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","618.106","0.04","10","24.77","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","805.25","4.756","10","32.84","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","634.18","6.217","10","41.41","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","604.8","0.975","10","38.98","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.06","10","26.901","80","2.519","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","387.072","0.075","1.5","18.4","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12357.219","0.179","8","38.49","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13986.605","2.902","8","25.13","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","870.05","1.405","15","11.211","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.025","10","0.681","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5498.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6487.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","339.162","1.527","8","2.636","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.033","0.366","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.92","0.203","10","1.98","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.29","1.121","15","14.71","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","219.456","1.385","10","22.261","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","0.347","8","31.1","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","237.707","0.079","10","19.479","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.087","10","6.34","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","208.22","0.04","10","5.3","80","1.89","15","0.024","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.51","0.074","8","6.768","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","197.86","77.8","500","139.86","500","86.6","500","32.49","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.254","10","7.16","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.468","0.131","10","16.047","80","-","-","0.293","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.334","1.093","10","40.982","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","86.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3419.336","0.072","2","13.749","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.452","15","23.474","80","-","-","0.049","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","377.57","0.464","10","20.936","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.522","0.151","10","15.859","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.38","0.105","10","13.413","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","547.78","0.025","10","42.975","80","7.981","15","0.022","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.912","0.274","10","2.515","80","0.017","20","0.079","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.017","0.208","10","20.009","80","1.011","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.272","1.12","15","21.196","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2574.72","0.018","8","21.042","30","10.832","20","0.142","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.726","1000","479.279","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","368.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","524.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","131.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","166.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","843.35","0.274","10","8.184","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1154.8","0.054","10","28.67","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","99.36","0.097","8","8.37","50","-","-","0.002","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.024","0.441","15","8.782","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1066.08","0.018","15","8.712","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2111.756","2.243","8","18.375","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","196.99","0.037","5","16.42","50","2","12","0.02","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","0.475","10","41.392","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.169","15","12.878","80","12.15","20","0.015","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","1.157","10","21.22","80","2.175","15","0.03","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","99.808","1.08","10","13.295","80","11.461","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","4.2","100","3.53","50","-","-","正常"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","201.266","0.937","15","2.409","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.354","0.483","8","18.5","60","6.61","15","0.035","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7730.035","0.182","10","20.619","80","-","-","0.046","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","360.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.407","10","12.2","80","0.37","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","261.79","0.346","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]