{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13575240","157.121","110.805","320","25.396","100","0.723","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12776542","147.877","122.067","320","48.578","100","2.38","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13840468","160.19","-","-","-","-",7.9365,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7785271.5","90.107","-","-","-","-",2.0176,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1217568.5","14.092","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","600735.688","6.953","56.49","300","1.74","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","152800.32","6366.68","22.18","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3876435","44.866","0","320","0","100","4.845","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9978695","186.848","229.204","320","41.642","100","1.542","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","295878.438","3.424","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6513004","75.382","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3144946.75","36.703","88.497","200","11.794","100",7.2586,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2864270","33.431","102.749","200","5.13","100","6.395","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2945304.75","34.382","89.334","200","11.233","100",6.7987,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1248953.88","14.46","160.834","300","21.528","100","2.302","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1122889.5","13","173.874","300","30.84","100","3.923","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","940813.31","10.89","246.43","300","1.737","100","68.477","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3196391.5","36.99","118.142","200","17.447","50","0.702","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1934050.375","22.385","122.555","300","10.093","100","3.644","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1401847.875","16.225","116.785","300","2.66","100","2.178","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472070","17.038","119.841","300","5.662","100","3.697","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","494.4","20.6","18.78","200","9.13","200","3.45","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14967.12","623.63","0.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43037568","498.12","25.33","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","492696.125","5.703","74.808","50","8.086","35","101.9","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29261952","338.68","19.46","50","0.01","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.07","50","0.02","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.44","50","0.01","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.28","50","0.1","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","271296","3.14",51.22,"120",127.62,"850",1.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15334352","177.481","207.98","320","44.094","100","7.115","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5441665.5","62.98","-","-","-","-","4.27","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","982368","11.37","5.24","50","5.79","35","1.43","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4180.13","2.883","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72118.96","0.835","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55017423.656","636.776","35.832","100","21.717","50","3.524","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52826342.83","611.416","36.656","100","23.149","50","4.172","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466723.906","5.402","319.721","550","10.347","400","2.314","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","248.99","550","7.05","400","3.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","629856","7.29","203.25","550","12.04","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2781505.75","32.193","134.986","200","6.706","200","2.066","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1442307.625","16.693","48.957","200","6.348","200","10.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257283.656","2.999","40.369","-","25.312","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1552958.25","17.974","82.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","919214.688","10.639","61.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2970492.5","34.381","75.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3384924","39.177","89.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3453252","39.968","48.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7570726.5","87.624","44.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1693320","19.599","47.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2019250.75","23.371","40.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409418.188","4.739","59.635","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162796.875","13.458","56.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2826315.75","32.712","-","-","4.438","50","4.869","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4003838","46.341","73.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2616632.5","30.285","40.54","100","10.35","50","0.55","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516450.5","5.977","25.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2468935.5","28.576","-","-","33.388","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7441328","86.126","12.2","100","5.73","50","5.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","675711.625","7.821","58.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2930678","33.92","36.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7298200.5","84.47","62.065","100","-","-","2.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4584722","53.064","42.792","50","4.309","35","2.515","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14460768","167.37","56.917","200","32.599","200","7.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1754.354","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1058172.625","12.247","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","981469.25","11.36","126.32","300","1.007","200","1.344","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","36.017","100","18.308","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7282960","84.294","44.359","100","0","50","3.607","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115490.688","1.337","5.774","300","0","100","1.072","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1244266.25","14.401","69.638","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1220284.25","14.12","138.989","250","39.31","100","2.723","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1089934.13","12.62","121.311","250","38.144","100","3.991","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3922175.75","45.4","69.181","150","13.543","50","2.38","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3166058","36.64","72.959","150","13.839","50","4.05","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","163484.23","1.89","137.899","150","0.11","50","24.469","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3466620.25","40.12","68.028","150","11.723","50","2.176","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3843838.25","44.489","13.7","100","10.807","50","2.096","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3464780.75","146294.828",10.8923,"100",0.7932,"50",3.21,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2163821.75","25.044","89.887","300","9.033","100","3.98","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1941407.875","22.47","88.256","300","3.661","100","4.445","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1885167.375","21.819","92.326","300","5.132","100","5.228","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46809632","541.778","38.346","100","25.344","50","1.055","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4951.075","0.057","-","-","-","-","0","20","停机"]