{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2179.794","2.724","25","42.516","250","17.335","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","112.8","52.49","500","28.27","500","48.485","500","1.31","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.297","0.01","15","27.518","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","35.7","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","157.86","0.153","10","40.317","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.8","0.259","5","26.648","50","4.071","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.65","10","23.59","80","11.24","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.733","0.248","10","14.124","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.678","0.025","10","34.055","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.139","10","3.499","80","-","-","0.05","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","884.52","0.012","1.5","3.461","30","-","-","0.218","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2611.627","0.307","10","10.922","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","839.81","0.413","10","24.45","80","3.1","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","565.06","0.845","10","51.075","80","-","-","0.219","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","1.217","10","1.8","80","0.036","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","16.42","0.557","10","32.522","80","11.439","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.952","15","27.981","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","10.83","80","5.837","20","0.037","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.95","0.026","10","21.31","70","1.504","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7710.47","0.624","8.629","49.043","69.431","8.089","27.416","0.379","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2414.112","14.77","500","235.622","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","450.127","1.122","10","18.766","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.467","0.035","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.092","10","4.19","80","0.971","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","958.83","0.174","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","218","0.019","10","19.224","80","16.255","20","0.085","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","967.68","0.016","8","17.29","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","1.747","10","13.105","80","4.475","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.836","3.944","10","30.444","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.035","10","6.25","80","0.58","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.632","10","7.577","80","1.791","20","0.041","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","139.19","0.025","10","15.161","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.918","1.304","15","23.974","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.446","1.2","15","38.832","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","192.96","31.537","500","147.57","500","40.915","500","11.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.392","0.245","15","3.437","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","1.758","10","39.193","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","386.21","0.03","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1805.76","0.218","10","7.395","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.068","0.328","15","2.005","80","0.782","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.095","15","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","73.44","3.107","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.533","15","12.462","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.04","2.18","15","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.091","0.104","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","164.52","3.267","500","2.15","500","14.587","500","1.473","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","2.705","10","14.367","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.138","10","20.604","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.43","0.149","10","16.285","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","166.501","0.316","10","22.087","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","13.296","0.82","10","3.39","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","132","0.026","10","3.3","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","97.027","0.108","10","5.52","80","2.592","20","0.01","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4481.57","1.382","10","23.915","80","6.39","15","0.171","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","7083.07","5.891","1000","160.214","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168611.844","1.388","5","5.874","40","9.548","15","0.187","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167139.344","8.702","50","96.628","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.193","15","10.04","80","0.473","20","0.044","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","498.53","0.066","5","1.13","50","-","-","0.005","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","394.85","0.073","10","7.092","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67674.53","0.012","2","9.06","40","6.064","15","0.173","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83008.32","10.74","50","165","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","25.071","1.612","10","43.046","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","312.77","0.088","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.592","0.638","10","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","1.37","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","450.14","0.12","10","51.7","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","839","0.474","8","7.756","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.843","10","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.691","0.282","10","4.88","80","4.969","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.46","4.062","10","14.141","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.57","10","3.58","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","967.68","0.004","30","22.032","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","25.104","0.09","8","0.51","60","1.498","15","0.015","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.154","0.074","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1638.06","0.074","10","29.805","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.723","0.165","15","27.305","80","2.392","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","196.99","1.559","15","8.9","80","3.603","20","0.02","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","129.686","0.105","10","13.83","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","4.32","0.052","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.028","10","5.8","80","-","-","0.006","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","419.04","0.054","10","14.611","80","1.907","15","-","-","正常"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","91.325","0.079","10","2.235","80","0.982","20","0.029","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","59.443","1.514","10","15.87","80","4.401","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","20.44","0.202","15","35.149","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","249.7","0.248","15","45.159","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1420.07","0.229","10","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","124.42","0.149","15","7.28","60","2.313","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.321","0.146","15","31.372","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.012","10","16.164","80","-","-","0.013","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5212.281","8.488","16","68.816","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","849.31","1.021","10","29.25","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","434.41","3.058","8","23.852","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","591.149","0.958","10","28.817","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","67.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","711.94","4.472","10","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","673.06","4.893","10","43.23","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","644.54","0.904","10","37.66","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","424.397","0.073","1.5","11.6","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11624.024","0.102","8","34.148","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12404.362","2.434","8","24.109","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","795.74","0.954","15","11.192","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.025","10","0.196","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8437.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","3291.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","300.86","1.512","8","2.92","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.065","0.078","10","4.909","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","87.6","0.202","10","2.5","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","58.823","1.586","15","15.35","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","268.704","1.368","10","22.171","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","136.51","0.301","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","266.345","0.087","10","20.191","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.075","10","4.8","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","230.69","0.045","10","5.119","80","1.88","15","0.027","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","523.843","0.072","8","6.809","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","154.66","86.66","500","150.84","500","103.42","500","31.95","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","9.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.075","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.511","0.123","10","15.929","80","-","-","0.476","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","42.077","1.088","10","38.456","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2917.483","0.107","2","13.35","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.412","0.418","15","22.644","80","-","-","0.053","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","298.94","0.564","10","20.787","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.277","0.192","10","11.993","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","53.57","0.035","10","12.632","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","527.9","0.006","10","44.296","80","8.069","15","0.023","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.906","0.273","10","3.711","80","0.01","20","0.081","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.376","0.152","10","20.353","80","0.304","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.599","15","20.755","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2020.9","0.019","8","24.911","30","14.048","20","0.166","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.425","1000","588.276","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","394.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","406.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","519.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","74.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","633.398","1.023","10","19.108","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1233.58","0.057","10","31.15","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","101.95","0.161","8","25.381","50","-","-","0.004","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.485","15","7.073","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","966","0.021","15","11.943","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.05","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1916.241","3.449","8","16.665","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.94","0.054","5","18","50","2","12","0.021","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.702","0.648","10","40.584","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.312","15","13.216","80","12.3","20","0.015","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","88.99","1.011","10","20.04","80","1.996","15","0.038","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","140.643","2.177","10","13.106","80","5.786","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","3.2","100","3.55","50","-","-","正常"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","212.514","1.153","15","2.444","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.654","8","20.6","60","6.14","15","0.046","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7870.262","0.07","10","18.901","80","-","-","0.044","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","377.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.17","10","12.1","80","0.33","15","0.022","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","248.83","0.529","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]