{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14586005","168.82","115.401","320","21.912","100","0.667","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13288696","153.804","129.449","320","48.361","100","2.692","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13516887","156.445","-","-","-","-",7.7449,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7784453","90.098","-","-","-","-",1.9953,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","443593.156","5.134","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","607637.312","7.033","73.805","300","1.582","100","2.005","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","134825.28","5617.72","16.96","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3702705.5","42.855","0","320","0","100","4.787","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1110102.375","12.848","0.001","320","5.3","100","4.017","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","34.374","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3273498","38.195","91.456","200","9.508","100",7.5934,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2869574.75","33.5","101.622","200","3.568","100",6.4213,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2868929","33.511","87.44","200","10.097","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1242402.63","14.38","166.197","300","23.151","100","2.392","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1147872.88","13.28","171.161","300","30.165","100","3.915","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","446180.13","5.16","370.017","300","44.141","100","88.438","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3187982.75","36.9","117.407","200","18.932","50","0.567","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1965758.875","22.752","140.542","300","13.117","100","3.691","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1376976.25","15.937","128.505","300","3.339","100","2.146","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1458253.5","16.878","131.519","300","5.692","100","3.789","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","498.72","20.78","17.31","200","10.49","200","4.44","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21160.32","881.68","0.76","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35182080","407.2","22.18","50","0","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27732294","321.035","42.339","50","1.451","35","17.539","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21203424","245.41","14.5","50","0.01","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.05","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.42","50","0.01","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.22","50","0.26","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","279072","3.23",50.37,"120",129.73,"850",1.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15321434","177.331","204.828","320","50.088","100","4.088","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","83844.953","0.97","185.182","320","31.726","100","2.495","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5401561","62.52","-","-","-","-","4.3","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","984096","11.39","5.92","50","5.18","35","1.71","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8731.15","6.063","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70075.937","0.811","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57950738.435","670.726","37.731","100","24.925","50","4.884","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","36.47","100","25.653","50","4.302","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471285.312","5.455","305.695","550","10.567","400","2.313","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","252.48","550","7.11","400","3.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","651456","7.54","208.13","550","13.49","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2398560.75","27.761","134.265","200","6.494","200","1.804","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1280048.75","14.815","36.746","200","5.762","200","10.529","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253118.406","2.93","35.865","-","30.93","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1542414","17.852","80.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","915964.5","10.601","60.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2938469.25","34.248","73.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3374673.25","39.059","87.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3441150","39.828","45.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7890356","91.324","43.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1733234.125","20.06","46.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2012300.5","23.29","38.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409564.344","4.74","57.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1163960.5","13.472","56.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2832139.75","32.779","-","-","2.191","50","4.863","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4006462.75","46.371","71.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2595608","30.042","40.13","100","9.09","50","0.56","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514140.031","5.951","26.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2473896","28.633","-","-","30.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7627814","88.285","12.855","100","5.786","50","5.027","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","702427.062","8.13","57.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2898263.5","33.545","36.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7409929.5","85.763","61.069","100","-","-","2.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4567592.5","52.866","41.022","50","3.458","35","2.494","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14282784","165.31","51.214","200","34.242","200","8.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1659.573","0.019","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1048926.125","12.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","988726.438","11.444","122.013","300","1.181","200","1.394","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.371","120","39.093","100","18.68","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7411145.5","85.716","46.814","100","0","50","3.778","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115901.438","1.342","5.613","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1237227.375","14.32","66.608","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1227258.13","14.2","161.604","250","41.335","100","2.747","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1105956.38","12.8","129.283","250","36.21","100","3.969","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3946330.5","45.67","66.879","150","12.559","50","2.621","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3200097.25","37.04","70.701","150","17.827","50","4.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","263494.31","3.05","78.627","150","0.838","50","63.627","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3361105.25","38.9","74.385","150","13.526","50","2.117","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3959533.25","45.828","13.587","100","13.352","50","2.085","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3469846.75","146506.531",12.0058,"100",0.893,"50",3.2257,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2190595.25","25.354","97.988","300","13.18","100","3.37","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1933342.25","22.377","92.024","300","5.628","100","4.482","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1928222","22.317","89.83","300","5.962","100","5.092","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46847324","542.214","38.536","100","25.157","50","1.024","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","485699.218","5.622","-","-","-","-","0","20","停机"]