{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13267842","153.563","110.631","320","21.071","100","0.709","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13048773","151.028","126.108","320","49.705","100","2.192","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12657092","147.001","-","-","-","-",7.59,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7847216","90.824","-","-","-","-",1.9833,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","669698.625","7.751","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","580015.312","6.713","53.966","300","1.918","100","2.031","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","113575.92","4732.33","15.94","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4277395","49.507","0","320","0","100","16.149","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","444272.562","5.142","0","320","6.367","100","31.354","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",2.0974,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3326639.25","39.205","103.427","200","13.383","100",7.3442,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3028746","35.767","98.215","200","8.751","100",6.3007,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4008667.5","48.414","222.163","200","118.754","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1165074.88","13.48","153.556","300","24.906","100","2.434","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1184429.13","13.71","158.021","300","21.59","100","4.006","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","77762.94","0.9","255.059","300","22.638","100","138.569","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3231338.75","37.4","118.624","200","15.41","50","0.755","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1997812","23.123","142.086","300","10.389","100","3.687","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1371400.125","15.873","129.656","300","2.806","100","2.12","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489271.625","17.237","139.041","300","6.892","100","3.884","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","503.04","20.96","14.83","200","10.67","200","3.71","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11794.56","491.44","0.82","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21845376","252.84","16.37","50","0.28","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","276192.125","3.197","77.155","50","14.578","35","30.822","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37364544","432.46","24.81","50","0.3","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.04","50","0","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18025632","208.63","14.39","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.31","50","0.54","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","270432","3.13",51.26,"120",135.29,"850",1.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15033844","175.235","209.878","320","52.587","100","5.648","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","659.891","0.008","43.454","320","141.314","100","9.46","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5381188.5","62.28","-","-","-","-","4.29","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1176768","13.62","9.22","50","6.17","35","1.55","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8961.12","6.223","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2472.4","9.113","-","-","-","-",32.615,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","-","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119153.914","1.379","11.487","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60037174.799","694.875","36.2","100","24.662","50","4.827","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55683271.206","644.482","37.101","100","22.363","50","3.591","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474615.906","5.493","307.839","550","10.492","400","2.298","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489024","5.66","246.3","550","7.05","400","3.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","664416","7.69","206.37","550","13.98","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2556472","29.589","136.708","200","6.113","200","1.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1298904.25","15.034","49.73","200","5.137","200","9.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254892.969","2.95","34.284","-","24.556","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1522240.5","17.618","81.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","918805.062","10.634","58.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2932249.5","33.938","70.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3386221","39.192","85.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3452475.5","39.959","47.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8210255.5","95.026","42.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1785689.25","20.668","45.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1989590.25","23.028","38.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408742.125","4.731","55.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162395.25","13.454","54.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2831811.25","32.776","-","-","2.129","50","4.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3985362","46.127","70.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2509346.5","29.043","40.43","100","7.87","50","0.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512155.656","5.928","24.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2476275","28.661","-","-","22.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7477091.5","86.54","17.065","100","5.235","50","5.057","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","714749.25","8.272","57.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2903183","33.602","35.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7409302","85.756","60.249","100","-","-","2.761","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4543797","52.59","30.639","50","3.75","35","2.441","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","16072128","186.02","63.095","200","34.279","200","8.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1741.98","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1056544.125","12.228","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","998147.438","11.553","117.294","300","1.373","200","1.398","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10020.597","0.116","5.141","120","16.456","100","40.708","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7440255","86.114","48.847","100","0","50","3.549","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133000.047","1.539","12.246","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1244686.125","14.406","71.991","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1194114.75","13.82","140.624","250","42.581","100","2.718","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1124368.13","13.01","121.476","250","37.896","100","3.986","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3890185.5","45.03","63.346","150","25.718","50","3.146","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3014774.5","34.89","69.709","150","25.069","50","4","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","794476.38","9.2","78.997","150","8.076","50","42.819","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3342505.25","38.69","74.572","150","14.995","50","1.965","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","-","100","-","50","-","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2992362.5","126554.906",11.5818,"100",0.8067,"50",3.0022,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2183537.5","25.272","97.287","300","11.754","100","4.255","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2059179","23.833","92.153","300","6.353","100","4.21","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1905744","22.057","88.113","300","5.166","100","5.979","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46608324","539.448","38.641","100","25.223","50","1.127","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","803723.12","9.302","-","-","-","-","0","20","停机"]