{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2777.214","3.431","25","51.49","250","15.972","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","148.02","132.06","500","67.43","500","143.74","500","6.05","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.42","0.012","15","2.666","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","27.14","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","26.265","0.157","10","35.457","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","243.302","0.185","5","14.474","50","3.857","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.543","0.226","10","14.391","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","53.05","0.941","10","32.52","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.18","10","7.34","80","-","-","0.043","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1280.624","0.014","1.5","3.407","30","-","-","0.232","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4986.937","0.338","10","10.223","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","854.5","0.319","10","26.13","80","1.83","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","6.91","0.072","10","64.139","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1.73","8.413","10","84.5","80","0.029","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.565","10","31.905","80","11.489","20","0.011","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.746","15","22.144","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.288","0.02","10","6.832","80","4.792","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","922.75","0.037","10","23.94","70","0.882","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8271.33","0.496","8.629","38.974","69.431","9.838","27.416","0.277","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3440.736","11.858","500","394.003","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","475.563","1.946","10","11.724","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.064","15","26.55","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.095","10","2.162","80","1.229","10","0","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","901.47","0.557","10","35.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","225","0.027","10","19.602","80","11.822","20","0.088","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","978.91","0.066","8","16.94","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.61","10","11.012","80","2.505","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.045","0.533","10","24.375","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.07","10","6.287","80","1.955","20","0.037","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","75.254","0.032","10","45.017","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.183","0.498","15","26.342","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","32.918","1.005","15","31.678","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","233.26","39.687","500","145.85","500","58.033","500","11.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.43","0.405","15","1.972","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.6","0.973","10","36.271","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","685.15","0.029","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1922.4","0.123","10","10.829","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.088","15","7.29","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","132.451","1.624","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","2.107","15","12.544","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","42.34","1.91","15","25.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.586","0.165","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.02","2.601","500","15.5","500","8.234","500","1.633","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.508","10","17.674","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.816","0.326","10","22.184","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.9","0.038","10","14.594","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","121.697","0.081","10","23.806","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35.688","0.81","10","2.91","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","21","0.025","10","3.3","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.824","0.447","10","4.979","80","2.883","20","0.008","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3657.31","1.459","10","21.078","80","6.45","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8945.86","5.507","1000","155.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150725.172","0.513","5","4.862","40","8.924","15","0.139","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146887.422","8.626","50","101.982","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.029","15","13.7","80","0.273","20","0.115","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","495.07","0.006","5","1.19","50","-","-","0.005","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","407.81","0.075","10","7.462","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66947.9","0.006","2","9.59","40","7.174","15","0.189","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82870.8","12.44","50","186","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","5.64","1.441","10","40.842","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","378.43","0.09","10","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","326.496","0.013","10","35.84","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.02","1.4","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","445.82","0.151","10","45.25","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1262","0.6","8","6.399","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","1.179","10","13.95","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.661","0.126","10","4.07","80","4.706","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.5","2.773","10","17.304","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.009","10","3.14","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","782.78","0.219","30","20.798","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.458","0.203","8","6.439","60","0.029","15","0.015","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.023","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.317","0.478","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1719.04","0.162","10","26.804","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.781","0.215","15","25.333","80","3.357","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","157.25","1.41","15","9.7","80","1.91","20","0.023","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","113.616","0.144","10","21.171","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.031","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.062","10","1.19","80","-","-","0.002","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","78.538","0.052","10","1.806","80","0.488","20","0.026","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","17.712","1.483","10","15.798","80","4.713","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","305.24","0.609","15","13.066","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","292.03","0.274","15","44.001","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1497.89","0.574","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","55.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.548","0.149","15","23.32","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.958","0.011","10","16.243","80","-","-","0.022","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5205.232","3.273","16","51.266","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","904.61","0.09","10","13.478","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","123.66","2.487","8","21.769","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","589.248","2.929","10","30.427","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","611.71","3.513","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.01","5.006","10","47.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","484.7","1.015","10","34.88","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","304.733","0.075","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12120.236","0.159","8","32.066","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11452.32","2.592","8","26.262","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","816.48","1.059","15","11.449","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","68.26","0.009","10","0.217","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5299.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","1121.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","203.999","1.903","8","3.261","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.054","10","7.394","80","-","-","-","-","停机"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.6","0.202","10","2.64","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.503","1.637","15","20.01","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","54.43","0.208","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.3","0.071","10","15.984","80","-","-","-","-","正常"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.082","10","3.75","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","261.79","0.062","10","6.218","80","2.08","15","0.027","0.5","停机"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","393.206","0.072","8","7.278","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","150.34","85.69","500","150.12","500","102.21","500","32.21","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.168","10","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.718","0.129","10","15.922","80","-","-","0.455","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.522","1.115","10","29.91","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","38.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3523.13","0.095","2","2.975","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.238","0.605","15","19.628","80","-","-","0.038","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","319.68","0.377","10","18.172","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.25","0.304","10","16.861","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","70.85","0.011","10","13.288","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","47","80","9.04","15","0.025","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","3.459","0.288","10","2.024","80","0.009","20","0.048","1","停机"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.036","0.121","10","17.61","80","0.004","20","0.032","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.176","2.223","15","16.388","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1619.14","0.234","8","20.922","30","13.815","20","0.138","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.282","1000","521.964","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","405.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","235.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","660.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","106.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","102.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","75.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","712.541","1.792","10","14.799","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1254.78","0.031","10","45.08","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.131","8","11.034","50","-","-","0.02","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.745","15","10.478","80","-","-","-","-","停机"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1035.12","0.029","15","23.495","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2014.446","2.332","8","15.493","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.036","5","13.37","50","2","12","0.023","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.478","0.503","10","17.974","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.455","15","11.051","80","12.26","20","0.017","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","74.3","0.902","10","19.88","80","1.996","15","0.021","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","105.472","1.287","10","12.144","80","3.523","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","3.38","50","-","-","停机"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","201.617","0.989","15","2.722","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.403","0.603","8","21.5","60","5.87","15","0.032","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7743.6","0.132","10","18.918","80","-","-","0.064","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","415.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","12.96","0.056","10","9.1","80","0.43","15","0.021","0.5","正常"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.9","0.626","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]