{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-01-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12760280","155.277","109.686","320","16.661","100","0.663","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12509357","152.209","123.235","320","44.457","100","2.296","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13512331","156.393","-","-","-","-",7.5689,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7918178","91.646","-","-","-","-",1.9925,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","362466.344","4.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681232.438","7.885","73.661","300","2.385","100","2.052","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123934.8","5163.95","14.19","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5759788","66.664","0","320","0","100","9.867","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","268580.594","3.109","0","320","7.652","100","11.173","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.9394,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3274472.5","38.217","107.008","200","12.163","100",7.1332,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3063923.25","35.765","92.622","200","7.023","100",6.2028,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","5909098.5","68.902","235.668","200","378.5","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1264094.5","14.63","165.006","300","9.13","100","2.485","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1182881.13","13.69","166.22","300","15.815","100","4.068","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","80467.06","0.93","256.738","300","37.327","100","128.82","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3256532.5","37.69","116.018","200","19.247","50","0.691","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1953609.625","22.611","149.536","300","7.479","100","3.669","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1391842.875","16.109","142.832","300","1.731","100","2.205","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1481154.875","17.143","156.831","300","5.857","100","3.673","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","10.56","0.44","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12287.76","511.99","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24818400","287.25","19.47","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","132292.109","1.532","2.561","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14624064","169.26","12.23","50","0.03","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.64","50","0.1","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36065952","417.43","25.04","50","0.11","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.61","50","0.67","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","265248","3.07",52.98,"120",131.43,"850",1.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14863949","172.036","214.815","320","48.365","100","7.4","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","2.897","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","2.585","320","40.064","100","3.133","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5264948","60.94","-","-","-","-","4.23","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1118016","12.94","4.98","50","4.97","35","1.21","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9626.69","6.685","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2850.02","3.72","-","-","-","-",4.843,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-",0.96,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","100828.406","1.167","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46730244.988","540.859","37.609","100","15.129","50","3.609","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45028790.43","521.167","36.064","100","13.684","50","2.776","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470591.312","5.447","309.8","550","9.835","400","2.285","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","254.14","550","7.27","400","3.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","663552","7.68","209.98","550","13.95","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2957406.75","34.229","135.896","200","4.727","200","1.827","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1502906.5","17.395","56.732","200","3.857","200","9.605","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259955.609","3.009","35.362","-","24.065","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1446259.25","16.739","79.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","923398.5","10.687","54.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2895517","33.513","69.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3384998.5","39.178","89.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3452263.25","39.957","48.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8571401","99.206","42.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1762617","20.401","44.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1970840.875","22.811","36.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408375.25","4.726","55.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1163459.75","13.466","55.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2832298","32.781","-","-","2.097","50","4.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3969916.75","45.948","69.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2637402.25","30.526","40.3","100","5.99","50","1.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513435.531","5.942","23.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2485370","28.766","-","-","21.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7444637","86.165","13.327","100","4.519","50","4.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","684533","7.923","59.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2951308.75","34.159","36.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7420626","85.887","58.156","100","-","-","2.752","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4568432","52.875","21.056","50","3.791","35","2.472","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15531264","179.76","60.689","200","27.382","200","6.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1727.387","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1057415.125","12.239","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","996651.562","11.535","120.959","300","1.558","200","1.385","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1129121","13.068","18.25","120","0.273","100","31.949","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7461204.5","86.356","48.464","100","0.038","50","3.708","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115554.102","1.337","6.131","300","0.162","100","1.101","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1250528","14.474","62.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1212154.75","14.03","146.578","250","39.815","100","2.885","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1135197.38","13.14","144.424","250","36.959","100","4.044","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3849894.75","44.56","66.249","150","22.28","50","3.693","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3151280.25","36.47","66.299","150","24.89","50","3.967","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","311611.69","3.61","87.554","150","14.847","50","166.034","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3354981.25","38.83","70.829","150","19.236","50","2.157","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4120788.75","47.694","13.258","100","12.411","50","1.954","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2620130.75","110633.242",13.547,"100",0.8098,"50",2.5951,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2198935.25","25.451","93.911","300","12.791","100","4.614","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1996108.375","23.103","89.153","300","4.759","100","4.395","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1923829","22.266","89.329","300","7.455","100","6.735","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46216704","534.916","33.702","100","24.898","50","1.141","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5358.585","0.062","-","-","-","-","0","20","停机"]