{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12969255","150.107","104.891","320","25.893","100","0.509","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13094747","151.56","122.967","320","52.991","100","2.607","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13578469","157.158","-","-","-","-",7.3612,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7810015","90.394","-","-","-","-",1.9952,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1178841.375","13.644","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","620815.625","7.185","72.071","300","1.941","100","2.04","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","131458.8","5477.45","17.49","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5259167","60.87","0","320","0","100","4.999","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","142741.859","1.652","0","320","0.582","100","1.094","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",2.0556,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3347066.5","39.066","103.498","200","12.63","100",7.364,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3064742.25","35.724","98.844","200","8.769","100",6.2762,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4082100.75","47.578","394.629","200","320.616","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1279800.63","14.81","159.931","300","8.711","100","2.483","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1169822.25","13.54","166.98","300","6.924","100","4.162","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","83818.44","0.97","343.034","300","60.129","100","157.927","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2743696.5","31.76","114.334","200","10.924","50","0.574","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1919426.5","22.216","146.063","300","7.128","100","3.527","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1325969.375","15.347","149.822","300","1.839","100","2.162","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477189.75","17.097","151.025","300","4.991","100","3.524","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","9.84","0.41","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","2942.4","122.6","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8799840","101.85","9.23","50","0.01","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","296575.344","3.583","40.658","50","2.957","35","46.336","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32044896","370.89","21.25","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.08","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36773568","425.62","25","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.19","50","1.18","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","267840","3.1",52.65,"120",121.86,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14787791","171.155","206.08","320","31.756","100","9.156","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","29663.713","0.458","-","-","-","-","3.208","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0.754","320","16.08","100","1.372","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5303586","61.38","-","-","-","-","4.36","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1077408","12.47","10.89","50","4.66","35","1.25","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9647.82","6.7","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","417.02","0.288","-","-","-","-",0.978,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","100227.21","1.16","7.301","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50162687.863","580.587","35.586","100","18.29","50","3.591","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44678467.297","517.112","36.773","100","18.824","50","3.528","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462829.688","5.357","314.556","550","10.229","400","2.264","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480384","5.56","229.23","550","6.9","400","3.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648864","7.51","204.55","550","13.46","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3172239.75","36.716","132.672","200","4.528","200","1.748","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1631448.5","18.882","61.764","200","4.968","200","9.686","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","256866.094","2.973","35.423","-","20.406","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1436337.625","16.624","77.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","916596.812","10.609","51.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2871133.25","33.231","65.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3402584.5","39.382","83.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3454799.5","39.986","45.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8884658","102.832","41.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1792994.125","20.752","43.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2022713.875","23.411","37.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407885.719","4.721","55.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1163483.75","13.466","55.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2826253.5","32.711","-","-","1.824","50","4.749","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3955417","45.78","68.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2709574","31.361","41.69","100","8.33","50","1.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514768.969","5.958","23.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2473577.25","28.67","-","-","23.648","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7389499","85.527","6.696","100","4.302","50","4.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","694618.875","8.04","58.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2918497","33.779","35.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7444999","86.169","55.6","100","-","-","2.716","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4578190","52.988","20.886","50","3.202","35","2.434","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14066784","162.81","67.368","200","33.235","200","4.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1620.753","0.019","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061626.125","12.287","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","980008.312","11.343","120.696","300","1.579","200","1.364","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11407980","132.037","37.22","120","2.156","100","2.69","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6722581","77.808","44.869","100","0","50","3.485","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","109118.281","1.263","8.406","300","0.079","100","1.022","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282690.75","14.846","63.218","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1178358.75","13.64","135.723","250","41.459","100","2.808","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1159553.38","13.42","135.387","250","37.239","100","4.346","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3787632.75","43.84","66.762","150","24.092","50","3.922","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3108793.75","35.98","66.989","150","21.422","50","3.753","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","54489.32","0.63","14.121","150","20.732","50","102.064","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3322279","38.45","70.846","150","27.442","50","2.196","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4098756.25","47.439","12.857","100","14.274","50","1.911","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2608924","110235.633","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2137535.75","24.74","95.675","300","10.282","100","4.451","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1969325.125","22.793","88.649","300","3.354","100","4.462","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1921674.875","22.242","88.665","300","9.409","100","6.815","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45522724","526.883","34.502","100","25.114","50","1.096","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4576.544","0.053","-","-","-","-","0","20","停机"]