{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2987.641","5.759","25","44.671","250","15.953","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","107.26","104.58","500","71.3","500","192.202","500","9.71","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.013","0.014","15","2.914","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.418","10","22.04","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.522","0.577","10","39.946","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.179","5","15.894","50","4.228","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.918","1.435","10","14.476","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.197","0.091","10","32.611","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.18","10","11.135","80","-","-","0.043","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","914.431","0.011","1.5","2.051","30","-","-","0.214","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7490.571","0.426","10","14.022","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","517.54","0.512","10","22.51","80","5.07","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.078","10","63","80","-","-","0.279","0.5","停机"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.104","10","84.5","80","0.04","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.565","10","31.905","80","11.489","20","0.011","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.571","15","19.704","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.178","0.017","10","5.957","80","4.338","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1423.87","0.065","10","19.81","70","0.638","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6746.93","0.569","8.629","44.531","69.431","10.317","27.416","0.29","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3632.424","13.562","500","254.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","281.327","3.556","10","25.744","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.043","15","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","27.33","0.214","10","12.193","80","2.318","10","0.022","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","765.46","0.447","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","203","0.015","10","20.066","80","12.624","20","0.148","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1020.38","0.067","8","17.73","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","421.026","1.314","10","25.231","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.097","10","6.33","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.07","10","6.287","80","1.955","20","0.037","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.032","10","20.61","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.318","0.985","15","23.542","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","39.226","1.077","15","21.62","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","125.67","30.568","500","139.49","500","52.621","500","11.7","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.586","0.62","15","2.113","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.28","1.62","10","40.359","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","263.52","0.024","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","78.62","0.078","10","17.888","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","16.148","0.659","15","2.131","80","15.345","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.064","15","2.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.186","15","7.495","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","50.98","1.79","15","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.256","0.221","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.6","0.847","500","9.42","500","10.179","500","2.041","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","1.919","10","9.94","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","12.381","0.154","10","20.86","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.27","0.049","10","14.093","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.987","0.169","10","19.384","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","21.36","1.2","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","0","0.037","10","2.476","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","117.331","0.21","10","12.193","80","3.425","20","0.019","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","1332.29","1.455","10","19.76","80","6.57","15","0.18","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","219.46","5.46","1000","152.384","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131981.156","0.184","5","2.366","40","9.379","15","0.067","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","127694.32","8.54","50","85.791","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.041","15","9.72","80","0.082","20","0.111","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","495.94","0.148","5","1.36","50","-","-","0.007","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","390.53","0.077","10","7.071","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82890.43","0.005","2","9.32","40","7.043","15","0.148","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85579.92","18.19","50","208","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","37.342","2.205","10","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.834","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","295.488","0.029","10","29.52","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","1.6","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","415.58","0.072","10","52.37","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.537","8","3.714","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","24","0.981","10","20.87","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.864","0.263","10","3.8","80","5.354","20","0.003","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","31.83","3.094","10","34.998","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","651.46","0.498","30","14.701","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.376","0.091","8","17.357","60","0.015","15","0.015","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.922","0.549","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1450.93","0.684","10","29.795","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","261.533","0.343","15","27.183","80","3.112","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","157.25","1.692","15","7.9","80","2.386","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","94.09","0.1","10","19.168","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.053","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.02","10","1.791","80","-","-","0.002","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","95.126","0.075","10","2.354","80","0.37","20","0.036","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","121.133","1.188","10","13.005","80","6.272","20","-","-","正常"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","336.38","0.48","15","11.75","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327.46","0.205","15","44.266","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1561.26","0.457","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.338","0.151","15","21.951","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.142","0.01","10","13.395","80","-","-","0.016","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5404.549","5.49","16","49.411","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","857.09","0.155","10","18.802","80","-","-","-","-","正常"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","36.96","2.569","8","24.382","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","290.477","5.071","10","23.132","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","45.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","793.15","4.622","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","254.02","3.688","10","29.01","80","-","-","-","-","停机"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","365.47","1.686","10","30.72","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","270.95","0.075","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13773.256","0.252","8","38.148","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11578.378","2.031","8","24.683","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","730.94","1.51","15","11.164","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","58.75","0.02","10","0.669","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2884.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","190.073","1.918","8","2.176","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.094","10","4.606","80","-","-","-","-","停机"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42","0.202","10","2.43","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.477","1.861","15","20.11","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0.86","0.64","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0.091","0.071","10","15.4","80","-","-","-","-","停机"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.088","10","9.9","80","-","-","0.081","0.5","停机"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.067","10","6.7","80","2.09","15","0.031","0.5","停机"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.275","0.074","8","7.427","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","216","102.42","500","163.96","500","109.31","500","30.79","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","0.219","10","8.16","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.895","0.795","10","15.993","80","-","-","0.442","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.299","1.056","10","31.729","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","119.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3294.28","0.091","2","7.782","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","13.403","0.468","15","17.848","80","-","-","0.077","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","324","0.013","10","20.336","80","-","-","0.011","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.646","0.065","10","17.476","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.43","0.026","10","11.79","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","47","80","9.04","15","0.025","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.622","0.322","10","1.953","80","0.005","20","0.041","1","停机"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.121","10","17.61","80","0.004","20","0.032","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.201","0.324","15","16.021","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2867.62","0.147","8","25.249","30","16.458","20","0.128","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.888","1000","516.071","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","404.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","296.559","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","591.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","144.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","349.661","2.748","10","11.366","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1141.16","0.302","10","26.67","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.49","0.371","8","11.751","50","-","-","0.012","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.328","15","6.793","80","-","-","-","-","停机"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1020","0.015","15","20.21","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1947.436","2.71","8","13.485","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.03","5","13.36","50","2","12","0.023","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.838","0.737","10","35.131","80","-","-","-","-","正常"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","235","0.481","15","19.838","80","12.47","20","0.016","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","102.82","0.987","10","16.78","80","2.246","15","0.025","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","89.37","2.64","10","13.093","80","4.202","20","-","-","正常"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","3.38","50","-","-","停机"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","5.894","0.338","15","2.067","80","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","13.478","0.369","8","18.9","60","5.59","15","0.05","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8314.272","0.121","10","13.616","80","-","-","0.065","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","406.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","7.5","80","0.38","15","0.02","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","222.91","0.62","10","3.42","80","-","-","-","-","正常"]