{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14045142","162.56","111.446","320","23.4","100","0.68","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13328935","154.27","123.47","320","32.755","100","1.983","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13320827","154.176","-","-","-","-",7.1895,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7690339.5","89.008","-","-","-","-",1.9995,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","571775","6.618","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691336","8.002","79.647","300","1.724","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","131930.88","5497.12","18.74","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8342879.5","96.561","0.525","320","0.01","100","2.681","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","113611.055","1.315","6.582","320","3.126","100","0.851","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","209511.875","2.425","-","-","-","-",1.9686,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3183082.25","37.139","99.856","200","10.042","100",7.3084,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3067888.5","35.777","97.021","200","5.501","100","6.362","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2110084.5","25.191","134.927","200","25.108","100","8.44","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1235566.13","14.3","164.501","300","17.054","100","2.509","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1174553","13.59","166.743","300","17.373","100","4.211","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","90944.78","1.05","555.832","300","59.765","100","220.946","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3207911","37.13","118.176","200","12.517","50","0.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2015659.875","23.329","145.905","300","7.468","100","4.042","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389546","16.083","147.5","300","3.734","100","2.211","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485010","17.188","141.198","300","6.899","100","3.874","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","10.32","0.43","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12980.88","540.87","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","9619142","111.333","13.055","50","3.482","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9912672","114.73","8.69","50","0.01","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29891950","346.015","55.783","50","0.71","35","12.997","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.56","50","0","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.03","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","37717056","436.54","24.74","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.19","50","1.81","35","0.33","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","256608","2.97",48.29,"120",109.78,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14657770","169.65","209.906","320","22.016","100","5.89","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","3.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","87820.476","1.016","53.776","320","17.2","100","3.812","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5095189.5","58.97","-","-","-","-","4.57","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1063584","12.31","9.28","50","7.33","35","1.79","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","11235.31","7.802","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","365.75","0.254","-","-","-","-",0.95,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","80407.531","0.931","4.699","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50246380.678","581.555","36.73","100","16.937","50","3.68","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","2953643.491","34.186","2.055","100","0.745","50","1.357","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","448205.656","5.188","302.357","550","9.916","400","2.213","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","214.12","550","6.68","400","3.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","638496","7.39","204.47","550","13.61","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2506876.75","29.015","133.408","200","3.845","200","1.918","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1318187.875","15.257","50.274","200","4.858","200","10.523","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254756.094","2.948","32.412","-","15.41","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1432636.625","16.581","73.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","907933.5","10.508","47.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2795778.5","32.584","61.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3406277.5","39.424","78.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3650088.5","42.246","45.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9057516","104.832","40.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1802769.125","20.865","41.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2021478.125","23.397","35.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407223.625","4.713","52.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1159967","13.426","56.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2842522.5","32.9","-","-","1.813","50","4.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3931570.75","45.504","66.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2451196.5","28.37","40.31","100","9.38","50","1.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514957.406","5.96","23.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455729.25","28.423","-","-","34.024","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7315992","84.676","5.644","100","4.371","50","4.172","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","731927.75","8.471","54.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2929009.25","33.901","34.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7465920.5","86.411","53.783","100","-","-","2.645","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4466282","51.693","20.193","50","2.74","35","2.36","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13782528","159.52","74.059","200","32.743","200","4.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1567.022","0.018","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1065553.25","12.333","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","985363.312","11.405","109.455","300","2.269","200","1.384","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10710334","123.962","58.828","120","5.835","100","2.585","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6143968.5","71.111","45.44","100","0","50","3.914","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","98559.18","1.141","4.016","300","0","100","0.994","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1250830.875","14.477","60.515","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1236441.5","14.31","147.1","250","32.984","100","3.114","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1114606","12.9","122.96","250","32.309","100","4.303","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3715335.5","43","66.114","150","21.684","50","4.381","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3105239","35.94","66.339","150","22.846","50","3.681","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","62783.44","0.73","258.73","150","22.411","50","106.598","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3353602.5","38.81","69.282","150","25.386","50","2.267","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4097216.75","47.421","12.794","100","13.292","50","1.877","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2776038.25","117476.5","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2144318","24.818","97.815","300","8.888","100","3.876","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2037797","23.586","91.157","300","3.722","100","4.535","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1895786","21.942","93.776","300","6.002","100","6.426","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45696296","528.892","35.829","100","24.905","50","1.058","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2537.372","0.029","-","-","-","-","0","20","停机"]