{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13616227","157.595","108.233","320","22.96","100","0.804","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14021539","162.286","123.602","320","42.661","100","2.669","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14311655","165.644","-","-","-","-",7.0745,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7664810.5","89.328","-","-","-","-",2.0123,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15136.343","0.183","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689089.438","7.976","64.391","300","1.695","100","2.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","142091.76","5920.49","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4874923.5","56.423","0.357","320","0","100","3.593","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","298432.781","3.454","11.989","320","114.302","100","10.864","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",2.0927,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3039568.75","35.453","96.192","200","10.681","100",7.4261,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2997137","34.956","106.084","200","5.83","100",6.5466,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3107806.75","36.277","99.788","200","9.644","100","0","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1194916.25","13.83","164.537","300","21.106","100","2.542","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1157872.63","13.4","165.357","300","15.911","100","4.418","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","97228.11","1.13","236.595","300","91.432","100","389.047","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3344855.5","38.71","116.495","200","14.955","50","0.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1976472.375","22.876","142.431","300","7.205","100","4.122","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1410881.875","16.33","124.917","300","1.325","100","2.351","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490243.625","17.248","135.562","300","4.689","100","4.411","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","9.6","0.4","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13748.16","572.84","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33530976","388.09","23.95","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8808054","101.988","101.456","50","4.011","35","42.027","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","998784","11.56","0.43","50","0.01","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40001472","462.98","22.63","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.41","50","1.1","35","0.2","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","246240","2.85",49.45,"120",121.43,"850",1.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13293927","153.865","219.388","320","35.492","100","10.056","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","1.277","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","168.123","320","12.28","100","3.285","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5624510.5","65.1","-","-","-","-","4.54","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","878688","10.17","5.9","50","11.22","35","1.95","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8805.17","6.163","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","837.8","0.578","-","-","-","-",1.162,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68190.257","0.789","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50532271.548","584.864","36.491","100","23.555","50","4.245","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0.191","100","0.387","50","1.727","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","444389.344","5.143","316.249","550","9.911","400","2.222","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470016","5.44","251.37","550","7.58","400","3.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","622944","7.21","193.38","550","12.71","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1656975.87","19.178","119.791","200","3.775","200","1.87","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1104732.875","12.786","42.811","200","4.686","200","10.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262226.031","3.035","31.248","-","21.517","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1426526.375","16.511","76.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","918083.875","10.626","47.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2794696.25","32.572","61.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3398501.5","39.334","78.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3553320.5","41.126","43.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9096183","105.28","40.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1818195.375","21.044","41.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2042919.625","23.645","35.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","406160.875","4.701","52.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1158034","13.403","55.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2836385.25","32.829","-","-","1.834","50","5.188","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3919022.75","45.359","65.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2319465.25","26.846","42.3","100","8.99","50","0.5","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512951.562","5.937","23.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455489","28.42","-","-","22.053","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7363343","85.224","10.006","100","4.531","50","3.988","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","717486.25","8.304","56.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2858987.25","33.09","32.795","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7469747","86.455","54.414","100","-","-","2.664","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4392550.5","50.84","20.494","50","2.51","35","2.306","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13082688","151.42","86.495","200","39.058","200","4.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1445.819","0.017","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1043093.062","12.073","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","978468","11.325","122.066","300","2.125","200","1.347","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10824972","125.289","59.563","120","7.556","100","2.532","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6073846","70.299","45.257","100","0","50","4.715","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","100481.938","1.163","4.006","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1220536.125","14.127","60.464","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1245324.75","14.41","151.223","250","37.5","100","3.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1129978.38","13.08","147.475","250","38.863","100","4.222","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3883775","44.95","71.244","150","21.114","50","4.373","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3192313.75","36.95","70.493","150","21.228","50","3.597","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","203559.98","2.35","388.26","150","30.008","50","163.094","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3378720.75","39.11","73.446","150","19.755","50","2.153","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4109247.75","47.561","12.096","100","13.665","50","1.61","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3398398.25","143489.766","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2149212","24.875","96.493","300","10.875","100","3.668","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2007565.75","23.236","87.37","300","4.211","100","4.658","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1911388.375","22.123","94.002","300","5.547","100","7.346","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46502628","538.225","37.399","100","25.195","50","1.06","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","867.822","0.01","-","-","-","-","0","20","停机"]