{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","4762602","55.123","39.169","320","9.681","100","0.378","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","4649087","53.809","46.632","320","13.438","100","4.736","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5133177.5","59.412","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3082122.25","35.673","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","531813.75","6.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708021.375","8.195","69.779","300","1.758","100","2.146","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","147846.24","6160.26","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3641427.5","42.146","0","320","0","100","4.275","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","438419.094","5.074","0","320","4.761","100","0.438","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","91415.484","1.058","-","-","-","-",2.0671,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","251804.469","2.914","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3245478.25","37.883","96.745","200","12.043","100",7.6089,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3045521","35.526","100.766","200","5.804","100",6.288,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3146485.25","36.706","88.296","200","8.762","100",6.2946,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1226149","14.19","156.837","300","20.507","100","2.664","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1127024.25","13.04","158.278","300","16.953","100","4.122","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","120304.83","1.39","166.369","300","9.021","100","102.584","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3264007.75","37.78","118.186","200","17.518","50","0.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2014803.75","23.32","147.693","300","8.817","100","3.992","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1380811.375","15.982","135.411","300","4.436","100","2.17","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498379.5","17.342","141.776","300","6.843","100","3.642","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","9.36","0.39","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26236.56","1093.19","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.97","50","0","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","144473.469","1.672","0","50","3.537","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.35","50","0.03","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38663136","447.49","24.97","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.71","50","0.55","35","0.19","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","251424","2.91",57.91,"120",112.18,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0.05","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1814200.12","21","-","-","-","-","2.85","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","920160","10.65","8.9","50","7.12","35","2.51","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4221.9","2.933","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","331.32","0.23","-","-","-","-",0.906,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68618.171","0.794","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49595193.993","574.018","36.119","100","20.274","50","4.457","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","18262702.042","211.374","0.265","100","0.594","50","0.853","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470088.5","5.441","323.743","550","10.823","400","2.304","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","227.56","550","7.21","400","3.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","671328","7.77","206.83","550","12.74","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1691790","19.581","139.883","200","5.054","200","1.962","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1145144.25","13.254","50.937","200","5.214","200","10.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","250109.625","2.895","38.316","-","15.882","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1458789.25","16.884","85.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","909146.188","10.522","55.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2912230","33.706","69.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3455381.75","39.993","85.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3595641","41.616","52.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8930229","103.359","43.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1819379.75","21.058","46.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2123024.25","24.572","39.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409790.844","4.743","56.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1169295.875","13.534","58.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2854539.25","33.039","-","-","1.763","50","4.109","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3951989.75","46.058","71.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2177567.25","25.203","40.27","100","9.4","50","0.5","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","517580.5","5.99","21.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2468779","28.574","-","-","22.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7336102.5","84.908","9.42","100","4.573","50","4.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","700217.5","8.104","57.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2990080.75","34.607","35.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7458409.5","86.324","61.464","100","-","-","2.798","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4495102","52.027","24.796","50","2.551","35","2.48","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13125888","151.92","78.848","200","43.959","200","3.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1864.503","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1067761.625","12.358","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","992329.938","11.485","135.146","300","1.801","200","1.366","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10752958","124.456","58.691","120","7.441","100","2.778","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6112029","70.741","47.809","100","0","50","3.476","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130784.016","1.514","6.016","300","0.002","100","1.056","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1221842.375","14.142","66.126","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1236045.38","14.31","167.472","250","37.213","100","2.78","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1126076.25","13.03","143.831","250","42.332","100","4.173","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3897496.5","45.11","68.421","150","15.847","50","3.035","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3322649.75","38.46","72.267","150","19.87","50","3.56","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","271312.5","3.14","42.433","150","4.676","50","18.157","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3434777.75","39.75","77.524","150","23.5","50","2.214","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4115394.5","47.632","13.354","100","7.463","50","1.682","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3311607.75","139808.281","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2184058.5","25.278","96.751","300","11.876","100","3.589","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2090209.625","24.192","91.752","300","6.219","100","4.078","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1957373.625","22.655","92.889","300","6.89","100","6.691","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","44996800","520.796","37.715","100","25.443","50","1.214","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","179428.953","2.077","-","-","-","-","0","20","停机"]