{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0.06","100","0.892","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","472734.375","5.471","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","245467.078","2.841","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1118215.5","12.942","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704141","8.15","73.229","300","2.77","100","2.16","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","86022.24","3584.26","5.71","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3959510","45.828","0","320","0","100","3.936","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","371425.719","4.299","0","320","303.784","100","17.34","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.8706,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3405342.25","39.754","92.85","200","11.792","100","7.463","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3029036.25","35.338","95.054","200","5.908","100","5.881","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3253509.5","37.987","92.353","200","4.245","100",5.9001,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1199384.5","13.88","164.171","300","13.76","100","2.808","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1250316.88","14.47","164.185","300","14.013","100","3.695","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","143451.3","1.66","256.972","300","17.608","100","55.947","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3225979.5","37.34","116.735","200","11.772","50","0.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2013348.375","23.303","157.815","300","10.558","100","3.42","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1394314.75","16.138","134.654","300","3.311","100","1.821","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518646.125","17.577","149.017","300","7.891","100","2.69","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","7.92","0.33","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15220.32","634.18","4.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23544000","272.5","16.76","50","0.03","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10201073","118.114","33.123","50","7.025","35","15.048","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11041056","127.79","11.2","50","0.17","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40476672","468.48","25.11","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.49","50","0.05","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","232416","2.69",46.26,"120",134.35,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","977184","11.31","20.3","50","5.32","35","1.96","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7042.46","4.892","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","847.35","0.588","-","-","-","-",1.179,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67420.539","0.78","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48823413.787","565.086","35.647","100","21.839","50","3.904","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","8176394.472","94.637","0.183","100","0.061","50","0.526","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","486754.188","5.634","306.259","550","11.722","400","2.372","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490752","5.68","224.66","550","7.14","400","4.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","694656","8.04","199.35","550","13.76","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1789736.37","20.714","137.762","200","5.329","200","1.925","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1152881.5","13.344","58.962","200","4.8","200","10.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261127.781","3.022","41.602","-","22.123","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1527002.125","17.674","85.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","870855.25","10.079","58.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3008574.5","34.821","75.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3504146","40.557","93.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3558432","41.186","58.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8894295","102.943","44.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2155237.75","24.945","42.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","406683.219","4.707","62.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1180266","13.66","62.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2854037","33.033","-","-","3.62","50","3.106","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009848.25","46.41","77.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2170891.25","25.126","40.21","100","9.55","50","0.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","531681.688","6.111","21.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2468893","28.575","-","-","21.707","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","683742.5","7.914","59.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3033772","35.113","36.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7432029.5","86.019","66.699","100","-","-","2.534","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4678103","54.145","28.909","50","2.774","35","2.414","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13614912","157.58","75.714","200","46.953","200","4.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2165.71","0.025","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1078743.875","12.486","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1012660.438","11.721","144.952","300","1.563","200","1.594","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10777295","124.737","59.427","120","6.911","100","3.114","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6367530","73.647","44.585","100","0","50","3.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156127.828","1.807","14.976","300","0.051","100","1.036","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1199551.25","13.884","65.256","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1213334.5","14.04","127.608","250","41.007","100","2.588","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1125132.38","13.02","138.975","250","40.653","100","4.154","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3639165.5","42.12","70.813","150","13.237","50","3.434","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3488529.5","40.38","71.53","150","21.361","50","3.826","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","184472.98","2.13","45.779","150","1.29","50","66.992","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3544109.5","41.02","72.176","150","21.728","50","2.687","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4118899.75","47.672","13.779","100","1.166","50","1.761","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3389097.5","143008.406","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2200173.5","25.465","93.074","300","10.151","100","4.392","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2137033.75","24.734","91.791","300","5.677","100","3.533","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1964869","22.742","89.458","300","5.655","100","5.939","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46402624","537.067","38.943","100","25.456","50","1.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]