{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","316854.625","3.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","139100.859","1.61","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","536445.5","6.209","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","727114.625","8.416","79.446","300","2.683","100","2.304","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","131032.56","5459.69","16.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3936855.25","45.566","0","320","0.037","100","4.321","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","315024.625","3.646","0","320","292.748","100","22.344","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3291933","38.799","96.101","200","14.586","100","7.155","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3116802.75","36.735","93.998","200","6.55","100","5.957","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3125886.5","38.173","94.635","200","7.694","100","5.85","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1239070","14.34","165.731","300","14.105","100","2.851","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1203022.38","13.92","167.409","300","12.792","100","3.564","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","53033.8","0.61","294.228","300","0.002","100","51.647","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3211429","37.17","118.062","200","10.078","50","0.431","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2050518.125","23.733","145.846","300","7.936","100","3.406","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1396147.375","16.159","130.469","300","2.832","100","1.833","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519943.125","17.592","153.539","300","8.084","100","2.33","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.64","0.36","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","3360.24","140.01","5.21","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.05","50","0.18","35","0.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10335239","119.664","58.703","50","9.222","35","69.755","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.8","50","0.3","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43441056","502.79","24","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.2","50","0.05","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","227232","2.63",57.37,"120",157.66,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","921024","10.66","5.84","50","5.87","35","1.72","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6629.74","4.581","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","543.41","0.375","-","-","-","-",1.006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66401.437","0.768","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52970076.086","613.08","36.579","100","22.66","50","5.071","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1013978.313","11.736","0.183","100","0.061","50","0.234","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485632.219","5.621","316.264","550","12.805","400","2.388","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","252.38","550","7.52","400","3.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","678240","7.85","194.1","550","14","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1652422.75","19.125","133.638","200","5.484","200","1.942","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1138024.25","13.172","57.203","200","5.289","200","10.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264390.781","3.06","40.365","-","25.514","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1543420.875","17.864","81.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","864297.438","10.003","57.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2984262.75","34.54","81.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3391859.5","39.258","97.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3507334.75","40.594","55.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8855933","102.499","45.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1695747.5","19.627","48.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2051635","23.746","40.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","399718.938","4.626","63.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1176592","13.618","63.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2827664.5","32.728","-","-","3.321","50","3.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994977.5","46.238","77.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2389116","27.652","40.22","100","10.35","50","0.77","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520362.5","6.065","25.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477702","28.677","-","-","21.073","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7179517.5","83.096","10.656","100","4.844","50","5.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","706500.875","8.177","58.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2915245.25","33.741","34.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7356107","85.14","66.187","100","-","-","2.549","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4656826","53.898","28.877","50","2.848","35","2.249","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13716000","158.75","84.441","200","41.176","200","2.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2147.873","0.025","24.633","300","8.87","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1072291.875","12.411","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","957981.375","11.088","107.067","300","1.451","200","1.407","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10769436","124.646","59.523","120","7.661","100","3.017","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6297363.5","72.886","50.485","100","0","50","3.982","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157371.562","1.821","6.672","300","0.001","100","1.035","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1169885.5","13.54","65.771","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1194354.5","13.82","166.74","250","37.768","100","2.512","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1114148.75","12.9","138.78","250","31.886","100","4.135","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3821118.5","44.23","73.533","150","4.485","50","2.728","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3378184","39.1","75.753","150","13.574","50","3.8","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","36.04","0","100.355","150","9.616","50","51.354","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3399054.5","39.34","71.35","150","24.35","50","2.558","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3997289.25","46.265","9.422","100","2.233","50","1.214","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2665249.75","112321.969","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2200953","25.474","101.857","300","6.977","100","4.266","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2138885.75","24.756","95.626","300","2.537","100","4.192","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1938189.625","22.433","95.888","300","3.33","100","7.073","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45945688","531.779","37.462","100","25.652","50","1.115","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","467661.781","5.413","-","-","-","-","0","20","停机"]