{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1129229.125","13.07","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","270437.969","3.13","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","929987.875","10.764","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","733857.062","8.494","82.963","300","3.157","100","2.394","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","156757.68","6531.57","2.79","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3611012.5","43.611","0.068","320","0.558","100","4.122","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","321619.562","3.722","0","320","241.506","100","17.655","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3429043.5","40.038","90.652","200","11.22","100",7.3673,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3149684.25","36.74","101.731","200","4.526","100",6.1035,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3365158.75","39.224","89.156","200","6.84","100",6.0224,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1221198","14.13","162.555","300","10.323","100","2.934","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1272821.5","14.73","164.396","300","9.056","100","3.686","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","67349.91","0.78","256.575","300","0.037","100","53.019","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3176802.25","36.77","116.193","200","11.319","50","0.651","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1994962.625","23.09","147.731","300","8.364","100","3.429","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1397699","16.177","142.918","300","3.03","100","1.881","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496758.375","17.324","148.83","300","7.979","100","2.773","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.16","0.34","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","7955.76","331.49","6.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.52","50","0.01","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12122326","140.305","0","50","0","35","6.76","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.32","50","0.11","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.28","50","0.03","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42424992","491.03","23.95","50","0.18","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","1.05","50","0.23","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","231552","2.68",49.01,"120",131.76,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","861408","9.97","14.39","50","7.03","35","1.45","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3745.35","2.6","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","324.51","0.225","-","-","-","-",0.87,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67383.382","0.78","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46214358.615","535.107","36.962","100","22.754","50","2.825","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1057318.126","12.238","0.183","100","0.061","50","0.125","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480033.812","5.556","306.798","550","12.961","400","2.403","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","249.67","550","7.18","400","3.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","669600","7.75","218.2","550","13.01","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1681604.37","19.463","133.581","200","6.048","200","1.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1116123.375","12.918","62.385","200","6.16","200","10.487","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253923.688","2.939","43.391","-","25.477","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1580783.125","18.296","81.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","848138.75","9.816","59.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2948191","34.122","83.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3118677.75","36.345","91.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3502876.75","40.542","56.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8416484","101.648","45.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1639551","18.976","48.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2055403.75","23.789","41.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","404668.062","4.687","61.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1175795.875","13.609","62.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2827510.25","32.726","-","-","3.353","50","3.839","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3982153.5","46.09","77.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2099194.25","24.296","40.28","100","11.35","50","0.97","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","523871","6.063","26.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2466004.5","28.542","-","-","31.088","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7172948","83.02","9.959","100","4.77","50","5.276","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","723183.938","8.37","59.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2959731.75","34.256","34.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7158695.5","82.855","66.495","100","-","-","2.689","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4612094.5","53.381","29.346","50","3.006","35","2.252","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13785120","159.55","82.675","200","37.141","200","4.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2064.777","0.024","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1074235.875","12.433","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","965754.125","11.178","110.058","300","1.707","200","1.362","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10872557","125.84","59.503","120","8.413","100","2.916","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6274558.5","72.622","47.801","100","0.089","50","4.465","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149586.703","1.731","6.938","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1167562.25","13.514","68.834","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1184411.5","13.71","161.326","250","37.272","100","2.544","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1097127.38","12.7","141.296","250","33.765","100","4.058","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3716601.75","43.02","73.973","150","5.89","50","2.635","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3338994","38.65","77.234","150","12.622","50","3.71","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","195.498","150","10.344","50","50.531","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3540335","40.97","74.626","150","12.613","50","2.64","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4001358","46.312","14.572","100","1.156","50","4.083","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2900715","122371.773","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2236376.25","25.884","103.727","300","10.605","100","3.391","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2167609.5","25.088","97.003","300","3.119","100","3.295","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1975676.375","22.867","101.257","300","4.862","100","5.946","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45544944","527.141","36.672","100","25.036","50","1.223","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","256811.593","2.972","-","-","-","-","0","20","停机"]