{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","979179.312","11.333","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","448209.188","5.188","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1249862.375","14.466","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","722034.812","8.357","78.151","300","3.498","100","2.228","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","161886.96","6745.29","0.09","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3883803","44.951","0","320","1.292","100","4.66","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","330876.188","3.996","0","320","100.061","100","7.282","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3415862.5","39.879","99.949","200","10.141","100","7.427","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3087380.25","36.033","103.441","200","4.469","100",6.0348,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3367311.75","39.306","91.222","200","5.118","100",6.1221,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1248471.5","14.45","154.272","300","16.658","100","3.072","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1196330","13.85","168.613","300","16.157","100","3.673","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","88923.91","1.03","203.536","300","0.321","100","60.141","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3343251.25","38.7","116.254","200","10.27","50","0.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1941673.625","22.473","168.834","300","8.641","100","3.426","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1339700.625","16.18","163.885","300","2.426","100","1.91","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498669.125","17.346","164.604","300","7.811","100","2.602","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.16","0.34","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13974","582.25","6.42","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.42","50","0","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13051890","151.064","43.314","50","3.339","35","44.65","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4320","0.05","0.91","50","0.01","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.15","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45480096","526.39","24.7","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.38","50","0.08","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","215136","2.49",25.26,"120",85.38,"850",1.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","768960","8.9","11.7","50","7.05","35","1.48","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3435.84","2.387","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","329.39","0.229","-","-","-","-",0.905,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67639.742","0.783","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49015527.17","567.309","36.468","100","23.642","50","2.592","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1136065.87","13.149","0.183","100","0.061","50","0.045","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473831.812","5.484","303.25","550","13.209","400","2.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480384","5.56","253.95","550","7.14","400","3.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","661824","7.66","205.31","550","13.52","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1661445.25","19.23","123.009","200","3.852","200","1.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1155455.5","13.373","53.974","200","4.033","200","10.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254756.016","2.948","42.464","-","24.975","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1559735.75","18.052","80.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","813136.438","9.411","56.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2932694.75","33.943","80.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3180416.25","36.81","89.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3480113.75","40.279","52.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8935684","103.422","46.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1583747.125","18.33","47.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2005783.125","23.215","40.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","402181.188","4.655","59.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1173417.875","13.581","61.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2834755.75","32.81","-","-","4.232","50","4.179","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3976812.5","46.028","76.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2180811.75","25.241","40.21","100","9.28","50","0.71","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","521328.406","6.034","26.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449845.25","28.355","-","-","30.224","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7163786","82.914","14.457","100","4.942","50","5.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","753213.125","8.718","61.649","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2918157.75","33.775","34.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7138925.5","82.626","63.783","100","-","-","2.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","253263.25","10.05","-","-","48.779","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","232038.516","9.427","36.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4598367","53.222","28.666","50","3.275","35","2.216","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13398048","155.07","84.191","200","39.546","200","3.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1944.504","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1069739.375","12.381","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","925206.75","10.708","110.095","300","1.379","200","1.271","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10793315","124.923","59.774","120","5.376","100","2.698","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6203612","71.801","47.228","100","0","50","3.354","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136432","1.579","6.723","300","0","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1173634.5","13.584","66.669","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1042011.44","12.06","110.125","250","37.507","100","2.537","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","994401.13","11.51","119.6","250","31.786","100","3.937","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3649632.5","42.24","67.733","150","4.546","50","1.511","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3358597.25","38.87","73.387","150","15.935","50","3.547","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","60.629","150","29.067","50","125.892","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3399569.25","39.35","74.354","150","21.252","50","2.507","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4034645.75","46.697","14.779","100","2.715","50","1.752","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3243215","137006.484",12.0384,"100",1.4494,"50",2.0859,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2196519.25","25.423","106.008","300","8.714","100","3.934","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2120023.75","24.537","101.103","300","3.541","100","2.886","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1975526.5","22.865","101.005","300","4.466","100","5.933","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","29507682","341.524","34.05","100","22.204","50","2.429","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","8763.09","0.101","-","-","-","-","0","20","停机"]