{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","914.897","0.305","25","35.238","250","14.941","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","102.41","140.32","500","80.45","500","184.946","500","3.96","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.014","0.014","15","2.914","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.134","10","18.739","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.036","5","19.694","50","4.598","15","0.023","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","1.348","10","12.516","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0.346","0.096","10","38.46","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.18","10","12.913","80","-","-","0.043","1","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","231.684","0.012","1.5","5.228","30","-","-","0.199","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","1.02","10","34.325","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.995","10","24.8","80","4.95","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.076","10","63","80","-","-","0.279","0.5","停机"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","1.73","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1.73","0.048","10","84.5","80","0.04","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.565","10","31.905","80","11.489","20","0.011","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.524","15","24.456","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","4.26","80","4.496","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","473.47","0.062","10","35.11","70","1.615","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2485.512","10.78","500","242.871","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7705.96","0.184","8.629","43.115","69.431","7.62","27.416","0.185","0.5","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.019","10","10.93","80","-","-","0.017","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.594","10","14.407","80","2.492","10","0.012","0.5","停机"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","562.16","0.206","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","0.022","10","18.533","80","12.864","20","0.156","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","393.12","0.016","8","18.41","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","17.7","80","0.58","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.07","10","6.287","80","1.955","20","0.037","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.021","10","18.7","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.427","0.267","15","7.516","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0","1.53","15","45.4","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","237.37","31.054","500","132.46","500","48.098","500","10.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.168","15","2.21","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.209","10","47.692","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.303","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","673.06","0.021","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","787.1","0.09","10","19.424","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.175","15","1.804","80","7.603","20","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.372","15","14.34","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.12","15","0.6","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.056","15","7.79","80","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.75","15","27.7","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.068","15","7.2","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.15","0.674","500","15.07","500","27.064","500","3.576","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.126","10","9.751","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.139","10","21.427","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.044","10","34.497","80","-","-","-","-","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","2.334","0.581","10","20.882","80","-","-","-","-","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.04","10","1.11","80","-","-","-","-","停机"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","0","0.333","10","1.7","80","-","-","0.002","1","停机"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","20","0","1","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","1.455","10","19.76","80","6.57","15","0.18","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","208.22","5.46","1000","152.384","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155186.969","0.174","5","10.518","40","9.104","15","0.064","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152567.141","8.376","50","87.076","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","15","1.3","80","0.019","20","0.112","1","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","393.98","0.339","5","26.8","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","231.55","0.077","10","7.408","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63256.9","0.025","2","19.16","40","5.827","15","0.117","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85648.32","14.91","50","141","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.756","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","196.99","0.186","10","27.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","9.168","0.027","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.64","10","17","80","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","0","0.106","10","21.67","80","-","-","-","-","停机"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.133","8","5.538","50","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.039","10","24.03","80","-","-","-","-","停机"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.115","0.153","10","4.38","80","5.893","20","0.008","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.56","1.197","10","37.643","80","-","-","-","-","停机"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","802.66","0.385","30","6.85","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.359","0.26","8","14.9","60","0.01","15","0.01","0.5","停机"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.07","10","7.4","80","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","638.78","0.083","10","37.465","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","3.542","0.022","15","23.748","80","4.5","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","0.146","15","17.6","80","2.388","20","0.022","1","停机"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.127","10","38.75","80","-","-","-","-","停机"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.043","15","5.6","80","-","-","-","-","停机"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","2","0.059","10","15.454","80","-","-","0.008","1","停机"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","0","0.055","10","2.854","80","0.237","20","0.038","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.173","0.883","10","11.733","80","1.335","20","-","-","停机"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.07","0.217","15","10.877","50","-","-","-","-","停机"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","179.71","0.318","15","44.899","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","443.19","0.135","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","3.3","80","6.17","15","0.021","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","0","15","0","60","0","15","-","-","停机"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.135","15","22.99","80","-","-","-","-","停机"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.48","0.01","10","16.542","80","-","-","0.009","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4682.375","7.993","16","46.716","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0","2.603","8","24.683","50","-","-","-","-","停机"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","217.555","0.062","10","28.077","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","7.78","1.478","10","21.9","80","-","-","-","-","停机"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","0","5.028","10","34.98","80","-","-","-","-","停机"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","0","0.787","10","17.06","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.065","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14240.454","0.124","8","41.266","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12813.206","0.389","8","23.829","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","1.032","15","11.803","80","-","-","-","-","停机"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.018","10","1.577","80","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","2.304","8","2.375","50","-","-","-","-","停机"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.203","10","2.1","80","-","-","-","-","停机"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.85","0.392","15","3.571","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.378","8","3.9","50","-","-","-","-","停机"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.071","10","15.4","80","-","-","-","-","停机"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.088","10","9.9","80","-","-","0.081","0.5","停机"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.067","10","6.7","80","2.09","15","0.031","0.5","停机"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.062","8","7.7","50","-","-","0.018","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","193.54","133.83","500","146.26","500","153.43","500","30.09","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.483","10","5.8","80","-","-","-","-","停机"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.24","10","16.086","80","-","-","0.34","1","停机"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.039","10","20.543","80","-","-","-","-","停机"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.503","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","0","0.17","2","1.033","40","-","-","0.009","0.5","停机"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.472","15","18.141","80","-","-","0.081","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","68.26","0.011","10","9.16","80","-","-","0.017","1","正常"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.21","10","6.247","80","-","-","-","-","停机"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.224","10","13.5","80","-","-","-","-","停机"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","47","80","9.04","15","0.025","0.5","停机"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.47","0.322","10","1.953","80","0.005","20","0.041","1","停机"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.77","0.121","10","17.61","80","0.004","20","0.032","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.425","15","21.685","80","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1905.12","0.066","8","21.198","30","9.874","20","0.158","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.744","1000","649.496","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","64.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","11.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","4.838","0.783","10","19.708","80","-","-","0.014","0.5","停机"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","492.54","0.139","10","32.14","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","0","0.064","8","0.83","50","-","-","0.026","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.287","15","6.358","80","-","-","-","-","停机"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","47.76","0.03","15","20.116","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1158.827","1.355","8","27.562","50","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.029","5","13.34","50","1.99","12","0.023","0.8","停机"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.982","10","41.025","80","-","-","-","-","停机"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","756","0.013","15","7.058","80","7.97","20","0.018","1","停机"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.05","10","21.4","80","2.26","15","0.024","0.5","停机"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.858","10","14.162","80","4.972","20","-","-","停机"]
["163","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["164","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.696","0.155","15","2.185","80","-","-","-","-","停机"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["165","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.2","8","18","60","5.55","15","0.084","0.5","停机"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7579.181","0.19","10","17.814","80","-","-","0.041","1","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","347.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","7.5","80","0.38","15","0.02","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.89","10","13.8","80","-","-","-","-","停机"]