{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","468506.688","5.422","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","368608.906","4.266","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1047024.75","12.118","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696740.125","8.064","76.58","300","4.026","100","2.284","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","169941.6","7080.9","0.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3871698.5","44.811","0","320","0.878","100","4.583","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","275056.344","3.184","0","320","258.597","100","16.987","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3218744.5","37.568","89.992","200","10.225","100",7.1365,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2896211","35.639","108.918","200","4.649","100",6.1044,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3390174","39.574","85.002","200","5.042","100",6.2869,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1269086.38","14.69","156.166","300","14.251","100","3.092","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1188678.63","13.76","162.717","300","18.316","100","3.818","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","77218.21","0.89","173.376","300","4.644","100","65.563","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3236424","37.46","116.78","200","17.039","50","0.647","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2006792.25","23.227","161.99","300","8.117","100","3.876","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1428267.5","16.531","130.153","300","3.151","100","2.16","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1484611.875","17.183","154.702","300","7.08","100","2.882","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.4","0.35","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18509.52","771.23","2.31","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.46","50","0","35","0.59","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9910091","114.7","0","50","0.211","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2592","0.03","0.54","50","0.04","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41288832","477.88","24.88","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.43","50","0.17","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","195264","2.26","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","703296","8.14","6.71","50","1.34","35","0.84","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3661.24","2.543","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","343.45","0.238","-","-","-","-",0.923,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67751.382","0.784","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42297093.172","489.55","36.511","100","22.152","50","1.303","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1077631.949","12.473","0.183","100","0.061","50","0.023","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","469679.75","5.436","236.288","550","13.497","400","2.351","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481248","5.57","234.3","550","6.97","400","3.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","659232","7.63","206.36","550","13.42","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2779982.75","32.176","151.451","200","4.149","200","1.805","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1385547","16.036","57.503","200","3.714","200","9.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259711.422","3.006","39.89","-","18.625","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1505358.25","17.423","79.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","777500.75","9.06","57.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2894929","33.576","80.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3203656.75","37.079","88.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3445236.75","39.903","49.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9009937","104.282","46.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1588343.125","18.384","47.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1991900.875","22.955","40.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","401760.438","4.65","57.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1170588","13.548","60.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2826884.25","32.935","-","-","3.185","50","4.267","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3974148.5","45.997","74.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2302025","26.644","40.24","100","8.98","50","0.71","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516432.094","5.977","26.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2423485.5","28.067","-","-","31.738","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7179164","83.092","11.686","100","4.885","50","5.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","754983.562","8.694","59.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2821783.75","32.66","33.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7135925.5","82.592","62.113","100","-","-","2.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","874738.5","10.124","-","-","29.897","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","805691.562","9.325","35.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4575348.5","52.955","27.927","50","3.567","35","2.188","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15100128","174.77","85.782","200","44.595","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1858.189","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1070793","12.393","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","888585.75","10.284","117.397","300","1.382","200","1.292","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","3312426.5","38.338","20.87","120","8.501","100","15.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6088932","70.474","46.04","100","0","50","3.504","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135271.812","1.566","7.288","300","0.002","100","1.037","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1190767.75","13.782","65.837","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1044250.69","12.09","133.464","250","36.486","100","2.648","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","997905.44","11.55","132.837","250","21.182","100","3.956","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3830015.75","44.33","71.053","150","9.14","50","3.866","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3254493","37.67","72.767","150","15.951","50","3.571","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","24.5","150","28.267","50","128.45","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3469314.5","40.15","76.656","150","18.326","50","2.584","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4016087.75","46.482","14.666","100","5.298","50","1.698","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3197615","135123.516",13.0325,"100",1.4372,"50",2.3456,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2191315","25.362","100.875","300","12.956","100","4.1","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2110998","24.433","97.553","300","5.678","100","3.449","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2005191.125","23.208","103.039","300","4.819","100","5.849","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","29118134","337.015","33.616","100","23.279","50","2.944","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6356.532","0.074","-","-","-","-","0","20","停机"]