{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","809679.625","9.41","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","331910.656","3.842","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","798133.938","9.238","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","560796.125","6.491","52.352","300","3.782","100","2.289","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","196653.84","8193.91","0.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3809148.5","44.087","0","320","3.311","100","5.551","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","228654.328","2.646","0","320","160.115","100","15.826","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3215105.75","37.519","92.028","200","11.048","100",7.2295,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3139999","36.547","99.527","200","4.195","100",6.3266,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3367912.75","39.297","103.967","200","6.218","100",6.4295,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1268097.13","14.68","163.82","300","6.934","100","3.007","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1137285.38","13.16","161.104","300","14.973","100","4.065","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","86072.06","1","209.459","300","1.514","100","92.001","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3166549.25","36.65","116.68","200","11.755","50","0.548","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1991676.25","23.052","156.365","300","8.696","100","4.001","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1424761.125","16.49","133.842","300","4.057","100","2.108","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1098268.125","12.711","164.053","300","23.622","100","4.872","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","9.36","0.39","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9969.12","415.38","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.5","50","0","35","0.69","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8844233","102.364","60.888","50","2.376","35","57.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31104","0.36","0.68","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42560640","492.6","24.22","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.41","50","1.28","35","0.4","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","184896","2.14","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","537408","6.22","14.43","50","2.76","35","1.02","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3032","2.106","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","347.71","0.241","-","-","-","-",0.954,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68565.953","0.794","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","36.707","100","20.45","50","0.92","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","858338.783","9.934","0.183","100","0.061","50","0.023","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","450030.156","5.209","299.438","550","13.044","400","2.291","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","478656","5.54","238.12","550","7.48","400","3.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","649728","7.52","213.1","550","12.44","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2934184.5","33.96","150.661","200","5.387","200","1.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1470768.5","17.023","57.638","200","3.712","200","9.799","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266092.844","3.08","34.391","-","17.679","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1513208","17.514","71.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","819363.625","9.483","51.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2838363.5","32.851","76.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3181997.25","36.829","82.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3618980","41.886","49.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9100548","105.33","44.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1597530","18.49","44.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1939966.625","22.453","37.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","402305.812","4.656","54.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1164764.375","13.481","57.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2835378.25","32.817","-","-","3.162","50","4.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3973298.75","45.987","70.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2455660.25","28.422","40.31","100","9.15","50","0.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513930.75","5.948","24.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2422908.75","28.043","-","-","27.404","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7339024.5","84.942","14","100","4.907","50","5.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","749623.688","8.676","58.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2706630.25","31.327","32.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7054195.5","81.646","55.486","100","-","-","2.706","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","862436.375","9.982","-","-","26.45","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","801140.75","9.272","29.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4554809","52.718","26.272","50","4.982","35","2.09","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15483744","179.21","77.48","200","28.452","200","4.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1711.176","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061114.875","12.281","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","893930.125","10.419","115.768","300","1.815","200","1.332","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.016","120","25.926","100","17.716","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6026361","69.75","46.846","100","0","50","3.732","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","129696.039","1.501","6.27","300","0.001","100","0.981","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1188358.75","13.754","62.787","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1091244.38","12.63","134.59","250","15.984","100","2.934","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1058334.5","12.25","152.405","250","10.192","100","4.272","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3839521.5","44.44","68.428","150","10.018","50","2.699","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3098234.5","35.86","72.834","150","14.666","50","3.047","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","33.66","0","20.1","150","66.854","50","137.583","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3233210.25","37.42","70.068","150","18.91","50","2.485","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2621929","110789.344",15.2243,"100",1.5067,"50",2.7699,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2192990.75","25.382","104.603","300","10.534","100","3.625","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2104560.75","24.358","98.384","300","6.938","100","3.942","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1976805.875","22.88","107.846","300","4.343","100","7.279","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","31987348","370.224","32.664","100","23.812","50","1.927","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2792.626","0.032","-","-","-","-","0","20","停机"]