{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1210161.125","14.006","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","279236.594","3.232","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","955194.75","11.056","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","562279.875","6.508","55.949","300","3.064","100","2.21","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","198470.4","8269.6","0.13","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3821872.5","44.235","0","320","3.333","100","5.492","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","270845.531","3.135","0","320","195.276","100","16.755","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3179019.25","37.092","101.628","200","10.004","100",7.143,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3107029.5","36.138","93.077","200","4.267","100","6.335","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3339015.75","38.962","97.558","200","7.335","100",6.5199,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1290544.88","14.94","157.14","300","13.143","100","3.08","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1181617.13","13.68","163.354","300","11.389","100","4.239","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","89186.97","1.03","248.684","300","1.341","100","95.544","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3151984.25","36.48","118.622","200","10.383","50","0.685","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2114567.75","24.474","146.555","300","7.198","100","3.965","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1391035.75","16.1","137.454","300","2.178","100","2.062","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1081376.75","12.516","332.149","300","185.858","100","99.694","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","9.12","0.38","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9021.12","375.88","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.37","50","0","35","0.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8763090","101.468","63.677","50","5.474","35","74.645","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.37","50","0","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.28","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42821568","495.62","23.1","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.51","50","1.45","35","0.55","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","185760","2.15","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","500256","5.79","13.83","50","0.57","35","1.01","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3137.69","2.179","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","342.06","0.238","-","-","-","-",0.958,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69876.835","0.809","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40696987.395","471.03","34.345","100","21.644","50","0.959","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","706122.08","8.173","0.183","100","0.061","50","0.013","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","448569.156","5.192","315.201","550","11.817","400","2.284","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","477792","5.53","236.53","550","6.86","400","2.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","649728","7.52","207.97","550","12.23","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2881796.5","33.354","129.14","200","3.425","200","1.783","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1474964.75","17.071","53.932","200","3.736","200","9.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271685.938","3.144","31.812","-","16.958","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1505060.875","17.42","73.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1124808.375","13.019","54.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2816630.5","32.6","77.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3178445","36.788","84.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3620606.75","41.905","49.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9154789","105.958","43.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1638236.125","18.961","45.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1943303.875","22.492","37.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412257.594","4.772","54.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1165280.25","13.487","57.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2824946","32.696","-","-","2.798","50","4.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3959073.5","45.823","70.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2467957.5","28.564","40.27","100","9.55","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514945.125","5.96","24.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448834.5","28.343","-","-","21.042","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7271366","84.159","11.141","100","4.935","50","5.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","758621.188","8.78","58.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2766283.5","32.017","32.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7075191","81.889","55.004","100","-","-","2.649","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","858522.5","9.937","-","-","21.555","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","807738.562","9.349","30.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4555372","52.724","26.499","50","5.946","35","2.08","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15659136","181.24","78.21","200","29.236","200","4.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1748.88","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1059488.25","12.263","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","918919.562","10.636","120.457","300","2.011","200","1.346","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","4.042","120","28.914","100","16.876","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6060003","70.09","45.302","100","0.044","50","3.483","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135558.969","1.569","6.941","300","0","100","1.016","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1187933.75","13.749","63.975","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1086774.75","12.58","135.028","250","16.653","100","3.041","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1088088.88","12.59","145.391","250","7.891","100","4.383","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2812708.75","32.56","106.02","150","10.863","50","3.029","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3007925.5","34.81","75.245","150","8.187","50","3.353","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","10.16","0","2.144","150","12.017","50","41.121","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3103797.25","35.92","76.58","150","19.662","50","4.247","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4231697.5","48.978","13.896","100","12.397","50","1.599","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2649091.75","111936.219",12.5479,"100",1.5579,"50",2.8113,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2177794.75","25.206","103.613","300","10.086","100","3.677","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2097500.25","24.277","97.838","300","4.986","100","3.699","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1942372.75","22.481","103.92","300","2.975","100","5.827","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","29713674","343.908","34.241","100","23.39","50","1.999","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2118.358","0.025","-","-","-","-","0","20","停机"]