{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1413154.25","16.356","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","133784.281","1.56","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1105785.75","12.798","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","577566.938","6.685","57.061","300","3.534","100","2.254","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","183876.96","7661.54","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3787234.75","45.74","0","320","2.116","100","4.897","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","703604.25","8.144","0","320","235.559","100","16.729","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3272639","38.538","103.393","200","11.068","100",7.3032,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3085168.5","36.468","100.775","200","5.004","100",6.0594,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3160951.25","38.775","98.981","200","6.873","100",6.2558,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1254061","14.52","147.87","300","10.666","100","3.457","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1186597.88","13.73","168.27","300","10.978","100","3.919","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","104527.99","1.21","258.488","300","16.505","100","51.625","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3158969.75","36.56","117.969","200","10.236","50","0.614","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2031357","23.511","146.366","300","7.788","100","3.788","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343398.625","15.549","141.438","300","2.704","100","1.93","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1215886.875","14.073","144.899","300","16.631","100","5.082","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.4","0.35","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23638.32","984.93","9.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","1.57","50","0","35","0.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","146353.344","1.694","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.32","50","0.26","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.2","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41650848","482.07","25.26","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.43","50","0.39","35","0.25","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","210816","2.44","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","597888","6.92","15.4","50","3.83","35","1.05","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3914.68","2.719","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","343.21","0.238","-","-","-","-",0.964,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68146.82","0.789","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38420848.355","444.686","35.699","100","24.061","50","0.715","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","850320.26","9.842","0.183","100","0.061","50","0.014","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473652.344","5.482","320.418","550","11.281","400","2.353","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","250.27","550","7.29","400","3.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","667872","7.73","203.17","550","11.24","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2554088.75","29.561","130.711","200","3.47","200","2.308","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1373411.625","15.896","65.704","200","3.308","200","9.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270111.594","3.126","35.765","-","15.455","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1544697.375","17.878","85.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1048862","12.14","65.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2911088","33.693","91.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3214544.5","37.205","94.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3538106","40.95","56.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8997942","104.143","47.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1685795.625","19.512","50.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2030685.375","23.503","42.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","401960.688","4.652","61.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1177467.75","13.628","63.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2845779.25","32.937","-","-","5.203","50","3.759","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4002511","46.325","77.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2531160.5","29.296","42.46","100","9.9","50","0.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","520626","6.026","26.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2474718.5","28.643","-","-","16.889","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7232595.5","83.71","5.848","100","4.918","50","5.432","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","730858.062","8.459","62.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2918740.25","33.782","34.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7122717","82.439","64.78","100","-","-","2.638","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","858643.438","9.938","-","-","15.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","803318.812","9.298","34.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4646849.5","53.783","31.112","50","7.084","35","2.483","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15837984","183.31","85.032","200","34.306","200","6.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2060.365","0.024","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1075923.25","12.453","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","973204.688","11.264","138.966","300","1.887","200","1.358","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","17.632","120","28.328","100","18.83","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6193836.5","71.688","47.053","100","0","50","3.385","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160153.656","1.854","8.25","300","0.013","100","1.004","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1166936.5","13.506","68.81","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1095983.13","12.68","153.187","250","28.845","100","2.649","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1039526.5","12.03","144.649","250","14.708","100","4.114","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3803564","44.02","66.425","150","6.987","50","2.213","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3272744","37.88","75.539","150","10.807","50","3.687","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","28.76","150","10.131","50","14.932","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3598998.75","41.66","71.476","150","17.937","50","3.361","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4216617.5","48.803","12.822","100","5.876","50","1.532","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2638609","111483.07",11.6201,"100",1.6597,"50",3.394,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2244651.5","25.98","106.939","300","12.306","100","3.384","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2151547.25","24.902","97.31","300","6.47","100","2.99","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1995486.625","23.096","103.124","300","6.142","100","4.425","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28616964","331.215","33.953","100","23.645","50","2.271","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3944.599","0.046","-","-","-","-","0","20","停机"]