{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0.018","100","0.005","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","968586.875","11.21","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","241071.812","2.795","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1308566","15.145","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","590773.5","6.838","63.025","300","4.157","100","2.579","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","124254","5177.25","6.17","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3945863.75","45.67","0","320","3.062","100","4.504","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","301807.438","3.493","0","320","328.754","100","32.416","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3316598.25","38.736","100.186","200","10.027","100","7.034","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3161986.5","36.908","91.123","200","3.976","100",5.8087,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3389258","39.554","92.513","200","5.89","100",5.8306,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1285677.63","14.88","170.722","300","9.018","100","3.768","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1185630.5","13.72","169.108","300","9.798","100","3.532","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","84094.06","0.97","226.925","300","0.131","100","38.601","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3179058.25","36.79","118.323","200","8.333","50","0.379","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1957628.875","22.658","151.349","300","8.258","100","3.509","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1370171.625","15.858","153.922","300","2.456","100","1.801","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500367.25","17.365","133.465","300","9.552","100","2.274","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","7.44","0.31","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10205.76","425.24","9.49","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.29","50","0","35","0.65","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","145704.625","1.687","0","50","0","35","44.898","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.36","50","0.19","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.04","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45030816","521.19","25.26","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.49","50","0.05","35","0.34","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","212544","2.46","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","603072","6.98","15.67","50","2.93","35","1.24","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3955.55","2.747","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","359.78","0.25","-","-","-","-",0.963,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69146.218","0.8","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41472901.647","480.01","36.244","100","23.736","50","0.876","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","3521373.336","40.757","0.183","100","0.061","50","0.441","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479211.656","5.546","310.322","550","12.363","400","2.386","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","231.91","550","6.73","400","3.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","665280","7.7","201.08","550","12.83","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2309458","26.73","142.224","200","3.931","200","2.092","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1212571","14.034","57.386","200","3.292","200","10.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272542.469","3.154","35.341","-","18.801","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1583784.25","18.331","80.499","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1002666.875","11.605","64.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3003484","34.762","87.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3241029.5","37.512","91.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3442613.75","39.845","55.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8968566","103.803","46.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1670177.625","19.331","50.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2041504.375","23.628","43.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","402921","4.663","64.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1181847.375","13.679","64.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2849292.75","32.978","-","-","3.229","50","3.753","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009857.5","46.41","79.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2341494.25","27.101","47.97","100","10.84","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","524291.125","6.068","24.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2474292","28.638","-","-","15.862","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7188379.5","83.199","7.864","100","4.892","50","5.544","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","704963.812","8.159","61.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2959218.25","34.25","34.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6941948","80.347","63.173","100","-","-","2.546","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","846165.75","9.794","-","-","15.797","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","820250.625","9.494","39.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4666776","54.014","32.003","50","7.715","35","2.236","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15733440","182.1","85.714","200","35.313","200","7.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2141.795","0.025","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1081200.25","12.514","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","963151.625","11.148","131.514","300","1.259","200","1.331","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","21.57","120","30.755","100","21.943","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6280682","72.693","48.814","100","0","50","3.387","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184121.25","2.131","7.68","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1149809.5","13.308","63.814","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1135647.88","13.14","148.786","250","17.888","100","2.565","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1108267","12.83","150.794","250","9.726","100","4.022","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627637.75","41.99","70.616","150","6.12","50","2.596","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2813204.25","32.56","68.196","150","6.309","50","3.814","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","176.73","0","0.447","150","5.031","50","35.202","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3376749.75","39.08","71.086","150","15.283","50","3.031","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4140168","47.919","11.715","100","3.421","50","1.718","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2600894","109897.961",10.427,"100",1.608,"50",3.2798,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2264630.5","26.211","104.5","300","12.467","100","3.415","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2159747.25","24.997","98.134","300","5.2","100","2.938","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1969912","22.8","95.552","300","4.702","100","6.258","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28837866","333.772","35.354","100","24.015","50","2.007","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","115.473","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]