{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3467885.25","41.589","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2206090.75","25.533","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","564722.438","6.536","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","613164.5","7.097","77.851","300","4.53","100","2.422","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","157534.8","6563.95","0.93","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3880779.25","44.916","0","320","2.59","100","4.855","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","173331.125","2.006","0","320","108.502","100","9.779","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3310268","38.609","97.953","200","9.571","100",7.1626,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3156286.75","36.786","93.128","200","2.518","100",5.9456,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3310654.5","38.621","101.341","200","5.531","100",5.9226,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1314019.38","15.21","159.626","300","6.726","100","3.752","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1208512.88","13.99","167.758","300","6.31","100","3.709","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","65009.1","0.75","243.8","300","0.025","100","48.336","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3128632.75","36.21","115.708","200","11.622","50","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1934646.875","22.392","149.976","300","8.664","100","3.607","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1379054.75","15.961","146.334","300","3.941","100","1.929","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1467475.875","16.985","141.032","300","7.441","100","2.5","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.4","0.35","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","776.64","32.36","8.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.83","50","0","35","0.6","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10259450","118.744","86.217","50","3.677","35","70.009","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.74","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41471136","479.99","24.84","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.28","50","0.06","35","0.29","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","202176","2.34","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","643680","7.45","14.2","50","7.22","35","0.79","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3562.63","2.473","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","343.48","0.239","-","-","-","-",0.963,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68507.773","0.793","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38638708.746","447.207","35.415","100","24.898","50","0.45","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1085470.114","12.563","0.183","100","0.061","50","0.613","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466972.312","5.405","306.636","550","13.34","400","2.366","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","228.24","550","6.64","400","3.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","637632","7.38","215.09","550","14.85","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2664795.25","30.842","133.077","200","3.462","200","2.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1334534.75","15.446","45.281","200","3.052","200","9.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261520.453","3.027","20.605","-","15.906","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1591233.125","18.417","75.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","952781.438","11.028","56.739","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2948513","34.126","80.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3219145.75","37.259","88.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3406484","39.427","48.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9024669","104.452","45.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1619406.625","18.743","47.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1949140.625","22.559","40.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","401950.438","4.652","59.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1174401.5","13.593","61.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2820258.25","32.642","-","-","4.029","50","4.051","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3986619","46.141","77.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2502585.25","28.965","46.46","100","10.91","50","0.49","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","518702.656","6.004","26.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2474324.25","28.638","-","-","16.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7173792","83.03","8.929","100","4.972","50","5.478","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","704467.312","8.154","59.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2862656.75","33.133","33.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6967249","80.639","59.499","100","-","-","2.563","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","846532.875","9.798","-","-","17.663","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","815230.188","9.436","41.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4646762","53.782","30.028","50","8.38","35","2.042","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15228864","176.26","83.118","200","37.134","200","7.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2007.856","0.023","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1075883.375","12.452","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","903487","10.457","130.227","300","1.142","200","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","16.248","120","33.348","100","18.768","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6209041","71.864","48.534","100","0","50","3.176","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173452.375","2.008","7.915","300","0.007","100","0.999","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1160986.5","13.437","62.841","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1223492.5","14.16","140.742","250","12.046","100","2.784","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1158002.5","13.4","148.741","250","10.488","100","4.115","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3936199.75","45.56","65.364","150","2.983","50","1.99","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3113307.75","36.03","62.637","150","2.177","50","3.604","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","0.304","150","14.403","50","46.964","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3608337.75","41.76","65.941","150","5.599","50","2.878","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4093395.5","47.377","12.618","100","6.961","50","1.698","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2671823.5","112817.531",11.2931,"100",1.7643,"50",3.2189,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2240561.5","25.932","102.676","300","9.604","100","3.981","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2123825.25","24.581","95.699","300","5.067","100","3.451","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1956612","22.646","102.929","300","3.26","100","5.671","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28541186","330.338","36.925","100","24.615","50","1.989","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4862.904","0.056","-","-","-","-","0","20","停机"]