{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-01-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1343217.625","15.546","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1705318.875","19.737","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17122.281","0.198","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","571112.375","6.61","63.777","300","4.816","100","2.427","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","155583.12","6482.63","0.04","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3937729","45.576","0","320","2.838","100","5.042","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","382033.938","4.422","0","320","196.781","100","16.265","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3311321","38.628","99.191","200","9.336","100","7.269","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3147233.25","36.683","96.116","200","3.055","100","6.064","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3295895.25","38.484","97.082","200","6.453","100","6.102","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1262912.75","14.62","149.199","300","4.79","100","3.654","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1218582.25","14.1","146.784","300","5.617","100","3.816","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","70293.83","0.81","181.266","300","0.026","100","49.505","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3096746.75","35.84","117.123","200","11.45","50","0.527","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1951777.125","22.59","142.308","300","9.663","100","3.747","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1352782.25","15.657","139.593","300","4.989","100","1.978","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442649.125","16.697","146.814","300","7.482","100","2.837","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.16","0.34","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14991.36","624.64","1.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.6","50","0","35","0.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9336991","108.113","0","50","1.515","35","20.221","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.55","50","0.31","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39653280","458.95","25.3","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.33","50","0.08","35","0.3","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","209952","2.43","0","120","0","850","0","100","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","668736","7.74","11.19","50","3.78","35","0.47","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3864.86","2.685","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","345.49","0.24","-","-","-","-",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68049.96","0.788","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38108362.889","441.069","35.649","100","23.678","50","0.428","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","931008.713","10.776","0.183","100","0.061","50","0.426","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467911.75","5.416","320.748","550","12.056","400","2.385","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491616","5.69","247.98","550","7.01","400","3.1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","655776","7.59","203.48","550","13.23","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3179872","36.804","161.654","200","3.526","200","1.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1578312.25","18.268","63.431","200","2.825","200","9.504","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270213.406","3.127","33.312","-","13.259","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1608409.625","18.616","83.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","945549.5","10.944","63.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2974042","34.422","86.15","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3224215.5","37.317","93.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3429129.25","39.689","52.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8946802","103.551","46.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1636284.75","18.938","49.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1941206","22.468","41.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","403170.156","4.666","61.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1179081.375","13.647","63.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2856854.5","33.065","-","-","3.559","50","3.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4019177.5","46.518","77.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2966585","34.558","45.27","100","10.63","50","0.59","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","518160","5.997","28.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2484492","28.756","-","-","16.811","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7180952","83.113","6.368","100","4.901","50","5.621","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","700967.25","8.113","62.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2914240","33.73","33.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7299905.5","84.49","65.019","100","-","-","2.577","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","849806.625","9.836","-","-","16.966","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","808154.875","9.354","41.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4704405","54.449","31.428","50","9.442","35","2.701","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","15180480","175.7","85.992","200","22.612","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2134.568","0.025","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1091430.125","12.632","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","922293.312","10.675","139.471","300","0.946","200","1.323","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","23.614","120","44.845","100","24.451","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6202982.5","71.794","46.492","100","0.001","50","2.846","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178988.406","2.072","8.712","300","0.026","100","1.017","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1174540.5","13.594","66.994","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1257094.5","14.55","146.624","250","12.264","100","2.745","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1146731.5","13.27","153.944","250","8.677","100","4.241","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3892875","45.06","63.7","150","5.389","50","2.388","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3163212.25","36.61","66.178","150","6.25","50","3.49","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","0.109","150","10.104","50","38.333","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3463720","40.09","67.929","150","10.023","50","2.707","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4069817.5","47.104","12.341","100","4.882","50","1.666","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2597471.5","109828.633",17.1127,"100",1.896,"50",3.3005,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2227155.75","25.777","106.14","300","10.419","100","3.501","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2121167.5","24.55","97.329","300","7.352","100","3.202","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1970208.875","22.803","100.456","300","4.565","100","5.685","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28005720","324.14","36.314","100","23.977","50","1.983","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5430.075","0.063","-","-","-","-","0","20","停机"]