{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","464.435","0.005","0.043","320","0","100","0.01","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","63.018","320","18.15","100","0.683","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","666241.812","7.711","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","705816.625","8.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684017.188","7.917","71.963","300","1.526","100","1.827","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","193486.56","8061.94","36.52","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3788661.75","43.85","0.001","320","0.006","100","5.201","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3120013.5","36.413","91.313","200","11.848","100","7.479","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3003931","35.062","109.63","200","4.315","100",6.6577,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3041897","35.505","104.566","200","9.631","100",6.3394,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1304094.5","15.09","154.946","300","6.254","100","4.305","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1263831.5","14.63","158.349","300","10.566","100","4.696","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1200139.5","13.89","162.705","300","20.469","100","4.285","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3250491.75","37.62","114.155","200","11.151","50","0.697","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1920597.75","22.229","121.41","300","13.26","100","3.913","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1348234.125","15.605","116.332","300","4.887","100","2.323","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450181.125","16.784","123.22","300","8.923","100","3.39","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","315.6","13.15","19.28","200","8.94","200","2.35","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18360.48","765.02","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10984032","127.13","9","50","0.01","35","0.6","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10666495","123.455","50.921","50","0.567","35","62.425","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","864","0.01","0.29","50","0","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.09","50","0.15","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43844544","507.46","22.72","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.14","50","0.05","35","0.49","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","208224","2.41",24.51,"120",197.3,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3006738.25","46.4","-","-","-","-","5.093","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11417563","137.998","259.944","320","49.717","100","3.156","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2764883","32","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","929664","10.76","18.53","50","6.55","35","2.32","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4569.68","3.175","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","512.07","0.356","-","-","-","-",1.031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67255.867","0.778","76.788","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54949084.382","635.985","36.414","100","17.923","50","2.38","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53183421.003","615.549","38.522","100","24.051","50","2.773","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385713.344","4.464","228.682","550","12.339","400","2.478","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","472608","5.47","247.77","550","6.76","400","3.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","620352","7.18","181.55","550","12.19","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2444875.75","28.297","136.415","200","3.778","200","1.826","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1340037.125","15.51","54.548","200","3.321","200","10.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255624.797","2.978","29.504","-","19.445","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1429054.25","16.54","81.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","886135.25","10.256","55.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4170163.25","48.266","83.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3139990.25","36.342","90.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3371053","39.017","48.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","10142705","117.392","45.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1580020.875","18.287","47.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1650347.125","19.101","36.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419201.125","4.852","54.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1167339.375","13.511","55.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2811262.5","32.538","-","-","2.747","50","4.594","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4032797.25","46.676","73.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2607277.75","30.177","42.26","100","11.06","50","0.97","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513616.594","5.945","27.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447545.5","28.328","-","-","32.368","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7269271.5","84.135","14.192","100","6.001","50","5.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","755190.375","8.741","57.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2897933.5","33.541","31.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7566109","87.571","62.274","100","-","-","2.802","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","858062.438","9.931","-","-","6.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","793304.5","9.182","34.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4542844.5","52.579","19.221","50","5.912","35","1.837","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12335328","142.77","100.083","200","43.761","200","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1790.417","0.021","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061770.875","12.289","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","80984.133","0.937","6.186","300","62.251","200","80.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10799472","124.994","58.825","120","5.238","100","2.534","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6077900","70.346","46.966","100","0","50","3.093","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167838.266","1.943","8.265","300","0.002","100","0.998","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1231520","14.254","62.472","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1243503.5","14.39","137.399","250","38.678","100","3.19","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1176471.75","13.62","135.743","250","33.143","100","3.51","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3714162","42.99","65.346","150","8.55","50","2.155","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2861193.5","33.12","63.972","150","5.551","50","3.72","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","20.21","0","1.147","150","13.478","50","24.034","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2981811.25","34.51","73.066","150","6.111","50","2.069","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3855661.5","44.626","14.382","100","5.805","50","1.47","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3363728","142119.453",19.1596,"100",0.4405,"50",8.3185,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2171456.25","25.133","103.796","300","14.101","100","5.283","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2092736.875","24.222","94.506","300","6.641","100","3.304","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2176307.25","25.189","15.382","300","0.365","100","82.007","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47133508","545.527","41.766","100","24.87","50","1.831","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7006620","81.095","175.49","320","6.86","100","3.13","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4158752.5","48.134","-","-","-","-",8.579,"20","正常"]