{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2556.92","0.141","25","32.569","250","14.085","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","100.52","143.9","500","67.97","500","125.864","500","2.99","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.021","0.014","15","2.914","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","199.58","2.575","10","61.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.484","0.145","10","28.44","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","195.782","0.172","5","31.019","50","3.259","15","0.099","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.81","10","19.2","80","8.06","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.009","0.011","10","13.361","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.802","0.013","10","26.358","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.007","10","10.394","80","-","-","0.051","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","9.493","0.012","1.5","0.58","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1098.693","0.574","10","14.101","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","7.61","10","16","80","4.66","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.076","10","63","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","449.28","0.054","10","33.265","80","0.034","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","13.82","0.958","10","32.175","80","9.535","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.361","15","32.85","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.008","10","4.382","80","3.972","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","479.52","0.008","10","26.62","70","0.587","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7857.44","0.355","8.629","47.641","69.431","8.644","27.416","0.269","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2864.04","15.165","500","318.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","302.815","0.011","10","27.77","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.062","15","24.33","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.915","1.574","10","11.097","80","4.14","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","325.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","949.74","0.188","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.025","10","29.3","80","11.348","20","0.075","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","794.02","0.177","8","10.46","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","749.95","0.29","10","18.42","80","4.73","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","113.18","0.654","10","11.5","80","2.56","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","371.408","0.147","10","20.23","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","17.7","80","0.58","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.28","0.526","10","11.55","80","2.447","20","0.071","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","112.493","0.027","10","33.413","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.737","1.696","15","7.019","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","25.142","1.153","15","31.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","180.34","22.604","500","131.11","500","34.241","500","10.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.426","15","5.116","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.04","0.716","10","27.868","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","762.91","0.021","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","846.72","0.09","10","19.423","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","20.353","0.303","15","1.956","80","5.696","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.081","15","7.37","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.12","15","0.6","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","2","0.72","15","7.226","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","185.76","2.03","15","27.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.896","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.79","13.546","500","1.95","500","28.166","500","2.061","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","1.78","10","20.029","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.657","0.939","10","39.703","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.34","0.016","10","30.058","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","149.492","1.013","10","21.117","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.35","10","5.69","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","157","0.39","10","3.059","80","-","-","0.079","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","203.818","0.05","10","10.949","80","4.286","20","0.006","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2419.2","1.875","10","23.937","80","6.44","15","0.184","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","8911.3","11.392","1000","150.796","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131242.422","0.199","5","8.4","40","9.863","15","0.051","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","127152.656","8.712","50","100.011","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.141","15","8.08","80","1.18","20","0.07","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","285.12","0.24","5","15.94","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","319.68","0.113","10","7.122","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85915.3","0.485","2","7.44","40","9.996","15","0.31","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92894.64","19.88","50","191","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","71.919","3.58","10","45.043","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","317.09","0.905","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","428.232","0.499","10","34.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.81","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","349.92","0.161","10","55.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","787","0.147","8","13.018","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.149","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.184","0.09","10","4.61","80","4.395","20","0.022","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.75","2.452","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1450.66","7.416","30","17.101","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","2.089","0.091","8","0.721","60","2.18","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1707.14","0.113","10","19.164","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","260.842","0.161","15","29.309","80","2.845","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","84.67","1.194","15","17.8","80","9.676","20","0.228","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","116.467","0.273","10","19.505","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.102","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.04","10","3.703","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","209.866","0.997","10","17.597","80","3.07","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","58.838","0.08","10","5.68","80","2.105","20","0.138","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","20.304","0.929","10","13.564","80","5.002","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","178.39","0.209","15","12.685","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","319.68","0.407","15","42.601","80","15.528","70","0.73","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1433.54","0.349","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.047","10","10.17","80","8.518","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","286.85","0.232","15","5.82","60","0.294","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.074","0.026","15","13.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.304","0.01","10","14.994","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4729.796","0.336","16","35.545","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","569.38","0.069","10","24.972","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","307.78","0.113","8","30.911","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","500.515","0.027","10","4.432","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","572.83","2.081","10","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","720.58","4.798","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","548.64","1.775","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","410.659","0.075","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14282.869","0.193","8","38.923","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13586.227","0.079","8","25.242","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","800.93","1.916","15","11.706","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","33.7","0.012","10","4.208","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7479.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5237.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","177.466","1.07","8","4.105","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.002","0.061","10","9.265","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.28","0.212","10","4.94","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","43.31","0.525","15","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","269.914","1.023","10","18.072","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.92","2.267","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","190.403","0.071","10","18.402","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","9.02","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","478.57","0.084","8","7.335","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","156.38","88.21","500","127.09","500","98.98","500","34.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.958","10","9.31","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","22.462","0.879","10","16.058","80","-","-","0.521","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.259","1.086","10","19.154","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","182.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3155.286","0.1","2","10.155","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","9.96","0.511","15","24.355","80","-","-","0.087","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","372.38","0.011","10","15.472","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.862","0.071","10","15.062","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","68.26","0.036","10","9.993","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1156.03","0.161","10","31.851","80","4.301","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","21.78","0.49","10","1.998","80","0.014","20","0.04","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.286","0.164","10","23.469","80","0.015","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.069","0.774","15","23.84","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1462.32","0.037","8","22.122","30","8.495","20","0.112","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.674","1000","446.906","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","301.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","219.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","533.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","67.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","712.109","0.011","10","8.514","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1120.8","2.561","10","34.187","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.43","0.15","8","15.389","50","-","-","0.005","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.307","15","40.253","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","300","0.007","15","34.482","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1818.578","2.471","8","15.539","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.03","5","13.36","50","2","12","0.023","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.589","1.176","10","7.246","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","174","1.571","15","20.13","80","6.4","20","0.028","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.086","10","22.09","80","2.521","15","0.046","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","98.485","1.565","10","12.683","80","2.752","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","3.38","50","-","-","停机"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","177.101","0.299","15","3.484","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","13.997","0.007","8","15.1","60","4.86","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8102.592","0.24","10","14.688","80","-","-","0.194","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","278.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.207","10","8.8","80","0.57","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.18","10","21.92","80","-","-","-","-","正常"]