{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","0","0","317.285","320","16.191","100","5.344","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","587185.5","6.796","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3197983.25","37.014","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669806.938","7.752","57.923","300","1.392","100","1.834","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","188744.16","7864.34","33.2","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3842620","44.475","0","320","0.004","100","4.608","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3153385","36.809","86.628","200","12.44","100",7.4369,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2912259.5","33.986","102.807","200","6.427","100",6.3877,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2998458.75","34.971","101.426","200","15.731","100",6.2628,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1249300.75","14.46","151.995","300","4.005","100","4.288","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1225204.25","14.18","164.691","300","9.401","100","4.522","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1328530.63","15.38","150.349","300","8.391","100","4.285","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3258715.25","37.72","111.621","200","9.986","50","0.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1869236.125","21.635","120.746","300","13.642","100","3.787","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1380676.5","15.98","131.066","300","2.864","100","2.224","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1418198.875","16.414","139.371","300","9.372","100","3.391","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","502.8","20.95","27.89","200","11.54","200","5.19","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22826.4","951.1","0.78","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","427680","4.95","2.02","50","0","35","0.69","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11095983","128.426","41.506","50","0.528","35","53.386","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.22","50","0","35","0.43","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0.03","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44329248","513.07","22.05","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.12","50","0.05","35","0.48","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","211680","2.45",25.04,"120",189.58,"850",1.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3404541.75","49.774","-","-","-","-","5.005","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11554093","133.824","254.97","320","37.62","100","2.326","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3090017.75","35.76","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","912384","10.56","24.5","50","5.76","35","1.87","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3820.1","2.654","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","350.99","0.244","-","-","-","-",0.952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66837.546","0.774","18.039","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54667597.78","632.727","37.478","100","20.587","50","2.448","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53414604.164","618.225","38.324","100","25.121","50","3.185","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385625.312","4.463","291.81","550","11.162","400","2.458","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","474336","5.49","244.54","550","6.93","400","2.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","614304","7.11","200.91","550","12.72","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2687615.75","31.107","135.877","200","3.963","200","1.775","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1386812.625","16.051","53.516","200","3.248","200","10.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","242625.234","2.808","29.914","-","14.165","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1430071.625","16.552","75.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","808079.938","9.353","49.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4165770.75","48.215","81.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3142928","36.376","86.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3324945.25","38.483","45.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","10111125","117.027","44.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1573456.25","18.211","46.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1643983.25","19.028","35.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412194","4.771","51.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1163388","13.465","52.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2813778.25","32.567","-","-","2.822","50","4.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4001519.75","46.314","72.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2673429.75","30.942","40.57","100","10.68","50","1.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","515738.75","5.969","26.519","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443028","28.276","-","-","31.204","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7278867","84.246","13.521","100","6.005","50","5.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","760061.375","8.797","58.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2871000","33.229","30.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7544107","87.316","62.732","100","-","-","2.787","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","861832","9.975","-","-","5.016","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","798004.375","9.236","34.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4543431","52.586","18.677","50","6.738","35","1.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12305088","142.42","105.697","200","44.36","200","3.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1801.863","0.021","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1068307.75","12.365","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","64439.144","0.746","10.225","300","62.914","200","83.684","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10762936","124.571","59.05","120","5.415","100","2.516","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6063823","70.183","47.52","100","0","50","3.004","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178149.359","2.062","8.01","300","0.001","100","1.013","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1234232.625","14.285","62.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1272689.88","14.73","167.667","250","38.253","100","3.06","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1106205.5","12.8","140.457","250","31.139","100","3.413","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3684372.5","42.64","61.996","150","7.219","50","2.703","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3029995.5","35.07","67.278","150","8.712","50","3.644","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","0.486","150","15.626","50","28.184","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2999046","34.71","72.491","150","5.671","50","2.191","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3827396.5","44.298","14.135","100","4.772","50","1.492","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3090221","130511.961",14.6588,"100",0.4055,"50",7.9837,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2179738.75","25.228","107.044","300","19.697","100","5.108","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2085407.125","24.137","93","300","9.51","100","3.996","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2642392.75","30.583","0.778","300","0.026","100","23.977","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46889328","542.701","36.697","100","25.133","50","1.551","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7042014","81.505","203.1","320","9.43","100","3.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4249545","49.185","-","-","-","-",8.43,"20","正常"]