{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2740.978","0.338","25","39.843","250","12.655","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","92.94","95.25","500","81.14","500","140.135","500","3.38","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.01","0.014","15","2.914","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","196.13","2.205","10","59.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.001","0.145","10","28.44","80","-","-","-","-","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","209.866","0.455","5","28.102","50","3.754","15","0.105","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.8","10","20.96","80","8.04","15","0.043","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.319","0.006","10","12.005","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","59.011","0.009","10","26.965","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","6.713","80","-","-","0.057","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","8.136","0.012","1.5","0.551","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1627.594","0.52","10","10.36","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","7.61","10","16","80","4.66","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","201.31","0.076","10","55.195","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.64","10","18.9","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","686.88","0.047","10","1.956","80","0.031","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","16.42","0.033","10","28.895","80","7.239","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.327","15","30.356","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.843","0.011","10","4.782","80","4.831","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","485.57","0.006","10","23.95","70","0.618","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8178.2","0.512","8.629","46.674","69.431","9.549","27.416","0.307","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2965.344","14.423","500","227.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","335.448","0.01","10","25.757","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.042","15","24.95","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.448","1.123","10","11.665","80","3.477","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","325.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","696.62","0.223","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","224","0.028","10","24.342","80","8.554","20","0.057","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","776.74","0.326","8","8.14","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","0.302","10","20.01","80","5.3","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1142.21","0.654","10","11.5","80","2.56","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","233.372","0.171","10","20.885","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","17.7","80","0.58","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.589","0.45","10","11.4","80","1.735","20","0.05","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","188.957","0.035","10","45.217","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.91","0.872","15","7.002","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","17.885","0.895","15","26.549","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","200.35","2.952","500","175.4","500","44.366","500","9.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.158","15","2.015","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.8","1.576","10","31.292","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","667.87","0.021","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1546.56","0.09","10","19.423","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","15.774","0.241","15","2.023","80","5.642","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","7.23","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.639","15","19","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","0.918","15","7.035","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.91","2.09","15","27.22","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.538","0.07","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.66","13.889","500","1.89","500","19.454","500","1.663","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","1.819","10","16.548","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.67","1.267","10","43.699","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","250.67","0.013","10","26.799","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.467","0.549","10","23.831","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","20.256","0.41","10","5.95","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","209","0.4","10","2.933","80","-","-","0.07","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","122.602","0.06","10","10.734","80","3.809","20","0.004","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2973.89","2.09","10","35.076","80","5.74","15","0.177","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","9013.25","19.329","1000","146.716","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129938.922","0.154","5","7.97","40","10.085","15","0.046","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","123860.992","8.559","50","97.374","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.119","15","6.33","80","1.999","20","0.08","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","355.97","0.215","5","13.45","50","-","-","0.172","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","349.06","0.07","10","6.977","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51721.63","0.012","2","9.58","40","9.698","15","0.27","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86777.04","19.94","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","111.186","3.379","10","33.094","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","220.32","0.384","10","27.12","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","524.304","0.392","10","37.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","9.5","0.81","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","295.49","0.129","10","54.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","846","0.149","8","12.643","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.188","10","26.77","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","70.848","0.112","10","4.19","80","4.37","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","122.75","4.144","10","19.342","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.058","10","6.77","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","826.85","14.274","30","17.42","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.956","0.09","8","0.941","60","2.18","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.071","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1782.92","0.791","10","21.861","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","261.446","0.274","15","28.796","80","4.012","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","172.8","1.325","15","24","80","16.218","20","0.366","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","134.611","0.241","10","7.674","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.121","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.042","10","3.255","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","170.035","1.199","10","23.254","80","3.893","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","36.288","0.069","10","3.61","80","0.593","20","0.049","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","52.445","0.842","10","13.489","80","6.131","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.54","0.228","15","11.159","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","317.95","0.452","15","42.253","80","15.039","70","0.763","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.55","0.409","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.026","10","5.26","80","8.932","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","952.13","0.153","15","17.53","60","0.795","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.108","0.031","15","11.943","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","17.903","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5153.176","0.366","16","34.147","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","633.31","0.186","10","25.86","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","394.81","0.089","8","26.207","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","499.306","0.041","10","19.172","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","609.12","2.016","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","881.28","4.445","10","13.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","749.09","1.149","10","31.39","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.089","10","27.7","80","2.693","15","-","-","停机"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","427.162","0.084","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13685.12","0.222","8","42.333","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10345.882","0.075","8","24.985","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","444.96","3.256","15","12.75","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.94","0.01","10","2.766","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7547.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8382.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","273.882","0.944","8","4.637","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.082","10","4.672","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.2","0.203","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.76","0.206","15","13.219","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","303.782","0.824","10","17.935","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","170.21","3.158","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","233.317","0.079","10","24.122","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.022","10","9.14","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","526.608","0.071","8","7.191","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","132.19","102.95","500","99.22","500","128.61","500","33.73","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","3.706","10","15.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.995","0.786","10","15.95","80","-","-","0.498","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.539","1.074","10","28.084","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2841.426","0.046","2","16.236","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.659","15","24.418","80","-","-","0.078","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","393.12","0.179","10","22.665","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.309","0.102","10","16.337","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.03","0.019","10","11.597","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1142.21","0.862","10","29.67","80","5.644","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.53","0.617","10","2.874","80","0.01","20","0.035","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.435","0.148","10","24.694","80","0.121","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.145","0.792","15","22.248","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1711.58","0.034","8","21.622","30","9.201","20","0.112","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.456","1000","517.167","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","287.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","281.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","496.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","33.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","98.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","110.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","777.6","0.599","10","6.986","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1212.01","0.049","10","44.04","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.12","0.209","8","6.534","50","-","-","0.003","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.407","15","40.253","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","289.2","0.008","15","22.387","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1599.59","2.328","8","14.554","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.043","5","13.38","50","2","12","0.024","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.848","1.471","10","20.68","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","149","1.657","15","21.931","80","8.58","20","0.031","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","121.82","0.981","10","24.5","80","2.549","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.197","2.039","10","12.309","80","4.77","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.4","100","3.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.93","0.375","15","4.681","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.006","8","16.2","60","5.25","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7806.154","0.176","10","15.033","80","-","-","0.173","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.159","10","13.1","80","1.06","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.9","0.134","10","6.12","80","-","-","-","-","正常"]