{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","748121.25","8.659","0","320","1.487","100","0.463","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13414913","155.265","121.139","320","36.946","100","2.309","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","678685.625","7.863","-","-","-","-",1.4945,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7544319.5","87.318","-","-","-","-",2.0201,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","633639.375","7.334","56.123","300","1.664","100","1.767","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","137958","5748.25","17.82","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3235959.75","37.453","1.446","320","0.524","100","2.662","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","92895.117","1.075","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3166621.5","36.96","99.422","200","9.473","100",7.5709,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2991058","34.904","104.061","200","4.23","100","6.493","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3091162","36.043","104.392","200","7.232","100",6.4689,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1253551.38","14.51","146.114","300","7.407","100","4.227","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1303962.88","15.09","165.28","300","10.053","100","4.586","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1364943.25","15.8","165.669","300","10.699","100","4.419","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3332088.25","38.57","115.94","200","9.832","50","0.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1935370.875","22.4","134.877","300","10.503","100","3.952","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1387455.125","16.058","117.85","300","3.536","100","2.199","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446695.5","16.744","128.997","300","10.505","100","3.376","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","492.96","20.54","20.04","200","11.72","200","4.42","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15913.92","663.08","0.77","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27540864","318.76","15.92","50","0.02","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29735574","344.906","29.64","50","1.248","35","21.431","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.36","50","0","35","0.96","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46636128","539.77","23.64","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.5","50","0.41","35","0.65","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","220320","2.55",36.96,"120",229.74,"850",1.15,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2884710","44.517","-","-","-","-","5.212","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11857893","137.244","250.77","320","41.133","100","2.076","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1638093","18.96","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1003104","11.61","14.43","50","7.97","35","1.79","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7414.24","5.15","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","898.97","0.623","-","-","-","-",1.235,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65474.027","0.758","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55530573.604","648.832","36.434","100","23.493","50","2.723","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55467383.978","641.984","39.188","100","24.329","50","3.602","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","378558.625","4.382","301.13","550","11.724","400","2.451","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473472","5.48","250.53","550","7.04","400","2.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","624672","7.23","208.05","550","12.18","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3134050.25","36.274","141.297","200","4.093","200","1.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1561901.625","18.078","59.075","200","4.122","200","9.826","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","251474.469","2.91","27.599","-","16.366","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1426032.875","16.505","68.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","811715","9.395","48.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4160570","48.155","80.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3131117.5","36.24","84.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3346383.5","38.731","45.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8617457","99.739","42.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1549346.375","17.932","45.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1628649.25","18.85","35.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411080.875","4.758","51.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1160293.5","13.429","51.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2859754.75","33.099","-","-","1.837","50","4.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3972327.25","45.976","71.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2572263.75","29.772","41.68","100","10.54","50","0.71","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514912.219","5.96","25.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442371","28.268","-","-","31.033","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7325120.5","84.781","11.003","100","6.06","50","5.442","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","778348.062","9.009","57.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2772611.5","32.09","30.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7511691","86.941","57.739","100","-","-","2.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","861120.438","9.967","-","-","10.261","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","796239.938","9.216","33.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4529518.5","52.425","16.945","50","7.48","35","1.744","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12945312","149.83","114.899","200","47.424","200","3.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1689.375","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1050778.5","12.162","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","43199.168","0.5","120.71","300","295.538","200","343.304","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10717161","124.041","59.311","120","5.316","100","2.191","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6095365.5","70.499","46.464","100","0","50","2.866","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183001.594","2.118","7.684","300","0.001","100","1.028","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1216352.875","14.078","57.88","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1216136.75","14.08","131.707","250","42.543","100","3.063","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1075816.13","12.45","127.765","250","38.861","100","3.617","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3744810.25","43.34","65.044","150","13.526","50","2.613","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3031916.25","35.09","64.624","150","15.11","50","3.195","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","0.596","150","24.992","50","26.177","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3259326.5","37.72","72.261","150","12.587","50","2.618","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3816025.75","44.167","15.44","100","6.087","50","1.454","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3125754","131966.281",19.4226,"100",0.5078,"50",7.1595,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2180548","25.238","102.762","300","16.1","100","4.204","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2104164.5","24.354","87.807","300","8.061","100","4.346","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2758876","31.931","0","300","0","100","0","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46869076","542.466","35.847","100","24.655","50","1.691","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7036212","81.438","180.45","320","7.07","100","3.2","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4348634.5","50.331","-","-","-","-",8.872,"20","正常"]