{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2588.046","0.854","25","90.846","250","14.602","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","104.13","163.21","500","95.88","500","144.358","500","7.11","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.027","0.593","15","2.342","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","230.69","0.596","10","51.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.761","0.147","10","19.544","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","216.518","0.829","5","19.764","50","3.678","15","0.074","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.93","10","26.66","80","5.67","15","0.053","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.041","0.01","10","12.005","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.563","0.14","10","32.388","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.007","10","8.139","80","-","-","0.043","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","238.201","0.01","1.5","0.691","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2235.799","0.46","10","21.201","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","152.93","7.751","10","16.88","80","5","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","788.83","0.071","10","44.418","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","1.993","10","13.984","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282.53","0.022","10","1.972","80","0.021","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","19.01","0.035","10","26.121","80","7.532","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.229","15","27.098","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.523","0.027","10","4.828","80","6.957","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","751.68","0.013","10","26.5","70","0.492","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8247.69","0.426","8.629","41.317","69.431","8.522","27.416","0.242","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3178.104","12.862","500","173.751","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","151.485","0.011","10","19.036","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.432","0.063","15","17.59","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.66","0.392","10","10.754","80","3.182","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","382.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","774.17","0.377","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.027","10","18.213","80","6.45","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","746.5","0.146","8","7.75","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","626.4","0.323","10","20.05","80","5.84","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","876.96","0.591","10","10.686","80","2.56","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","139.589","0.977","10","23.643","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.333","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.11","10","14.25","80","0.49","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.086","0.367","10","8.781","80","2.15","20","0.036","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","160.877","0.034","10","51.997","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","34.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.756","0.82","15","16.823","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","26.698","1.085","15","31.931","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.52","43.23","500","222.55","500","65.802","500","12.54","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.986","0.139","15","3.426","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","0.468","10","36.438","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","826.85","0.021","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","718.85","0.438","10","13.26","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","19.348","0.125","15","2.014","80","5.48","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.071","15","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.173","0.306","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.094","15","7.265","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","174.53","1.7","15","25.57","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.685","0.074","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.07","11.168","500","15.09","500","12.382","500","2.124","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.266","10","15.009","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","16.114","0.255","10","31.662","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.36","0.016","10","29.034","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","168.85","1.05","10","24.639","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.71","10","6.48","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","146","0.756","10","3.076","80","-","-","0.031","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.763","0.043","10","9.303","80","3.38","20","0.004","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5057.86","1.758","10","39.391","80","5.61","15","0.173","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","9130.75","19.469","1000","145.266","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129405.445","0.181","5","8.423","40","10.381","15","0.044","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","126352.805","8.864","50","109.199","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","3.46","0.106","15","11.81","80","4.293","20","0.068","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","374.11","0.255","5","12.55","50","-","-","0.203","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","304.99","0.346","10","7.055","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68916.1","0.083","2","10.5","40","7.941","15","0.147","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90732.72","18.34","50","203","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","87.908","3.07","10","25.119","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.02","10","23.68","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.288","0.021","10","35.97","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.82","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","319.68","0.109","10","55.4","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.257","8","11.351","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.86","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","30","0.092","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.256","0.087","10","4.13","80","4.114","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.81","2.6","10","24.397","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.025","10","3.86","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1370.3","12.864","30","24.188","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","24.774","0.093","8","0.647","60","2.18","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.622","0.139","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1851.15","0.504","10","25.389","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.104","0.245","15","35.537","80","4.005","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","216.86","3.762","15","17.1","80","8.149","20","0.131","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","149.472","0.355","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.099","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.069","10","0.975","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.117","10","16.335","80","1.19","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","41.386","0.058","10","2.624","80","0.629","20","0.026","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","9.245","0.787","10","13.062","80","6.687","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","244.09","0.225","15","15.358","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","319.68","0.624","15","43.006","80","16.133","70","0.736","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1464.71","0.987","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.039","10","5.84","80","7.643","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1491.26","0.105","15","19.26","60","0.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.314","0.023","15","12.354","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.526","0.01","10","18","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4615.108","1.97","16","45.012","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","574.56","0.071","10","15.712","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","385","0.495","8","19.592","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","353.894","0.045","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","74.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","612.58","2.124","10","25.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","787.1","3.695","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","495.07","0.633","10","33.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","11.784","4.333","10","44.597","80","6.71","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","378","0.095","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13260.816","0.209","8","40.922","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10395.734","0.077","8","26.068","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","600.48","1.86","15","10.913","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","62.21","0.006","10","1.864","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6836.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6051.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","156.552","0.962","8","2.082","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.409","0.054","10","2.79","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.04","0.202","10","7.55","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","58.81","0.223","15","10.365","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","241.661","0.567","10","21.649","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","145.15","2.528","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","319.696","0.14","10","20.608","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.022","10","6.1","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","503.107","0.081","8","7.377","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","198.72","62.2","500","65.52","500","76.81","500","33.31","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","2.533","10","8.34","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.582","0.143","10","16.065","80","-","-","0.285","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.637","1.116","10","43.869","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2724.837","0.071","2","29.968","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","14.392","0.473","15","18.313","80","-","-","0.076","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","367.2","0.726","10","18.369","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.816","0.225","10","14.431","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","83.81","0.033","10","12.586","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","942.62","0.137","10","41.767","80","2.589","15","0.041","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.206","0.647","10","1.956","80","0.013","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.268","0.17","10","12.636","80","0.009","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.495","0.918","15","20.667","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1963.01","0.016","8","27.796","30","9.521","20","0.111","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.436","1000","415.315","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","309.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","320.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","614.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","757.296","2.701","10","15.389","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1073.12","0.027","10","9.933","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.236","8","10.057","50","-","-","0.02","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.109","15","40.253","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","797.76","0.01","15","21.828","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","590.236","3.48","8","14.785","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.055","5","13.4","50","2","12","0.024","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.835","0.96","10","4.804","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","230","0.547","15","21.164","80","8.17","20","0.026","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","126.14","1.434","10","21.25","80","3.199","15","0.042","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.327","3.866","10","12.629","80","11.87","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.155","10","3.2","100","3.5","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","99.958","0.498","15","4.681","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.011","8","14.6","60","5.48","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8207.136","0.093","10","18.182","80","-","-","0.125","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.167","10","9.9","80","0.62","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","236.74","0.436","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]