{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6813896.5","78.865","279.007","320","14.267","100","5.941","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13803293","159.76","120.278","320","35.52","100","2.4","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4192099.25","48.52","-","-","-","-",3.4966,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7352446","85.098","-","-","-","-",2.025,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2084.315","0.024","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","621131.812","7.189","59.417","300","1.52","100","1.749","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","136105.44","5671.06","28.49","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3597964.5","41.643","121.962","320","0.196","100","3.613","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","210499.469","2.436","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3067590.5","36.096","93.286","200","10.607","100",7.4718,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2881927.25","34.188","110.321","200","4.948","100","6.584","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3031129","35.699","105.373","200","8.909","100",6.8444,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1240669.88","14.36","153.057","300","10.846","100","4.056","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1273577.25","14.74","166.375","300","18.154","100","4.683","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1396126.5","16.16","161.938","300","18.737","100","5.112","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3187198.5","36.89","114.132","200","7.236","50","0.672","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1923595","22.264","151.048","300","13.297","100","4.041","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1377804.75","15.947","114.63","300","7.348","100","2.237","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1407060.75","16.285","138.707","300","9.298","100","3.578","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","480.48","20.02","16.36","200","10.3","200","4.53","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10517.76","438.24","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38187936","441.99","24.52","50","0.19","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26113858","302.244","37.941","50","0.966","35","15.497","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14688","0.17","0.62","50","0.29","35","0.61","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.15","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46436544","537.46","23.16","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.13","50","0.16","35","0.68","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","222048","2.57",46.19,"120",228.12,"850",1.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2673901.5","41.264","-","-","-","-","5.002","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11334520","136.89","228.618","320","42.855","100","4.453","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1191625.12","13.79","-","-","-","-","1.76","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1003968","11.62","12.24","50","5.02","35","1.62","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8129.63","5.646","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1084.77","0.753","-","-","-","-",1.322,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67652.289","0.783","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","36.623","100","21.472","50","3.075","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","37.653","100","22.746","50","4.248","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371629.594","4.301","307.893","550","12.536","400","2.432","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","464832","5.38","244.56","550","6.87","400","2.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","616896","7.14","206.34","550","11.5","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2303419","26.66","113.604","200","4.725","200","3.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1216476.875","14.08","32.023","200","5.623","200","10.123","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254607.969","2.967","24.86","-","17.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1429030.625","16.54","73.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","831546.938","9.624","47.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4157238.25","48.116","79.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3121036","36.123","81.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3335091.25","38.6","45.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8216916","95.103","41.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1513282.25","17.515","44.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1658580.875","19.196","34.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","400967.094","4.641","52.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1157480.875","13.397","52.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2874129.5","33.265","-","-","1.667","50","5.068","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3952238","45.744","71.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2425520","28.073","42.83","100","11.59","50","0.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512274.156","5.929","27.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448422.25","28.338","-","-","30.086","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7232579","83.71","8.641","100","6.088","50","5.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","769445.375","8.906","56.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2739031.5","31.702","30.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7506929","86.886","56.373","100","-","-","2.754","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","864519.75","10.006","-","-","11.311","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","790554.125","9.15","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4432128.5","51.298","16.357","50","7.548","35","1.734","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12880512","149.08","104.044","200","45.002","200","2.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1599.315","0.018","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1049794","12.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","94880.976","1.098","715.308","300","1187.613","200","1330.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10769493","124.647","53.279","120","5.269","100","2.187","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6052585","70.053","46.947","100","0","50","3.097","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151262.172","1.751","9.994","300","2.331","100","1.303","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1210543","14.011","59.236","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1257974.88","14.56","138.34","250","41.256","100","3.568","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1098559","12.71","134.626","250","40.959","100","3.844","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3738233.75","43.27","66.001","150","16.24","50","2.646","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3071957.5","35.56","71.275","150","19.947","50","3.325","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","31.514","150","15.916","50","59.263","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3273121.25","37.88","75.171","150","15.754","50","2.76","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3820607","44.22","12.674","100","2.209","50","1.377","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3302254.75","139630.641",15.465,"100",0.3314,"50",6.9025,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2168287","25.096","95.973","300","12.856","100","4.195","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2615233.25","30.269","89.217","300","4.212","100","12.736","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2861064.5","33.114","17.335","300","1.943","100","43.667","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45812476","530.237","35.238","100","24.777","50","1.717","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6960910","80.566","211.53","320","6.15","100","3.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4134636.5","47.855","-","-","-","-",8.832,"20","正常"]