{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2280.251","0.104","25","93.848","250","11.021","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","117.64","154.88","500","93.41","500","163.405","500","8.17","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.006","0.158","15","1.988","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","243.65","0.138","10","50.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.121","0.171","10","5.198","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","220.838","0.7","5","20.379","50","3.801","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.7","10","23","80","11.1","15","0.046","0.5","停机"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.74","10","22","80","5.33","15","0.059","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.988","0.011","10","13.218","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","33.35","0.061","10","19.566","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.007","10","7.094","80","-","-","0.057","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","353.007","0.012","1.5","0.617","30","-","-","0.103","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2205.628","0.282","10","20.892","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","567.65","3.54","10","14.89","80","6.87","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","733.54","0.071","10","43.997","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","50.98","1.197","10","10.467","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","613.44","0.031","10","1.862","80","0.025","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","22.46","0.026","10","25.575","80","8.008","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.21","15","23.223","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.178","0.031","10","3.887","80","4.857","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1347.84","0.02","10","23.62","70","0.491","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6710.5","0.147","8.629","39.361","69.431","7.028","27.416","0.251","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3412.728","15.812","500","228.751","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","372.09","0.014","10","26.829","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.738","0.04","15","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.969","0.679","10","11.93","80","3.23","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","390.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","764.13","0.17","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.027","10","20.815","80","8.222","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","921.89","0.713","8","6.54","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","503.71","0.241","10","22.83","80","6.29","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.375","10","9.739","80","2.142","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.342","10","19.793","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.045","10","4.24","80","0.14","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.417","10","11.406","80","2.367","20","0.054","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","122.861","0.028","10","53.445","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","41.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.406","0.188","15","22.319","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","30.326","1.279","15","32.254","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","228.37","31.095","500","227.78","500","53.396","500","12.53","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.718","0.126","15","6.096","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","0.5","10","44.606","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","951.26","0.031","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1211.33","0.335","10","7.159","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.607","0.039","15","2.03","80","5.43","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","7.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","1.728","0.288","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","0.914","15","16.714","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","181.44","1.64","15","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.019","0.096","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","30.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","160.44","6.894","500","33.09","500","10.679","500","1.919","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.997","10","13.929","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.671","0.248","10","28.982","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","269.77","0.017","10","27.039","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","180.371","0.212","10","19.316","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43.32","1.14","10","5.02","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","155","0.757","10","3.101","80","-","-","0.03","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.179","0.037","10","15.159","80","4.127","20","0.006","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6240.67","1.584","10","35.049","80","5.45","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14294.02","18.292","1000","143.975","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140151.484","0.154","5","8.303","40","8.459","15","0.067","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","135129.641","8.757","50","93.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","4.32","0.135","15","12.9","80","4.3","20","0.089","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","359.42","0.222","5","8.22","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","302.4","0.059","10","7.277","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","56.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72470.59","0.021","2","9.02","40","7.953","15","0.143","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86462.16","17.85","50","210","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","117.186","2.482","10","25.547","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.06","0.008","10","22.13","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","622.656","0.024","10","33.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","53.57","0.66","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","303.26","0.209","10","58.39","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","986","0.525","8","15.512","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.074","10","26.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.525","0.07","10","3.73","80","4.577","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","126.81","2.338","10","29.952","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.113","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1417.82","11.029","30","19.466","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","55.246","0.091","8","6.361","60","2.88","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.141","0.542","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1786.56","0.341","10","17.163","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","314.582","0.241","15","35.468","80","3.824","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","212.54","7.27","15","21.5","80","10.197","20","0.101","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","157.334","0.714","10","13.975","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.17","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.021","10","1.105","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","103.992","0.255","10","12.828","80","1.62","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","50.63","0.049","10","2.653","80","0.177","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","12.096","1.722","10","14.75","80","5.895","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","276.68","0.218","15","13.297","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","355.1","0.473","15","44.092","80","17.23","70","0.666","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1555","0.98","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.088","10","10.18","80","6.917","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1720.22","0.182","15","19.95","60","0.181","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.145","0.032","15","12.509","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.01","10","10.943","80","-","-","0.004","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5175.936","0.405","16","40.374","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","571.97","0.073","10","17.954","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","308.51","1.191","8","19.002","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","494.122","0.031","10","29.949","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","166.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","583.2","2.055","10","24.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","780.19","4.246","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","698.11","0.779","10","37.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","118.752","7.853","10","60.021","80","10.389","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","435.11","0.088","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13352.639","0.214","8","41.119","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9547.546","0.098","8","27.109","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","406.08","1.284","15","10.903","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.007","10","1.715","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14598.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5870.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","319.698","0.975","8","2.731","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.064","10","5.09","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.08","0.203","10","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.88","0.463","15","16.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","305.165","0.539","10","23.506","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.03","2.854","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","344.847","0.088","10","17.522","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.021","10","4.16","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","541.21","0.088","8","7.417","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","149.47","65.02","500","71.09","500","66.69","500","33.88","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","6.804","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","31.56","0.136","10","16.015","80","-","-","0.371","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.059","1.13","10","38.858","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","161.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3825.348","0.077","2","25.993","40","-","-","0.046","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","12.831","0.483","15","21.124","80","-","-","0.11","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","270.43","0.79","10","15.127","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.248","0.285","10","11.429","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","78.62","0.011","10","14.119","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1389.31","0.075","10","37.893","80","2.168","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","29.858","0.235","10","1.945","80","0.01","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.771","0.19","10","12.836","80","0.009","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.012","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2631.74","0.011","8","24.251","30","9.296","20","0.133","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.622","1000","477.466","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","360.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","341.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","600.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","734.918","1.807","10","19.61","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1023.01","0.038","10","21.576","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.038","8","16.44","50","-","-","0.016","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.109","15","40.253","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","602.88","0.009","15","26.156","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1345.696","3.679","8","20.17","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.065","5","8.51","50","1.01","12","0.024","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.317","1.148","10","22.181","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","276","0.108","15","13.45","80","6.01","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.1","0.982","10","17.46","80","2.932","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","79.324","4.071","10","12.52","80","13.596","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.513","10","2.9","100","3.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","184.386","0.417","15","4.63","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.218","0.285","8","11.9","60","6.21","15","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8172.403","0.181","10","20.855","80","-","-","0.087","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","315.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","278.21","0.103","10","27.55","80","-","-","-","-","正常"]